Communauté d’Agglomération Cap Calaisis

Direction Technique

Service Assainissement

BORDEREAU DES PRIX

Optimisation de la recirculation des boues sur la station d’épuration de la rue de Toul

Date limite de réception des offres :

Vendredi 9 septembre 2016 à 12h00

|  | Optimisation de la recirculation des boues sur la station d’épuration rue de Toul à Calais |  |
| --- | --- | --- |
| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres en Euros | Prix en chiffre ht |
| 1 | Préparation et installation du chantier Le Forfait | € |
| 2 | Curage et vidange de la fosse de recirculation file A Les travaux consistent en : - Vidange de la fosse de recirculation concernée - Abaissement du plan d’eau du clarificateur par pompage - Curage de la conduite situé sous le clarificateur jusqu’au puits central - Inspection vidéo (à la charge de l’entreprise) y compris rapport d’inspection - Remise en eau Le forfait |  |
| 3 | Curage et vidange de la fosse de recirculation file B Les travaux consistent en : - Vidange de la fosse de recirculation concernée - Abaissement du plan d’eau du clarificateur par pompage - Curage de la conduite situé sous le clarificateur jusqu’au puits central - Inspection vidéo (à la charge de l’entreprise) y compris rapport d’inspection - Remise en eau Le forfait |  |
| EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES |  |  |
| 4 | Fourniture et pose de 4 pompes de recirculation d’un débit unitaire de 425 m3/h minimum, y compris barre de guidage, griffe d’accrochage et support supérieur et compris raccordement électrique. Le forfait |  |
| 5 | Fourniture et pose de 2 vannes de régulation DN300 File A Les travaux consistent en : - Arrêt de la file de traitement, - Dépose des vannes existante - Mise en place des vannes et modification des tuyauteries pour compenser la différence d’épaisseur des vannes, avec visserie inox 316 L - A la sortie de chaque vanne fourniture et pose de 1 raccords type viking jonhson - Raccordement électrique (puissance et commande) - Remise en service de la recirculation - Essai automatisme Le forfait |  |

| 6 | Fourniture et pose de 2 vannes de régulation DN300 File B Les travaux consistent en : - Arrêt de la file de traitement, - Dépose des vannes existant - Mise en place des vannes et modification des tuyauteries pour compenser la différence d’épaisseur des vannes, avec visserie inox 316 L - A la sortie de chaque vanne fourniture et pose de 1 raccords type viking jonhson - Raccordement électrique (puissance et commande) - Remise en service de la recirculation - Essai automatisme Le forfait |  |
| --- | --- | --- |
| AUTOMATISME |  |  |
| 7 | Rédaction de l’analyse fonctionnelle (au moins deux réunions) Le forfait |  |
| 8 | Fourniture et pose dans l’armoire recirculation : - Une carte déportée de 32 Entrées TOR type STB Ethernet - une carte de 32 sorties TOR type STB Ethernet - une carte de 8 Entrées analogiques type STB Ethernet - deux cartes de 8 sorties Analogiques type STB Ethernet - Un Switch Ethernet 8 entrées. Le forfait |  |
| 9 | Passage du câble entre la recirculation et l’aération Le forfait |  |
| 10 | Programmation et essai de la régulation Le forfait |  |
| 11 | Création et modification des vues d’écran Le forfait |  |
| ELECTRICITE |  |  |
| 12 | Remplacement des deux boites à boutons extérieures Le forfait |  |
| 13 | Fourniture et pose pour chaque vanne d’un coffret reprenant : - Un bouton Auto- arrêt –manu - boutons poussoir pour l’ouverture - Un voyant (à LED) indiquant si la vanne s’ouvre - boutons poussoir pour la fermeture - Un voyant (à LED) indiquant si la vanne se ferme - Un voyant défaut servo-moteur Le forfait |  |
| 14 | Modification du câblage dans armoire Le forfait |  |

| 15 | Fourniture et pose des trois afficheurs sur armoire recirculation (recopie du débit recirculé et du débit total Le forfait |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Mise à jour des plans électriques Le forfait |  |
| DIVERS |  |  |
| 17 | Mise en place conduite d’évacuation du filtre Hydrac existant Le forfait |  |
| 18 | Mise à jour des plans d’équipements (y compris conduite filtre Hydrac) Le forfait |  |
| Total HT |  |  |
| TVA |  |  |
| Montant TTC |  |  |