## Feuil1
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS
SERVICE BATIMENTS
Lot 3 : Menuiserie extérieure, serrurerie et métallerie
Bordereau de Prix Unitaires
Nomenclature | Désignation des Postes | U | P.U HT en Euros
2.1 | Prestation commune aux quatre lots
2.1.1 | Installations chantier
2.1.1.1 | Installation baraquement de chantier
2.1.1.1.a | Amené et repliement de baraquement sanitaire, bureaux, vestiaire compris raccordement, consommation évacuation. Prix unitaire pour une location à la semaine. | sem
2.1.1.2 | Installation benne d'évacuation
2.1.1.2.a | Amené et enlèvement benne d’évacuation des déchets, y compris installation de goulottes d’évacuation et protection sécurité. Prix unitaire pour une location à la semaine. | sem
2.1.1.3 | Clôtures de chantier
2.1.1.3.a | Mise en place d'une clôture en panneaux grillagés rigide à fixer sur plots béton. | ML
2.1.2 | Plan de prévention
2.1.2.a | Rédaction d'un plan de prévention | U
2.4 | Lot 3 : Menuiserie extérieure, serrurerie et métallerie
Chaque prestation de remplacement comprend la dépose et évacuation en décharge de l’existant, et toutes sujétions relatives au finition (profilés d'habillage, joint etc…) ainsi que les éventuels rebouchages en maçonnerie.
2.4.1 | Moyens d'accès et de protection
2.4.1.a | Echafaudage mobile constitué d'un plateau, d'une ossature métallique tubulaire sur 4 pieds roulettes pivotantes. Hauteur de travail jusqu'à 6 mètres | J
2.4.1.b | Nacelle électrique 12,00 m compris transport, mise en place et location à la journée | J
2.4.2 | Remplacement menuiserie extérieure aluminium
2.4.2.1 | Remplacement porte aluminium
2.4.2.1.a | Fourniture et pose bloc porte aluminium série renforcée à rupture de pont thermique, finition anodisé qualité marine à 20 µ. Bloc porte à un vantail dimensions approximatives 100 cm x 210 cm. Profilés épaisseur 66 mm minimum. Ferrage par trois paumelles en aluminium anodisé à visser par vis inox, adapté au poids de la porte, avec butée à bille prévue pour grand trafic. | U
2.4.2.1.b | Fourniture et pose tierce largeur 50 cm équipée d'une crémone pompier réversible, avec poignée rotative, tringle aluminium, et 2 points de fermeture type "VACHETTE VEOLIS" ou similaire. | U
2.4.2.1.c | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire, dans une limite de 15 cm maximum pour une porte et de 40 cm pour une tierce | U
2.4.2.1.d | Plus/moins value par tranche de 5 cm de hauteur supplémentaire ou à déduire, dans une limite de 15 cm maximum. (pour une porte ou une tierce) | U
2.4.2.1.e | Majoration pour l'ajout d'une traverse intermédiaire d'une hauteur approximative de 140 mm | U
2.4.2.1.f | Fourniture et pose d'une imposte fixe, dimensions approximatives hauteur 50 cm et largeur 100 cm | U
2.4.2.1.g | Fourniture et pose d'une imposte fixe, dimension approximative hauteur 50 cm et largeur 150 cm | U
2.4.2.1.h | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire, dans une limite de 45 cm maximum (pour imposte largeur) | U
2.4.2.1.i | Plus/moins value par tranche de 5 cm de hauteur supplémentaire ou à déduire, dans une limite de 15 cm maximum. (pour imposte largeur) | U
2.4.2.2 | Remplacement porte d'entrée double vantaux aluminium
2.4.2.2.a | La fourniture et pose d’un bloc porte d’entrée en aluminium série renforcée à rupture de ponts thermiques, finition anodisé qualité marine à 20µ. Bloc-porte à double vantaux dimensions totales approximatives largeur 190cm x hauteur 225cm . Dormant tubulaire épaisseur 65 mm avec couvre joint. Ferrage par trois paumelles en aluminium anodisé à visser par vis inox, adaptées au poids de la porte, avec butée à bille et prévu pour grand trafic. Bâtons de maréchal aux 2 faces à récupérer sur l’ancien bloc-porte pour réemploi. | U
2.4.2.2.b | Plus/moins value par tranche de 5 cm de hauteur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 15 cm maximum. | U
2.4.2.2.c | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. | U
2.4.2.2.d | Majoration pour l'ajout d'une traverse intermédiaire d'une hauteur approximative de 14 cm | U
2.4.2.3 | Remplissage menuiserie aluminium
2.4.2.3.a | Remplissage vantail ou imposte avec panneau sandwich âme en mousse polystyrène extrudé et parements aluminium. | M2
2.4.2.3.b | Remplissage vantail ou imposte en double vitrage feuilleté 44.2. sur face extérieure | M2
2.4.2.4 | Remplacement fenêtre châssis aluminium
2.4.2.4.a | Châssis oscillobattant avec ouverture à la française en aluminium finition anodisé qualité marine à 20 µ. Les profils des châssis seront à rupture de pont thermique. Vitrage: performances thermiques 4/16/4 minimum, remplissage argon, intercalaire Warm edge isolant. Vitrage isolant peu émissif. Dimensions approximatives châssis: Hauteur 170 cm Largeur 155 cm. Le coefficient de transmission surfacique Uw devra respecter la fiche d'opération standardisée BAT-EN-104, soit Uw ≤ 1,3 W/m2.K si Sw ≥ 0,3, ou Uw ≤ 1,7 si Sw ≥ 0,36. | U
2.4.2.4.b | Plus/moins value par tranche de 5 cm de hauteur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 15 cm maximum. Pour châssis oscillobattant avec ouverture à la française | U
2.4.2.4.c | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. Pour châssis oscillobattant avec ouverture à la française | U
2.4.2.4.d | Châssis basculant en aluminium finition anodisé qualité marine à 20 µ. Les profils des châssis seront à rupture de pont thermique. Vitrage: performances thermiques 4/16/4 minimum, remplissage argon, intercalaire Warm edge isolant. Vitrage isolant peu émissif. Dimensions approximatives châssis: Hauteur 171 cm Largeur 155 cm. Le coefficient de transmission surfacique Uw devra respecter la fiche d'opération standardisée BAT-EN-104, soit Uw ≤ 1,3 W/m2.K si Sw ≥ 0,3, ou Uw ≤ 1,7 si Sw ≥ 0,36. | U
2.4.2.4.e | Plus/moins value par tranche de 5 cm de hauteur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 15 cm maximum. Pour châssis basculant ouvrant à la française | U
2.4.2.4.f | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. Pour châssis basculant ouvrant à la française | U
2.4.2.4.g | Châssis fixe en aluminium finition anodisé qualité marine à 20 µ. Les profils des châssis seront à rupture de pont thermique. Vitrage: performances thermiques 4/16/4 minimum, remplissage argon, intercalaire Warm edge isolant. Vitrage isolant peu émissif. Dimensions approximatives châssis: Hauteur 171 cm Largeur 155 cm. Le coefficient de transmission surfacique Uw devra respecter la fiche d'opération standardisée BAT-EN-104, soit Uw ≤ 1,3 W/m2.K si Sw ≥ 0,3, ou Uw ≤ 1,7 si Sw ≥ 0,36. | U
2.4.2.4.h | Plus/moins value par tranche de 5 cm de hauteur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 15 cm maximum. Pour châssis fixe | U
2.4.2.4.i | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. Pour châssis fixe | U
2.4.2.4.j | Majoration pour la pose de châssis équipée d'un triple vitrage tel que Uw = 1,00 W/m²°C maximum admis | M2
2.4.2.5 | Finition pour menuiserie aluminium
2.4.2.5.a | Plus/moins value pour finition laquée de la porte, qualité marine couleur au choix. | Coef
2.4.2.5.b | Plus/moins value pour finition laquée de la porte, qualité marine couleur blanc. | Coef
2.4.2.6 | Remplacement vitrage sur châssis aluminium
2.4.2.6.a | Remplacement triple vitrage à l'identique sur chassis aluminium. | M2
2.4.2.6.b | Remplacement double vitrage à l'identique sur chassis aluminium. | M2
2.4.3 | Remplacement menuiserie métallique
2.4.3.1 | Remplacement porte métallique
2.4.3.1.a | Fourniture et pose d'un bloc porte composé d'un bâti dormant réalisé en acier électrozingué d'une épaisseur minimale de 2 mm, équipé de joints périphériques, primaire antirouille polymérisé au four. Vantail 90*210cm de type Isoplan épaisseur minimale 56 mm et constitué d'une âme pleine en laine minérale haute densité. Ferrage par deux pivot à bille réglables et deux doigts anti dégondage. Finition en acier galvanisé prépeint, teinte RAL au choix. Serrure de sûreté à mortaiser (axe 60 mm à pêne rallongé) | U
2.4.3.1.b | Fourniture et pose d’un bloc porte composé d’un bâti-dormant réalisé en acier électrozingué d’une épaisseur minimale de 2 mm équipé de joints périphérique, primaire antirouille polymérisé au four. Deux vantaux 90*210cm de type Isoplan épaisseur minimale 56mm et constitué d’une âme pleine en laine minérale haute densité. Ferrage par deux pivot à bille réglables et deux doigts anti dégondage pour chaque vantail. Finition en acier galvanisé prépeint, teinte RAL au choix. Serrure de sûreté à mortaiser (axe 60 mm à pêne rallongé), Battement centrale en acier et crémone à levier 2 points. | U
2.4.3.1.c | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. | U
2.4.3.2 | Remplacement bloc porte DAS issue de secours
2.4.3.2.a | Fourniture et pose d’un bloc porte composé d’un bâti-dormant réalisé en acier électrozingué d’une épaisseur minimale de 2 mm équipé de joints périphérique, primaire antirouille polymérisé au four. Vantail 90*210 cm de type Isoplan épaisseur minimale 56mm et constitué d’une âme pleine en laine minérale haute densité. Ferrage par deux pivot à bille réglables et deux doigts anti dégondage. Finition en acier galvanisé prépeint, teinte RAL au choix. Serrure anti panique trois points type « DORMA PHA 2000 ». Ferme porte type « DORMA TS 93 » ou similaire, force 5 résistant jusqu’à 110 Kg, à bras anti-vandalisme et capot laqué du même ton que la porte. | U
2.4.3.2.b | Fourniture et pose d’un bloc porte composé d’un bâti-dormant réalisé en acier électrozingué d’une épaisseur minimale de 2 mm équipé de joints périphérique, primaire antirouille polymérisé au four. Deux vantaux 90*210 cm de type Isoplan épaisseur minimale 56mm et constitué d’une âme pleine en laine minérale haute densité. Ferrage par deux pivot à bille réglables et deux doigts anti dégondage pour chaque vantail. Finition en acier galvanisé prépeint, teinte RAL au choix. Serrure anti panique trois points type « DORMA PHA 2000 ». Ferme porte type « DORMA TS 93 » ou similaire, force 5 résistant jusqu’à 110 Kg, à bras anti-vandalisme et capot laqué du même ton que la porte. | U
2.4.3.2.c | La fourniture et pose en applique de ventouse électromagnétique de condamnation 500 daN spéciale issue de secours, conforme aux normes en vigueur. Le raccordement électrique n'est pas prévu à la charge du présent lot. | U
2.4.3.2.d | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. | U
2.4.3.3 | Remplacement bloc porte DAS coupe feu
2.4.3.3.a | Fourniture et pose d'un ensemble bloc porte CF 1 H 00, ouvrant à la française 1 vantail 90*210 cm, constitué d'un bâti métal en profilé électrozingué avec pattes de scellement, ferrage, 3 paumelles, ouvrant en panneau épaisseur 57mm minimum à cadre rigide, 2 parements en tôle électrozinguée assemblées par rivetage enfermant matelas de laine de verre collé sous presse, serrure à coffre, commande par béquille double. Ferme porte type « DORMA TS 93 » ou similaire, force 5 résistant jusqu’à 110 Kg, à bras anti-vandalisme et capot laqué du même ton que la porte. | U
2.4.3.3.b | Fourniture et pose d'un ensemble bloc porte CF 1 H 00, ouvrants à la française 2 vantaux 90*210 cm constitués d'un bâti métal en profilé électrozingué avec pattes de scellement, ferrage, 2x3 paumelles, ouvrant en panneau épaisseur 57mm à cadre rigide, 2 parements en tôle électrozinguée assemblées par rivetage enfermant matelas de laine de verre collé sous presse, arrêt haut et bas sur vantail semi fixe, serrure à coffre, commande par béquille double. Ferme porte type « DORMA TS 93 » ou similaire, force 5 résistant jusqu’à 110 Kg, à bras anti-vandalisme et capot laqué du même ton que la porte. | U
2.4.3.3.c | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. | U
2.4.3.3.d | Fourniture et pose d'un ensemble bloc porte CF 1/2 H, ouvrant à la française 1 vantail 90*210 cm, constitué d'un bâti métal en profilé électrozingué avec pattes de scellement, ferrage, 3 paumelles, ouvrant en panneau épaisseur 57mm minimum à cadre rigide, serrure à coffre, commande par béquille double. Ferme porte type « DORMA TS 93 » ou similaire, force 5 résistant jusqu’à 110 Kg, à bras anti-vandalisme et capot laqué du même ton que la porte. | U
2.4.3.3.e | Fourniture et pose d'un ensemble bloc porte CF 1/2 H, ouvrants à la française 2 vantaux 90*210 cm constitués d'un bâti métal en profilé électrozingué avec pattes de scellement, ferrage, 2x3 paumelles, ouvrant en panneau épaisseur 57mm à cadre rigide, arrêt haut et bas sur vantail semi fixe, serrure à coffre, commande par béquille double. Ferme porte type « DORMA TS 93 » ou similaire, force 5 résistant jusqu’à 110 Kg, à bras anti-vandalisme et capot laqué du même ton que la porte. | U
2.4.3.3.f | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. | U
2.4.4 | Remplacement menuiserie PVC
2.4.4.a | Fourniture et pose d'un ensemble fenêtre PVC composé d'un châssis deux vantaux ouvrant à la française, largeur 1090 mm et hauteur 1850 mm et un imposte fixe hauteur 450 mm (valeur approximative). Cet ensemble sera composé de double vitrage 4/16argon/4 et traitement faible emissivité, tel Uw= 1,1 W/m²K maximum. | U
2.4.4.b | Fourniture et pose d'un ensemble fenêtre PVC composé d'un châssis 1 vantail ouvrant type oscillobattant largeur 510 mm et hauteur 610 mm (valeur approximative). Double vitrage 4/16argon/4 plus traitement faible emissivité tel que Uw= 1,1 W/m²K maximum. | U
2.4.4.c | Fourniture et pose ensemble fenêtre PVC composé d'un châssis deux vantaux battant. Largeur 1750 mm et hauteur 600 mm (valeur approximative) , Double vitrage 4/16argon/4 et traitement faible émissivité, tel que Uw = 1,1 W/m²K maximum. | U
2.4.4.d | Fourniture et pose d'un ensemble fenêtre PVC composé d'un châssis ouvrant à la française. Largeur 480 mm et hauteur 890 mm (valeur approximative) , double vitrage 4/16argon/4 et traitement faible emissivité. | U
2.4.4.e | Plus/moins value par tranche de 5 cm de hauteur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 15 cm maximum. | U
2.4.4.f | Plus/moins value par tranche de 5 cm de largeur supplémentaire ou à déduire dans une limite de 30 cm maximum. | U
2.4.5 | Remplacement portes sectionnelles
2.4.5.a | Porte sectionnelle à double paroi avec cadre dormant tubulaire, constituée de panneaux acier double face couleur au choix, isolation 40 mm mousse polyuréthane, parachute sur ressorts et câbles empêchant la chute du tablier rails de guidage acier galvanisé sur profils adaptés. Motorisation fonctionnant par pression maintenue en vue directe de la porte, compris boîte à boutons pour commande suivant norme NF EN 13241-1 ainsi que toute quincaillerie d'équipement. Ensemble des organes de sécurité inclus.
| Porte Hauteur 250cm x Largeur 300 cm | U
| Porte Hauteur 250cm x Largeur 350 cm | U
| Porte Hauteur 250cm x Largeur 400 cm | U
| Porte Hauteur 300 cm x Largeur 300 cm | U
| Porte Hauteur 300 cm x Largeur 350 cm | U
| Porte Hauteur 300 cm x Largeur 400 cm | U
| Porte Hauteur 365 cm x Largeur 342 cm | U
2.4.5.b | Prix au m2 de portes sectionnelles de surfaces n'entrant pas dans les dimensions reprises ci-dessus. Dimensions prises entre tableaux | M2
2.4.5.c | Majoration pour accastillage en inox qualité 316 L | Coef
2.4.5.d | Majoration pour ajout d'un hublot | U
2.4.5.e | Fourniture de 10 télécommandes 4 boutons, de type marque "CARDIN" et fréquence 433,92MHz | U
2.4.5.f | Paramétrage de 10 télécommandes 4 boutons, de type marque "CARDIN" et fréquence 433,92MHz sur 3 sites différents | U
2.4.6 | Remplacement porte coulissante à panneaux
2.4.6.a | Réfection rail au sol plein pour porte coulissante | ML
2.4.6.b | Réfection guide haut pour porte coulissante | ML
2.4.6.c | Fourniture et pose en remplacement porte coulissante à panneaux. Remplissage des ouvrants par tôle nervurée acier galvanisé z225.
| _ Longueur 15 mètres x Hauteur 5 mètres (5 panneaux) | U
| _ Longueur 19,40 mètres x Hauteur 6,20 mètres (6 panneaux) | U
2.4.7 | Prestations et équipements complémentaires pour l'ensemble des menuiseries
A adapter ou remplacer sur portes existantes ou à installer sur équipements neufs
2.4.7.a | La fourniture et pose d’une barre anti panique basculante, type « DORMA PHA 2000 » conforme au norme en vigueur, avec coffres centraux, pêne et tringle verticale. Serrure 1 point. | U
2.4.7.b | La fourniture et pose d’une barre anti panique basculante, type « DORMA PHA 2000 » conforme au norme en vigueur, avec coffres centraux, pêne et tringle verticale. Serrure 3 points. | U
2.4.7.c | La fourniture et pose ferme porte type « DORMA TS 93 » ou similaire, force 5 résistant jusqu’à 110 Kg, à bras anti-vandalisme et capot laqué du même ton que la porte. | U
2.4.7.d | Fourniture et pose d'arceau de protection à l'ouverture face aux vents. Structure en acier galvanisé permettant le blocage du vantail à l'ouverture en présence de vent fort pouvant causer des dommages sur le bloc porte. Cette structure, devant résister à une poussée élevée sur le montant, sera équipée de trois butées en caoutchouc à positionner en partie basse, intermédiaire et haute afin d'amortir les chocs. | U
2.4.7.e | Remplacement pivot de porte simple ou double action, force réglable de 3 à 5 | U
2.4.7.f | Remplacement ferme porte intégré force 5 | U
2.4.7.g | Plus/moins value pour fixation châssis dans matériaux creux, type brique porotherme. Fixation par scellement chimique ou tout autre sujétion adaptée. Justification par la présentation d'une note de calcul (Exemple: si majoration de 15% alors coef = 0,15, si minoration de 20% alors coef = -0,20) Cette majoration s'applique uniquement sur les prestations de remplacement de bloc porte et bloc fenêtre, et non pas sur les prestations complémentaires tels que majoration, ou équipements supplémentaires à poser sur menuiserie. | Coef
2.4.7.h | Plus/moins value pour fixation châssis dans mur rideau (Exemple: si majoration de 15% sur le prix de base, alors coef = 0,15, si minoration de 20% alors coef= -0,20) Cette majoration s'applique uniquement sur les prestations de remplacement de bloc porte et bloc fenêtre, et non pas sur les prestations complémentaires tels que majoration, ou équipements supplémentaires à poser sur menuiserie. | Coef
2.4.7.i | Fourniture et pose d'une signalisation contrastée sur le vitrage intérieur. Bande largeur 5 cm | ML
2.4.7.j | Coefficient de remise sur fourniture de pièces de menuiserie/serrurerie/métallerie non décrit dans le cahier des charges sur la base des catalogues fabricants prix public (exemple: un coef de 0,70 = remise de 30%) | Coef
2.4.8 | Métallerie
2.4.8.1 | Charpente métallique
2.4.8.1.a | Fourniture et assemblage de profilés métalliques légers en tube acier ronds, carrés ou rectangulaires pour exécution d'abris, auvents, garages à vélos, passerelle, escalier etc…, Ensemble comprenant la manutention, réglage, fixation et l'application d'une couche d'impression antirouille sur l'ensemble. Cette prestation comprend la fourniture en amont du plan d'exécution et de la note de calcul pouvant être demandés par le Maître d'ouvrage. | KG
2.4.8.1.b | Majoration pour finition galvanisée | Coef
2.4.8.1.c | Majoration pour finition laquée qualité marine | Coef
2.4.8.1.d | Majoration ensemble de la structure en inox qualité 316 L | Coef
2.4.8.2 | Rampe d'accès PMR
2.4.8.2.a | Fourniture et pose rampe d'accès PMR modulable en acier galvanisé, conforme aux normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur. Fixation par boulonnage. Rampe articulée avec hauteur réglable suivant obstacle, pieds d'appui à poser.
| _Rampe en tôle larmée antidérapante | M2
| _Rampe en caillebotis | M2
2.4.8.2.b | Fourniture et pose garde corps sur mesure en complément (composé de lisse, sous lisse et plinthe) | ML
2.4.8.2.c | Majoration pour rampe en aluminium finiton anodisé qualité marine à 20 µ | Coef
2.4.8.3 | Garde Corps
2.4.8.3.a | Fourniture et pose de garde corps constitué de montants en tubes 50x50 tous les 1,20 m, lisse haute en tube 50x30, lisse basse en tube 40x27, fixation par platine et boulons, barreaudage par carré de 20 mm tous les 0,11 m, finition brute, peinture antirouille sur l'ensemble
| _Garde corps droit, hauteur 80 à 100 cm | ML
| _Garde corps rampant, hauteur 80 à 100 cm | ML
| _Garde corps débillardé, hauteur 80 à 100 cm | ML
2.4.8.4 | Mains courantes
2.4.8.4.a | Fourniture et pose de main courante en tube métal de Ø 42 mm, montée sur écuyers à platine en fer rond de 14 mm, soudés tous les mètres, fixation chevillée dans la maçonnerie, finition galvanisation à chaud
| _Mains courantes rectilignes | ML
| _Mains courantes débillardées | ML
| _pour crosse d'extrémité | U
| _pour angle de changement de direction | U
2.4.8.4.b | Fourniture et pose de main courante en aluminium, montée sur écuyers à platine en fer rond de 14 mm, soudés tous les mètres, fixation chevillée dans la maçonnerie
| _Mains courantes rectilignes | ML
| _Mains courantes débillardées | ML
| _pour crosse d'extrémité | U
| _pour angle de changement de direction | U
2.4.9 | Travaux de petites interventions
2.4.9.1 | Intervention de 2 heures
2.4.9.l.a | 1 ouvrier y compris indemnité forfaitaire petites fournitures de 30 € 2 heures | Ens
2.4.9.l.b | 2 ouvriers y compris indemnité forfaitaire petites fournitures de 30 € 2 heures | Ens
2.4.9.2 | Intervention d'une demi-journée
2.4.9.2.a | 1 ouvrier y compris indemnité forfaitaire petites fournitures de 50 € 1 demi-journée | Ens
2.4.9.2.b | 2 ouvriers y compris indemnité forfaitaire petites fournitures de 50 € 1 demi-journée | Ens
2.4.9.3 | Intervention d'une journée
2.4.9.3.a | 1 ouvrier y compris indemnité forfaitaire petites fournitures de 100 € 1 journée | Ens
2.4.9.3.b | 2 ouvriers y compris indemnité forfaitaire petites fournitures de 100 € 1 journée | Ens
2.4.9.4 | Majoration pour travail exceptionnel
2.4.9.4.a | Jour férié, week end et nuit | Coef