## Feuil1
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS
SERVICE BATIMENTS
Lot 2 : Entretien réparation couverture étanchéité
Bordereau de Prix Unitaires
Nomenclature | Désignation des Postes | U | P.U HT en Euros
2.1 | Prestation commune au trois lots
2.1.1 | Installations chantier
2.1.1.1 | Installation baraquement de chantier
2.1.1.1.a | Amené et repliement de baraquement sanitaire, bureaux, vestiaire compris raccordement, consommation évacuation. Prix unitaire pour une location à la semaine. | sem
2.1.1.2 | Installation benne d'évacuation
2.1.1.2.a | Amené et enlèvement benne d’évacuation des déchets, y compris installation de goulottes d’évacuation et protection sécurité. Prix unitaire pour une location à la semaine. | sem
2.1.1.3 | Clôtures de chantier
2.1.1.3.a | Mise en place d'une clôture en panneaux grillagés rigide à fixer sur plots béton. | ML
2.1.2 | Plan de prévention
2.1.2.a | Rédaction d'un plan de prévention | U
2.3 | Lot 2 : Entretien réparation couverture étanchéité
2.3.1 | Moyens d'accès et de protection en hauteur
2.3.1.1 | Equipement de protection travail en hauteur
2.3.1.1.a | Crochet pour point d'ancrage | U
2.3.1.1.b | Ligne de vie en faîtage | ML
2.3.1.1.c | Filet en périphérie | ML
2.3.1.1.d | Filet en sous face de couverture | ML
2.3.1.1.e | Garde corps périmétrique chantier | ML
2.3.1.1.f | Chemin de service constitué d'un plancher bois ou métal et d'une protection par garde corps | ML
2.3.1.1.g | Fourniture et pose de potelet d'ancrage individuel | U
2.3.1.1.h | Fourniture et fixation sur acrotère ou maçonnerie d' ancrage permanent pour potelet garde corps chantier | U
2.3.1.2 | Nacelles et échafaudages
L’installation sera conforme aux règles en vigueur. L’entrepreneur devra présenter le rapport d’un contrôleur technique agréé, attestant de la conformité de ces équipements ainsi que l’habilitation des agents pour leur installation.
2.3.1.2.a | Nacelle électrique 12,00 m compris transport, mise en place et location à la journée | J
2.3.1.2.b | Echafaudage à plateau sur tréteau (linéaire de façade) | ML
2.3.1.2.c | Echafaudage mobile constitué d'un plateau, d'une ossature métallique tubulaire sur 4 pieds roulettes pivotantes. | J
2.3.1.2.d | Echafaudage léger sur pieds en éléments à emboîtement pour surface inférieure à 200 m2 | M2
2.3.1.2.e | Echafaudage lourd sur poteaux tubulaires assemblés par boutons et clavettes pour surface supérieure à 200 m2 | M2
2.3.2 | Remplacement couverture acier
2.3.2.1 | Dépose
Dépose, descente et évacuation en décharge publique
2.3.2.1.a | Dépose de plaques ondulées acier | M2
2.3.2.1.b | Dépose de couverture bac acier | M2
2.3.2.2 | Remplacement couverture en bac acier
2.3.2.2.a | Brossage et application de 2 couches de peinture antirouille sur les pannes support et sur la structure autoporteuse du bardage | M2
2.3.2.2.b | Fourniture et mise en forme de couverture en bac acier 75/100 laqué THD 35u aux 2 faces, compris fixation par vis auto foreuses | M2
2.3.2.2.c | Mise en forme de faîtage formant bandeau 75/100, compris ajustement et fixation | ML
2.3.2.2.d | Exécution de faîtage sur tasseau 75/100, épais 0,65 mm sur 0.16 m de développé, faîtage évidé, couvre joint, clous et soudures | ML
2.3.2.2.e | Fourniture et mise en oeuvre Rive à ourlet développé 0,20 m | ML
2.3.2.2.f | Fourniture et mise en oeuvre closoir d'égoût | ML
2.3.2.3 | Remplacement couverture en tôle acier
2.3.2.3.a | Mise en forme de couverture en plaques de tôle acier galvanisé, épaisseur 75/100°, petites ondes, longueur 2.00 m, largeur 0.90 m fixée sur charpente métallique | M2
2.3.2.3.b | Fourniture et pose de plaques d'éclairement en PVC longueur 2.00 m, largeur 0.90 m, petites ondes, incorporées dans couverture en plaque acier pleine | M2
2.3.2.3.c | Mise en forme de faîtage formant bandeau compris ajustement et fixation | ML
2.3.2.3.d | Exécution de faîtage sur tasseau 75/100, épais 0,65 mm sur 0.16 m de développé, faîtage évidé, couvre joint, clous et soudures | ML
2.3.2.3.e | Rive à ourlet développé 0,20 m | ML
2.3.3 | Evacuations eaux pluviales
2.3.3.1 | Dépose
Dépose, descente et évacuation en décharge publique
2.3.3.1.a | Dépose de gouttières zinc | ML
2.3.3.1.b | Dépose de gouttières PVC | ML
2.3.3.1.c | Dépose des naissances | U
2.3.3.2 | Réparation sur gouttière
2.3.3.2.a | Remplacement à l'identique d'élément en mauvais état ou disparus. Ensemble comprenant : préparation du support, fourniture de neuf et fixation de raccords divers sur gouttière PVC 1/2 ronde de 0,25 m | U
2.3.3.2.b | Remplacement à l'identique d'élément en mauvais état ou disparus. Ensemble comprenant : préparation du support, fourniture de neuf et fixation de raccords divers sur gouttière zinc 1/2 ronde de 0,25 m | U
2.3.3.2.c | Remplacement à l'identique d'élément en mauvais état ou disparus. Ensemble comprenant : préparation du support, fourniture de neuf et fixation de raccords divers sur gouttière PVC 1/2 ronde de 0,33 m | U
2.3.3.2.d | Remplacement à l'identique d'élément en mauvais état ou disparus. Ensemble comprenant : préparation du support, fourniture de neuf et fixation de raccords divers sur gouttière zinc 1/2 ronde de 0,33 m | U
2.3.3.3 | Gouttières zinc
2.3.3.3.a | Fourniture et pose de gouttière pendante demi-ronde 0,25 m, en zinc n°14, posée par bouts droits de 2.00 ml sur crochets galvanisés (3 U/ml) compris soudure | ML
2.3.3.3.b | Fourniture et pose de talon d'embout sur gouttière pendante 1/2 ronde 0,25 m en zinc n°14 | U
2.3.3.3.c | Fourniture et pose de retour d'angle rentrant ou sortant sur gouttière pendante 0,25 m en zinc n°14 | U
2.3.3.3.d | Fourniture et pose de naissance sur gouttière pendante 1/2 ronde 0,25 m en zinc n°14 | U
2.3.3.3.e | Fourniture et pose de gouttière pendante demi-ronde 0,33 m, en zinc n°14, posée par bouts droits de 2.00 ml sur crochets galvanisés (3 U/ml) compris soudure | ML
2.3.3.3.f | Fourniture et pose de talon d'embout sur gouttière pendante 1/2 ronde 0,33 m en zinc n°14 | U
2.3.3.3.g | Fourniture et pose de retour d'angle rentrant ou sortant sur gouttière pendante 0,33 m en PVC | U
2.3.3.3.h | Fourniture et pose de naissance sur gouttière pendante 1/2 ronde 0,33 m en PVC | U
2.3.3.4 | Gouttières PVC
2.3.3.4.a | Fourniture et pose de gouttière pendante demi-ronde 0,25 m en PVC avec jonctions collées, posée par bouts de 4.00 ml sur crochets plastiques (3 U/ml) | ML
2.3.3.4.b | Fourniture et pose de talon d'embout sur gouttière pendante 1/2 ronde 0,25 m en PVC | U
2.3.3.4.c | Fourniture et pose de retour d'angle rentrant ou sortant sur gouttière pendante 0,25 m en PVC | U
2.3.3.4.d | Fourniture et pose de naissance sur gouttière pendante 1/2 ronde 0,25 m en PVC | U
2.3.3.4.e | Fourniture et pose de gouttière pendante demi-ronde 0,33 m en PVC avec jonctions collées, posée par bouts de 4.00 ml sur crochets plastiques (3 U/ml) | ML
2.3.3.4.f | Fourniture et pose de talon d'embout sur gouttière pendante 1/2 ronde 0,33 m en PVC | U
2.3.3.4.g | Fourniture et pose de retour d'angle rentrant ou sortant sur gouttière pendante 0,33 m en PVC | U
2.3.3.4.h | Fourniture et pose de naissance sur gouttière pendante 1/2 ronde 0,33 m en PVC | U
2.3.3.5 | Descente eaux pluviales en zinc
2.3.3.5.a | Fourniture et pose de descente d'eaux pluviales en zinc n°12, compris annelets soudés et bague de fixation, collier tous les 2.00 ml.
| _Tuyau zinc Ø 120 mm | ML
| _Tuyau zinc Ø 140 mm | ML
2.3.3.5.b | Fourniture et pose de coudes en zinc 1/4 ou 1/8 soudés sur descente EP en zinc n° 12.
| _ Ø 120 mm (compris soudures) | U
| _ Ø 140 mm (compris soudures) | U
2.3.3.5.c | Fourniture et pose de crapaudine extensible en fil de fer galvanisé | U
2.3.3.6 | Descente eaux pluviales en PVC
2.3.3.6.a | Fourniture et pose de descente d'eaux pluviales en tuyau PVC Ø 125 mm compris collier de fixation tous les 2.00 ml, compris soudure. | ML
2.3.3.6.b | Fourniture et pose de coudes PVC 1/4 ou 1/8 à coller sur descente EP en PVC Ø 125 mm. | U
2.3.3.7 | Dauphins
2.3.3.7.a | Fourniture et pose de dauphin en fonte, compris colliers de fixation et étanchéité sur raccordement regard. Bout droit en fonte diamètre 125 mm de 1,00 ml | U
2.3.4 | Lanternaux
2.3.4.1 | Dépose
Dépose, descente et évacuation en décharge publique
2.3.4.1.a | Dépose de lanterneau ou dôme (surface inférieure à 1,50 m2) | U
2.3.4.1.b | Dépose de lanterneau ou dôme (surface supérieure à 1,51 m2) | U
2.3.4.2 | Lanterneaux sur couverture métallique
2.3.4.2.a | Création de chevêtre dans couverture existante Pour lanternaux dimensions 100cm x 100cm. Ensemble comprenant: découverture, découpe, création de chevêtre, protection, descente et évacuation des gravats en décharge publique. | U
2.3.4.2.b | Fourniture et pose sur costière métallique de 0,30 m de hauteur, de lanterneau exutoire de fumée dimensions 100cm x 100cm conforme à la norme NF EN 12101-2 à simple paroi. Hauteur d'ouverture à 140°, équipée d'ejecteur, récepteur treuil (costière incluse dans le prix). | U
2.3.4.2.c | Fourniture et pose sur costière métallique de 0,30m de hauteur, de lanterneau exutoire de fumée dimensions 100cm x 100cm conforme à la norme NF EN 12101-2 à simple paroi. Hauteur d'ouverture à 140°, équipée vérins CO2 double effet (costière incluse dans le prix) | U
2.3.4.2.d | Fourniture et pose sur costière isolante métallique de 0,30 m de hauteur, de lanterneau exutoire de fumée dimensions 100cm x 100cm conforme à la norme NF EN 12101-2 à paroi isolante polycabonate. Hauteur d'ouverture à 140°, équipée d'ejecteur, récepteur treuil (costière incluse dans le prix). | U
2.3.4.2.e | Fourniture et pose sur costière isolante métallique de 0,30m de hauteur, de lanterneau exutoire de fumée dimensions 100cm x 100cm conforme à la norme NF EN 12101-2 à paroi isolante polycarbonate. Hauteur d'ouverture à 140°, équipée vérins CO2 double effet (costière incluse dans le prix) | U
2.3.4.3 | Lanterneaux sur toiture terrasse
2.3.4.3.a | Fourniture et pose de lanterneau exutoire de fumée dimensions 120 cm x 120 cm conforme à la norme NF EN 12101-2 avec costière isolante et paroi polycarbonate alvéolaire. Hauteur d'ouverture à 140°, équipée d'ejecteur, récepteur treuil. | U
2.3.4.3.b | Fourniture et pose de lanterneau exutoire de fumée conforme à la norme NF EN 12101-2 avec costière isolante et paroi polycarbonate. Hauteur d'ouverture à 140°, équipé vérins CO2, double effet. | U
2.3.4.3.c | Fourniture et pose de lanterneau à coupole fixe 120cm x 120cm avec costière isolante et paroi polycarbonate alvéolaire 16 mm, ou équivalent. | U
2.3.4.3.d | Fourniture et pose de lanterneau exutoire de fumée dimensions 120 cm x 120 cm conforme à la norme NF EN 12101-2 paroi polycarbonate alvéolaire. Hauteur d'ouverture à 140°, équipée d'ejecteur, récepteur treuil. Costière non incluse au prix | U
2.3.4.3.e | Fourniture et pose de lanterneau exutoire de fumée conforme à la norme NF EN 12101-2 avec costière isolante et paroi polycarbonate. Hauteur d'ouverture à 140°, équipé vérins CO2, double effet. Costière non incluse au prix | U
2.3.4.3.f | Fourniture et pose de lanterneau à coupole fixe 120cm x 120cm avec costière isolante et paroi polycarbonate alvéolaire 16 mm, ou équivalent. Costière non incluse au prix | U
2.3.4.4. | Système de désenfumage tirez-lachez
2.3.4.4.a | Système de désenfumage tirez-lachez à fermeture à main, à la perche, comprenant les câbles et poulies, une paire d'éjecteurs amortisseurs, un loqueteau à fusible thermique, un poste de commande manuel avec boitier, vitre à briser, poignées à tirer, ainsi que toute autre pièce essentielle au bon fonctionnement du système | U
2.3.4.4.b | Système de désenfumage CO2, comprenant coffret de protection, module, cartouche, une paire d'éjecteurs amortisseurs, un loqueteau à fusible thermique, les câbles et poulies, ainsi que toute autre pièce essentielle au bon fonctionnement du système. | U
2.3.5 | Etanchéité toiture terrasse
2.3.5.1 | Dépose / Travaux préparatoire
2.3.5.1.a | Relevage de protection meuble, compris descente et évacuation à la décharge | M2
2.3.5.1.b | Délardage de l'étanchéité du couvre-mur de l'acrotère compris arrachage des parties non adhérentes | ML
2.3.5.1.c | Délardage des relevés, y compris arrachage des parties non adhérentes | ML
2.3.5.1.d | Dépose complexe d'étanchéité et isolation, compris descente et évacuation à la décharge | M2
2.3.5.1.e | Nettoyage, balayage et assèchement du support | M2
2.3.5.2 | Isolation
2.3.5.2.a | Fourniture et pose de pare vapeur sur support béton collage à l'EAC | M2
2.3.5.2.b | Sur support béton, fourniture et fixation collée de panneaux de mousse polyuréthane (30/35kg/m3) épaisseur 0,06m avec papier kraft bitume | M2
2.3.5.2.c | Sur support béton, fourniture et fixation collée de panneaux de mousse polyuréthane (30/35kg/m3) épaisseur 0,06m avec voile de verre aux 2 faces | M2
2.3.5.3 | Etanchéité toiture terrasse
2.3.5.3.a | Sur ancien revêtement, et avant pose d'un nouveau complexe en adhérence, surfaçage par Enduit d'Imprégnation à Froid (E.I.F.) à raison de 0,3 kg/m2 | M2
2.3.5.3.b | Mise en forme d'une étanchéité élastomère bicouche, système adhérent auto protégé soudée posée sur isolant | M2
2.3.5.3.c | Relevé d'étanchéité par EIF et revêtement élastomère monocouche sur relief en maçonnerie, costière métallique ou panneau isolant. | ML
2.3.5.3.d | Fourniture et pose de renfort de gorge pour relevé d'étanchéité | ML
2.3.5.3.e | Complément d'étanchéité par EIF et revêtement élastomère monocouche, sur la hauteur complète d'un relief en maçonnerie (à prévoir notamment dans le cas où le béton serait fissuré) | M2
2.3.5.3.f | Protection en tête des reliefs par bande soline | ML
2.3.5.3.g | profil de rive par tôle colaminée compris toutes sujétions | ML
2.3.5.3.h | Mise en place de trop plein constitué d'un tube de cuivre Ø 40 mm, d'une longueur moyenne de 0,30 m, traversant l'acrotère, raccordé côté terrasse par une platine en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, compris calfeutrement | U
2.3.6 | Entretien toiture
Pour chaque visite ou prestation, l'Entrepreneur remettra un rapport d'intervention, précisant la date et l'heure de visite, les noms des intervenants, la description des prestations effectuées et la nature des observations faites. Ces rapports seront consigné dans un carnet d'entretien propre à chaque bâtiment.
Afin d'estimer au mieux le coût de chacune des prestations ci-dessous, l'entreprise devra réaliser une visite de chaque bâtiment avant de remettre son offre. La surface et le type de toiture pour chaque bâtiment sont précisés dans le tableau indicatif joint à l'offre.
2.3.6.1 | Visite de maintenance préventive:
2.3.6.1.a | Visite de maintenance préventive comprenant l'examen général de l'ensemble de la toiture et des réseaux d'eaux pluviales.
| _ Hôtel Communautaire | Ens
| _ Piscine E. Ranson | Ens
| _ Complexe sportif Icéo | Ens
| _ Base de voile Tom Souville | Ens
| _ Aérodrome de Marck | Ens
| _ Base de chars à voile | Ens
| _ Conservatoire à Rayonnement Départemental | Ens
| _ Ateliers relais | Ens
| _ Ecole de musique de Blériot | Ens
| _ Refuges pour animaux | Ens
| _ Ecole d'Art | Ens
2.3.6.2 | Prestation de vérification et nettoyage
2.3.6.2.a | Prestation de nettoyage sur toitures comprenant : _ Examen général des ouvrages visibles _ Remise en place de fixations, tuiles, faîtage, rive et remplacement si cassés _ Maintien en bon fonctionnement, nettoyage et enlèvement des feuilles dans évacuations des eaux pluviales. _ Inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles de la toiture (lanterneaux, acrotères, ventilation, zinguerie, bandeaux, bande solin, couvertine , bande de rive, verrières etc ...) et remise en état si besoin _ Remise en place des crapaudines et garde grève ou remplacement si usagées _ Enlèvement de la végétation dans les zones stériles pour toitures végétales _ Désherbage et évacuation des végétaux indésirables dans les surfaces végétales pour toitures végétales _ Enlèvement des mousses. _ Traitement anti-mousse (produit écologique et non nuisible à l'environnement, justifié par présentation d'une fiche technique du produit avant traitement)
| _ Hôtel Communautaire | Ens
| _ Piscine E. Ranson | Ens
| _ Complexe sportif Icéo | Ens
| _ Base de voile Ton Souville | Ens
| _ Aérodrome de Marck | Ens
| _ Base de chars à voile | Ens
| _ Conservatoire à Rayonnement Départemental | Ens
| _ Ateliers relais | Ens
| _ Ecole de musique de Blériot | Ens
| _ Refuges pour animaux | Ens
| _ Ecole d'Art | Ens