Communauté d'Agglomération Cap Calaisis Terre d’Opale

76 boulevard Gambetta

62101 CALAIS

Fourniture de débitmètres électromagnétiques et de matériel de mesure de vitesse

  - Lot n° 1 : Fourniture de débitmètres électromagnétiques

  - Lot n° 2 : Fourniture de matériel de mesure de vitesse

BOREDEREAU DES PRIX

(B.P.)

Lot n°1 : Fourniture de débitmètres électromagnétiques

- Capteurs et convertisseurs

| N° | Désignation |  |  |  | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capteur |  | Convertisseur |  | € HT |
|  | DN | IP 68 | Type | IP 68 |  |
| 1.1 | 700 |  | Déporté |  |  |
| 1.2 | 300 | Oui | Déporté |  |  |
| 1.3 | 300 |  | Déporté |  |  |
| 1.4 | 250 |  | Déporté |  |  |
| 1.5 | 200 |  | Déporté |  |  |
| 1.6 | 150 | Oui | Déporté | Oui |  |
| 1.7 | 125 |  | Déporté |  |  |
| 1.8 | 100 | Oui | Déporté | Oui |  |
| 1.9 | 100 | Oui | Déporté |  |  |
| 1.10 | 100 |  | Déporté |  |  |
| 1.11 | 80 |  | Déporté |  |  |
| 1.12 | 80 |  | Compact |  |  |
| 1.13 | 65 |  | Déporté |  |  |
| 1.14 | 40 |  | Déporté |  |  |
| 1.15 | 25 |  | Déporté |  |  |
| 1.16 | 25 |  | Compact |  |  |

- Disques de masse

| N° | Disques de masse |  | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN | Matériau | € HT |
| 1.17 | 700 | Inox |  |
| 1.18 | 300 | Inox |  |
| 1.19 | 250 | Inox |  |
| 1.20 | 200 | Inox |  |
| 1.21 | 150 | Inox |  |
| 1.22 | 125 | Inox |  |
| 1.23 | 100 | Inox |  |
| 1.24 | 100 | Hastelloy ou équivalent |  |
| 1.25 | 80 | Inox |  |
| 1.26 | 65 | Inox |  |
| 1.27 | 40 | Inox |  |
| 1.28 | 25 | Inox |  |
| 1.29 | 25 | Hastelloy ou équivalent |  |

Lot n°2 : Fourniture de chaines de mesure de vitesse

| ##### N° | ##### Désignation | Prix unitaire € HT |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Capteur de vitesse Doppler |  |
| 2.2 | Capteur de vitesse corrélation |  |
| 2.3 | Convertisseur |  |
| 2.4 | Plus-value pour 10 m de câble supplémentaire |  |