****

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Bordereau des prix

**Communauté d’Agglomération Grand Calais, Terres et Mers**

**76, Boulevard Gambetta**

**CS 40 021**

**62101 CALAIS CEDEX**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Remplacement de la vis de convoyage des boues de la station d’épuration Toul.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret relatif aux Marchés Publics.

Date et heure limites de remise des offres : à 11h30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation des travaux** | **Quantité** | **Prix Unitaire € HT** | **Prix Total en € HT** |
| Installation de chantier | Le forfait | |  |
| **Vis Inclinée** | | | |
| Démontage de la vis | Le forfait | |  |
| Démontage des auges anti usures | Le forfait | |  |
| Fourniture et pose de la vis longueur 9.90 m | Le forfait | |  |
| Fourniture des auges longueur 1 m | 10 |  |  |
| Mise en place des auges | Le forfait | |  |
| Mise en place de la vis | Le forfait | |  |
| Dépose moto réducteur | Le forfait | |  |
| Fourniture moto réducteur | Le forfait | |  |
| Fourniture plaque bout de vis supportant le moto réducteur | Le forfait | |  |
| Installation et raccordement moto réducteur | Le forfait | |  |
| Essai de fonctionnement | Le forfait | |  |
| **Total HT** | | |  |
| **TVA** | | |  |
| **TTC** | | |  |

A …………….., le

Cachet et signature de l’entreprise