Communauté d'Agglomération Grand Calais, Terres & Mers

Pôle des Moyens Opérationnels

Marché public de travaux

Travaux d’infrastructures sur le réseau

fibre optique

Accord-cadre mono-attributaire

DETAILS QUANTITATIFS ESTIMATIFS

D.Q.E.

QUANTITATIF n°1

A REMPLIR POUR LA REALISATION DE :

- Raccordement de 1 site

- Tirage de 500 mètres dans fourreaux GRAND CALAIS.

| N° prix | Désignation des Prestations |  | Unité | P.U. en € HT | Qté | Montant € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ###### Travaux préparatoires |  |  |  |  |  |
| 10a | ###### Installation de chantier |  | Forfait |  | 1 |  |
| 10b | ###### Remise du dossier EXE avant travaux |  | Forfait |  | 1 |  |
| 102 | ###### Signalisation temporaire |  |  |  |  |  |
| 102a | ###### Au droit des travaux |  | Forfait |  | 1 |  |
| 104 | ###### Repérage des câbles existants (y compris les chambres) |  | Forfait |  | 1 |  |
| 106 | ###### Contrôle des fourreaux existants (y compris le mandrinage et l’étanchéité) |  | ml |  | 400 |  |
| 111 | ###### Tranchée |  |  |  |  |  |
| 111g | ###### Ouverture de micro-tranchée de profondeur comprise entre 0,40m et 0,80m en chaussée |  | ml |  | 10 |  |
| 111p | ###### Ouverture de tranchée de profondeur comprise entre 0,40m et 0,80m en chaussée |  | ml |  | 15 |  |
| 113 | ###### Fourreaux |  |  |  |  |  |
| 113a | ###### Fourniture et pose de 3 fourreaux P.E.H.D. Ø 32,6/40mm |  | ml |  | 25 |  |
| 113b | ###### Percement d’une chambre existante pour pénétration de fourreaux P.E.H.D. Ø 32,6/40mm |  | L’unité |  | 2 |  |
| 113c | ###### Fourniture et pose de bouchons obturateurs Ø 32,6/40mm |  | L’unité |  | 5 |  |
| 115 | ###### Remblaiement avec matériaux d’apport |  |  |  |  |  |
| 115a | ###### Enrobage des fourreaux en sable |  | ###### m3 |  | ###### 1,5 |  |
| 115b | ###### Remblaiement en accotement non-stabilisé (espace vert) |  | ###### m3 |  | ###### 1 |  |
| 115d | ###### Remblaiement de tranchée en sable de remblai ou carrière |  | ###### m3 |  | ###### 2,1 |  |
| 115e | ###### Remblaiement de tranchée en GNT 0/31,5 |  | ###### m3 |  | ###### 1,5 |  |
| 115k | ###### Fourniture et pose de grillage avertisseur |  | ###### ml |  | ###### 23 |  |
| 117 | ###### Réfection définitive |  |  |  |  |  |
| 117a | ###### Réfection définitive de micro-tranchée en chaussée |  | ###### m2 |  | ###### 6 |  |
| 130 | ###### Technique de mie en place de câble optique |  |  |  |  |  |
| 130b | ###### Tirage ou soufflage de câble fibre optique en souterrain |  | ###### ml |  | ###### 480 |  |
| 130d | ###### F. et P. de gaine de protection fendue verte pour fibre optique |  | ###### ml |  | ###### 25 |  |
| 130e | ###### F. et P. d'étiquette de repérage sur la fibre |  | ###### L’unité |  | ###### 15 |  |
| 131 | ###### Fourniture et pose de câble fibre optique |  |  |  |  |  |
| 131c | ###### Fourniture et pose d’une fibre optique 24 brins dans fourreaux |  | ###### ml |  | ###### 500 |  |
| 133 | ###### Raccordement des câbles fibre optique dans chambre de tirage |  |  |  |  |  |
| 133j | ###### Préparation du câble fibre optique 24 brins avant raccordement |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 133s | ###### Raccordement câble fibre optique 24 brins par soudure |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 136 | ###### DOE |  |  |  |  |  |
| 136c | ###### Test de réflectométrie sur une fibre optique 24 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 138 | ###### Travaux bâtiment |  |  |  |  |  |
| 138a | ###### Réalisation d’une étude complète dans un bâtiment comprenant les visites, les prisent de RDV, le piquetage, APD/DOE |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 138b | ###### Pose d’un câble fibre optique dans un bâtiment |  | ###### ml |  | ###### 25 |  |
| 138d | ###### P.V. au prix 138 pour fourniture et pose de tube IRO |  | ###### ml |  | ###### 3 |  |
| 138f | ###### P.V. au prix 138 pour dépose et repose de dalles en faux plafond ou faux plancher |  | ###### ml |  | ###### 25 |  |
| 139 | ###### Raccordement |  |  |  |  |  |
| 139b | ###### Préparation et épissurage d’un tiroir optique pour fibre optique 12 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 139j | ###### Fourniture et pose d’un tiroir optique 19" équipé 12 FO |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
|  |  | TOTAL € HT |  |  |  |  |
|  |  | Remise (%) |  |  | … % |  |
|  |  | TOTAL € HT après remise |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  | 20 % |  |
| TOTAL € TTC |  | TOTAL € TTC |  |  |  |  |

Délais des travaux : ………………… jours ouvrables.

(à titre indicatif)

Signature du candidat

QUANTITATIF n°2

A REMPLIR POUR LA REALISATION DE :

- Tirage de 1000 mètres dans fourreaux GRAND CALAIS.

| N° prix | Désignation des Prestations |  | Unité | P.U. en € HT | Qté | Montant € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ###### Travaux préparatoires |  |  |  |  |  |
| 10a | ###### Installation de chantier |  | Forfait |  | 1 |  |
| 10b | ###### Remise du dossier EXE avant travaux |  | Forfait |  | 1 |  |
| 102 | ###### Signalisation temporaire |  |  |  |  |  |
| 102a | ###### Au droit des travaux |  | Forfait |  | 1 |  |
| 102b | ###### Déviations et alternats des circulations |  | Forfait |  | 1 |  |
| 111 | ###### Tranchée |  |  |  |  |  |
| 111d | ###### Ouverture de micro tranchée de profondeur comprise entre 0,40m et 0,80m en trottoir |  | ml |  | 10 |  |
| 113 | ###### Fourreaux |  |  |  |  |  |
| 113a | ###### Fourniture et pose de 3 fourreaux P.E.H.D. Ø 32,6/40mm |  | ml |  | 10 |  |
| 113b | ###### Percement d’une chambre existante pour pénétration de fourreaux P.E.H.D. Ø 32,6/40mm |  | L’unité |  | 1 |  |
| 113c | ###### Fourniture et pose de bouchons obturateurs Ø 32,6/40mm |  | L’unité |  | 6 |  |
| 115 | ###### Remblaiement avec matériaux d’apport |  |  |  |  |  |
| 115a | ###### Enrobage des fourreaux en sable |  | ###### m3 |  | ###### 1 |  |
| 115d | ###### Remblaiement de tranchée en sable de remblai ou carrière |  | ###### m3 |  | ###### 0,5 |  |
| 115e | ###### Remblaiement de tranchée en GNT 0/31,5 |  | ###### m3 |  | ###### 1 |  |
| 115f | ###### Remblaiement de tranchée en bêton dosé à 350kg/m3 |  | ###### m3 |  | ###### 1 |  |
| 115k | ###### Fourniture et pose de grillage avertisseur |  | ###### ml |  | ###### 10 |  |
| 117 | ###### Réfection définitive |  |  |  |  |  |
| 117g | ###### Dépose et repose pavés |  | ###### m2 |  | ###### 18 |  |
| 119 | ###### Confection de chambre de tirage |  |  |  |  |  |
| 119c | ###### Fourniture et pose de chambre L2T |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 119i | ###### Plus-value pour mise en place de tampon verrouillable sur L2T avec logo GRAND CALAIS |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 119n | ###### Plus-value pour mise en place de grille de protection dans L2T |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 121 | ###### Travaux d’infrastructure sur des réseaux optiques dans les réseaux d’assainissement |  |  |  |  |  |
| 121b | ###### Raccordement des fourreaux extérieurs de fibre optique dans RV assainissement existant |  | ###### Forfait |  | ###### 3 |  |
| 130 | ###### Technique de mise en place de câble fibre optique |  |  |  |  |  |
| 130b | ###### Tirage ou soufflage de câble fibre optique en souterrain |  | ###### ml |  | ###### 1000 |  |
| 130c | ###### Déroulage de câble, y compris pour un passage dans un accès souterrain |  | ###### ml |  | ###### 1000 |  |
| 130d | ###### F. et P. de gaine de protection fendue verte pour fibre optique |  | ###### ml |  | ###### 6 |  |
| 130e | ###### F. et P. d'étiquette de repérage sur la fibre |  | ###### L’unité |  | ###### 6 |  |
| 131 | ###### Fourniture et pose de câble fibre optique |  |  |  |  |  |
| 131e | ###### Fourniture et pose d’une fibre optique 48 brins dans fourreaux |  | ###### ml |  | ###### 1000 |  |
| 133 | ###### Raccordement des câbles fibre optique dans chambre de tirage |  |  |  |  |  |
| 133e | ###### F. et P. d’un boitier de raccordement pour fibre optique 48 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 3 |  |
| 133m | ###### Préparation du câble fibre optique 48 brins avant raccordement |  | ###### L’unité |  | ###### 6 |  |
| 133u | ###### Raccordement câble fibre optique 48 brins par soudure |  | ###### L’unité |  | ###### 3 |  |
| 136 | ###### DOE |  |  |  |  |  |
| 136e | ###### Test de réflectométrie sur une fibre optique 48 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 136i | ###### Fourniture d’un dossier d’ouvrage exécuté et d’un dossier de récolement sous charte graphique GRAND CALAIS |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
|  |  | TOTAL € HT |  |  |  |  |
|  |  | Remise (%) |  |  | … % |  |
|  |  | TOTAL € HT après remise |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  | 20 % |  |
| TOTAL € TTC |  | TOTAL € TTC |  |  |  |  |

Délais des travaux : ………………… jours ouvrables.

(à titre indicatif)

Signature du candidat

QUANTITATIF n°3

A REMPLIR POUR LA REALISATION DE :

- Raccordement de 1 site

- Tirage de 900 mètres dans fourreaux GRAND CALAIS.

| N° prix | Désignation des Prestations |  | Unité | P.U. en € HT | Qté | Montant € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ###### Travaux préparatoires |  |  |  |  |  |
| 10a | ###### Installation de chantier |  | Forfait |  | 1 |  |
| 10b | ###### Remise du dossier EXE avant travaux |  | Forfait |  | 1 |  |
| 102 | ###### Signalisation temporaire |  |  |  |  |  |
| 102a | ###### Au droit des travaux |  | Forfait |  | 1 |  |
| 102b | ###### Déviations et alternats des circulations |  | Forfait |  | 1 |  |
| 103 | ###### Repérage des fourreaux existants (y compris les chambres) |  | Forfait |  | 1 |  |
| 104 | ###### Repérage des câbles existants (y compris les chambres) |  | Forfait |  | 1 |  |
| 105 | ###### Nettoyage des fourreaux existants |  | ml |  | 900 |  |
| 106 | ###### Contrôle des fourreaux existants (y compris le mandrinage et l’étanchéité) |  | ml |  | 900 |  |
| 107 | ###### Evacuation d’eau dans chambre de tirage existante |  | L’unité |  | 2 |  |
| 111 | ###### Tranchée |  |  |  |  |  |
| 111j | ###### Ouverture de tranchée de profondeur comprise entre 0,40m et 0,80m en espace vert |  | ml |  | 25 |  |
| 113 | ###### Fourreaux |  |  |  |  |  |
| 113a | ###### Fourniture et pose de 3 fourreaux P.E.H.D. Ø 32,6/40mm |  | ml |  | 25 |  |
| 113b | ###### Percement d’une chambre existante pour pénétration de fourreaux P.E.H.D. Ø 32,6/40mm |  | L’unité |  | 2 |  |
| 113c | ###### Fourniture et pose de bouchons obturateurs Ø 32,6/40mm |  | L’unité |  | 6 |  |
| 115 | ###### Remblaiement avec matériaux d’apport |  |  |  |  |  |
| 115a | ###### Enrobage des fourreaux en sable |  | ###### m3 |  | ###### 2 |  |
| 115b | ###### Remblaiement en accotement non-stabilisé (espace vert) |  | ###### m3 |  | ###### 1 |  |
| 115d | ###### Remblaiement de tranchée en sable de remblai ou carrière |  | ###### m3 |  | ###### 1,5 |  |
| 130 | ###### Technique de mise en place de câble fibre optique |  |  |  |  |  |
| 130a | ###### Aiguillage de câble dans fourreaux existants |  | ###### ml |  | ###### 900 |  |
| 130b | ###### Tirage ou soufflage de câble fibre optique en souterrain |  | ###### ml |  | ###### 900 |  |
| 131 | ###### Fourniture et pose câble fibre optique |  |  |  |  |  |
| 131e | ###### Fourniture et pose d’une fibre optique 48 brins dans fourreaux |  | ###### ml |  | ###### 900 |  |
| 133 | ###### Raccordement des câbles fibre optique dans chambre de tirage |  |  |  |  |  |
| 133e | ###### F. et P. d’un boitier de raccordement pour fibre optique 48 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 133m | ###### Préparation du câble fibre optique 48 brins avant raccordement |  | ###### L’unité |  | ###### 2 |  |
| 133u | ###### Raccordement câble fibre optique 48 brins par soudure |  | ###### L’unité |  | ###### 2 |  |
| 136 | ###### DOE |  |  |  |  |  |
| 136e | ###### Test de réflectométrie sur une fibre optique 48 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 136i | ###### Fourniture d’un dossier d’ouvrage exécuté et d’un dossier de récolement sous charte graphique GRAND CALAIS |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 138 | ###### Travaux bâtiment |  |  |  |  |  |
| 138a | ###### Réalisation d’une étude complète dans un bâtiment comprenant les visites, les prisent de RDV, le piquetage, APD/DOE |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 138b | ###### Pose d’un câble fibre optique dans un bâtiment |  | ###### ml |  | ###### 160 |  |
| 138c | ###### P.V. au prix 138 pour fourniture et pose de gaine fendue verte de protection |  | ###### ml |  | ###### 25 |  |
| 138f | ###### P.V. au prix 138 pour dépose et repose de dalles en faux plafond ou faux plancher |  | ###### ml |  | ###### 25 |  |
| 138g | ###### P.V. pour percement et rebouchage d’une cloison légère |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 138i | ###### Fourniture et pose d’une fibre optique 6 brins intérieur/extérieur LSOH |  | ###### ml |  | ###### 160 |  |
| 139 | ###### Raccordement |  |  |  |  |  |
| 139a | ###### Préparation et épissurage d’un tiroir optique pour fibre optique 6 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 2 |  |
| 139i | ###### Fourniture et pose d’un tiroir optique 19" équipé 6 FO |  | ###### L’unité |  | ###### 2 |  |
| 140 | ###### Recette optique |  |  |  |  |  |
| 140a | ###### Test et recette d’une liaison optique 6 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
|  |  | TOTAL € HT |  |  |  |  |
|  |  | Remise (%) |  |  | … % |  |
|  |  | TOTAL € HT après remise |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  | 20 % |  |
| TOTAL € TTC |  | TOTAL € TTC |  |  |  |  |

Délais des travaux : ………………… jours ouvrables.

(à titre indicatif)								Signature du candidat

QUANTITATIF n°4

A REMPLIR POUR LA REALISATION DE :

- Tirage de 2300 mètres dans fourreaux GRAND CALAIS.

| N° prix | Désignation des Prestations |  | Unité | P.U. en € HT | Qté | Montant € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ###### Travaux préparatoires |  |  |  |  |  |
| 10a | ###### Installation de chantier |  | Forfait |  | 3 |  |
| 10b | ###### Remise du dossier EXE avant travaux |  | Forfait |  | 3 |  |
| 102 | ###### Signalisation temporaire |  |  |  |  |  |
| 102a | ###### Au droit des travaux |  | Forfait |  | 3 |  |
| 102b | ###### Déviations et alternats des circulations |  | Forfait |  | 2 |  |
| 103 | ###### Repérage des fourreaux existants (y compris les chambres) |  | Forfait |  | 3 |  |
| 104 | ###### Repérage des câbles existants (y compris les chambres) |  | Forfait |  | 2 |  |
| 105 | ###### Nettoyage des fourreaux existants |  | ml |  | 215 |  |
| 106 | ###### Contrôle des fourreaux existants (y compris le mandrinage et l’étanchéité) |  | ml |  | 80 |  |
| 111 | ###### Tranchée |  |  |  |  |  |
| 111j | ###### Ouverture de tranchée de profondeur comprise entre 0,40m et 0,80m en espace vert |  | ml |  | 1400 |  |
| 111m | ###### Ouverture de tranchée de profondeur comprise entre 0,40m et 0,80m en trottoir |  | ml |  | 20 |  |
| 111p | ###### Ouverture de tranchée de profondeur comprise entre 0,40m et 0,80m en chaussée |  | ml |  | 300 |  |
| 113 | ###### Fourreaux |  |  |  |  |  |
| 113a | ###### Fourniture et pose de 3 fourreaux P.E.H.D. Ø 32,6/40mm |  | ml |  | 1700 |  |
| 113b | ###### Percement d’une chambre existante pour pénétration de fourreaux P.E.H.D. Ø 32,6/40mm |  | L’unité |  | 4 |  |
| 113c | ###### Fourniture et pose de bouchons obturateurs Ø 32,6/40mm |  | L’unité |  | 144 |  |
| 115 | ###### Remblaiement avec matériaux d’apport |  |  |  |  |  |
| 115a | ###### Enrobage des fourreaux en sable |  | ###### m3 |  | ###### 165 |  |
| 115b | ###### Remblaiement en accotement non-stabilisé (espace vert) |  | ###### m3 |  | ###### 42 |  |
| 115c | ###### Remblaiement de tranchée en GNT 0/31,5 + matériaux D2/D3 |  | ###### m3 |  | ###### 18 |  |
| 115d | ###### Remblaiement de tranchée en sable de remblai ou carrière |  | ###### m3 |  | ###### 70 |  |
| 115e | ###### Remblaiement de tranchée en GNT 0/31,5 |  | ###### m3 |  | ###### 69 |  |
| 115f | ###### Remblaiement de tranchée en bêton dosé à 350kg/m3 |  | ###### m3 |  | ###### 3 |  |
| 115k | ###### Fourniture et pose de grillage avertisseur |  | ###### ml |  | ###### 1700 |  |
| 117 | ###### Réfection définitive |  |  |  |  |  |
| 117b | ###### Réfection définitive de tranchée en chaussée |  | ###### m2 |  | ###### 202 |  |
| 117d | ###### Réfection définitive de tranchée en trottoir |  | ###### m2 |  | ###### 125 |  |
| 117f | ###### Dépose et repose dalle béton |  | ###### m2 |  | ###### 100 |  |
| 118 | ###### Fonçage/Forage |  |  |  |  |  |
| 118a | ###### Installation de chantier pour des travaux de fonçage ou forage |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 118b | ###### Remise du dossier EXE avant travaux |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 118d | ###### Forage dirigé avec passage d’un tube acier de Ø 120mm minimum avec 4 tubes à l’intérieur de Ø 32/40mm |  | ###### ml |  | ###### 230 |  |
| 119 | ###### Confection de chambre de tirage |  |  |  |  |  |
| 119c | ###### Fourniture et pose de chambre L2T |  | ###### L’unité |  | ###### 15 |  |
| 119d | ###### Fourniture et pose de chambre L3T |  | ###### L’unité |  | ###### 6 |  |
| 119i | ###### Plus-value pour mise en place de tampon verrouillable sur L2T avec logo GRAND CALAIS |  | ###### L’unité |  | ###### 15 |  |
| 119j | ###### Plus-value pour mise en place de tampon verrouillable sur L3T avec logo GRAND CALAIS |  | ###### L’unité |  | ###### 6 |  |
| 119n | ###### Plus-value pour mise en place de grille de protection dans L2T |  | ###### L’unité |  | ###### 15 |  |
| 119o | ###### Plus-value pour mise en place de grille de protection dans L3T |  | ###### L’unité |  | ###### 6 |  |
| 120 | ###### Travaux d’infrastructure sur des réseaux optiques dans des fourreaux existants |  |  |  |  |  |
| 120a | ###### F. et P. de fourreaux Ø30/33mm ou Ø22/24mm dans un fourreau existant |  | ###### ml |  | ###### 240 |  |
| 130 | ###### Technique de mise en place de câble fibre optique |  |  |  |  |  |
| 130a | ###### Aiguillage de câble dans fourreaux existants |  | ###### ml |  | ###### 135 |  |
| 130b | ###### Tirage ou soufflage de câble fibre optique en souterrain |  | ###### ml |  | ###### 2300 |  |
| 130d | ###### F. et P. de gaine de protection fendue verte pour fibre optique |  | ###### ml |  | ###### 100 |  |
| 130e | ###### F. et P. d'étiquette de repérage sur la fibre |  | ###### L’unité |  | ###### 55 |  |
| 131 | ###### Fourniture et pose de câble fibre optique |  |  |  |  |  |
| 131e | ###### Fourniture et pose d’une fibre optique 48 brins dans fourreaux |  | ###### ml |  | ###### 2100 |  |
| 133 | ###### Raccordement des câbles fibre optique dans chambre de tirage |  |  |  |  |  |
| 133e | ###### F. et P. d’un boitier de raccordement pour fibre optique 48 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 18 |  |
| 133h | ###### F. et P. d’un boitier de raccordement pour fibre optique 288 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 133k | ###### Préparation du câble fibre optique 24 brins avant raccordement |  | ###### L’unité |  | ###### 3 |  |
| 133m | ###### Préparation du câble fibre optique 48 brins avant raccordement |  | ###### L’unité |  | ###### 42 |  |
| 133p | ###### Préparation du câble fibre optique 288 brins avant raccordement |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 133s | ###### Raccordement câble fibre optique 24 brins par soudure |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 133u | ###### Raccordement câble fibre optique 48 brins par soudure |  | ###### L’unité |  | ###### 18 |  |
| 133x | ###### Raccordement câble fibre optique 288 brins par soudure |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| U136 | ###### DOE |  |  |  |  |  |
| U136e | ###### Test de réflectométrie sur une fibre optique 48 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 2 |  |
| U136i | ###### Fourniture d’un dossier d’ouvrage exécuté et d’un dossier de récolement sous charte graphique GRAND CALAIS |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 138 | ###### Travaux bâtiment |  |  |  |  |  |
| 138a | ###### Réalisation d’une étude complète dans un bâtiment comprenant les visites, les prisent de RDV, le piquetage, APD/DOE |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 138b | ###### Pose d’un câble fibre optique dans un bâtiment |  | ###### ml |  | ###### 10 |  |
| 138c | ###### P.V. au prix 138 pour fourniture et pose de gaine fendue verte de protection |  | ###### ml |  | ###### 1 |  |
| 138f | ###### P.V. au prix 138 pour dépose et repose de dalles en faux plafond ou faux plancher |  | ###### ml |  | ###### 2 |  |
| 138h | ###### Fourniture et pose d’un regard de visite 40x40 pour adduction du bâtiment |  | ###### Forfait |  | ###### 1 |  |
| 138i | ###### Fourniture et pose d’une fibre optique 6 brins intérieur/extérieur LSOH |  | ###### ml |  | ###### 245 |  |
| 139 | ###### Raccordement |  |  |  |  |  |
| 139a | ###### Préparation et épissurage d’un tiroir optique pour fibre optique 6 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 2 |  |
| 139h | ###### Préparation et épissurage d’un tiroir optique pour fibre optique 288 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 288 |  |
| 139i | ###### Fourniture et pose d’un tiroir optique 19" équipé 6 FO |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 139r | ###### Fourniture et pose d’un coffret mural 19" 9U |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
| 139s | ###### Fourniture et pose d’un tiroir optique de brassage 144 FO |  | ###### L’unité |  | ###### 2 |  |
| 140 | ###### Recette optique |  |  |  |  |  |
| 140a | ###### Test et recette d’une liaison optique 6 brins |  | ###### L’unité |  | ###### 1 |  |
|  |  | TOTAL € HT |  |  |  |  |
|  |  | Remise (%) |  |  | … % |  |
|  |  | TOTAL € HT après remise |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  | 20 % |  |
| TOTAL € TTC |  | TOTAL € TTC |  |  |  |  |

Délais des travaux : ………………… jours ouvrables.

(à titre indicatif)								Signature du candidat