GRAND CALAIS - Communauté d'Agglomération du Calaisis

Pôle des Moyens Opérationnels

Marché public de travaux

Travaux d’infrastructures sur le réseau fibre optique

Accord-cadre mono-attributaire

à bons de commande

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

B.P.U.

| Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en € H.T. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | TRAVAUX PREPARATOIRES Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de Travaux Préparatoires. Définition Générale |  |  |
| 10a | INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère : - La fourniture et frais d'installation des baraques de chantier, entrepôts, bureaux, locaux à disposition du personnel (législation en vigueur), etc... Les branchements aux réseaux divers, les frais de gardiennage et de clôtures Amenée sur chantier du matériel Enlèvement en fin de chantier et repliement du matériel Remise en état des lieux NOTA : Un pourcentage maximum égal à 65% du forfait sera réglé dès la mise en place des installations de chantier, le solde sera versé après le repliement de tous matériaux et installations, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux. FORFAIT | ft |  |
| 10b | REMISE DU DOSSIER EXE AVANT TRAVAUX Ce prix rémunère les prestations prévues dans les spécifications du Marché pour l'établissement et la remise du Dossier EXE pendant la période de préparation pour les travaux classiques d'infrastructure, y compris la remise du devis en fonction du bordereau des prix et du Document d'Assurance Qualité (D.A.Q.). NOTA : Chaque intervention fera l'objet d'un dossier EXE et sera validé par un bon de commande, faisant office d'ordre de service pour démarrer les travaux. FORFAIT | ft |  |
| 102 | SIGNALISATION TEMPORAIRE Ce prix rémunère la signalisation temporaire de chantier, conformément à l'article 31-5 du C.C.A.G. et suivant les prescriptions éventuelles du marché. Ces prix comprennent notamment : - l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la confection de panneaux spécifiques pour ce chantier, - La fourniture, la surveillance et le remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGEUR. : Dans le cas d'un paiement au forfait, le prix sera réglé en deux fractions : : - 70% après amenée du matériel et mise en place : - 30% après repli du matériel : la fourniture Définition Générale : |  |  |
| 102a | AU DROIT DES TRAVAUX Ce prix rémunère la signalisation temporaire de chantier au droit des travaux, y compris la fourniture et pose dès le début des travaux d'un panneau de 2,00m de haut par 1,00m de large sur lequel seront indiquées les informations concernant la réalisation des travaux (notamment : le Maître de l'ouvrage, les entreprises travaillants sur le site et le délai de réalisation) FORFAIT | ft |  |
| 102b | DEVIATIONS ET ALTERNATS DES CIRCULATIONS Ce prix rémunère les déviations définies au marché et la mise en place des alternats de circulation par feux tricolores pendant la durée du chantier: FORFAIT | ft |  |
| 103 | REPERAGE DES FOURREAUX EXISTANTS (y compris les chambres) Ce prix rémunère la repérage sur site des fourreaux existants pouvant être utilisés dans le cadre de la pose de Fibre Optique, y compris l'ensemble des chambres de tirages ou ouvrages G.C. affiliés aux fourreaux. FORFAIT | ft |  |
| 104 | REPERAGE DES CÂBLES EXISTANTS (y compris les chambres) Ce prix rémunère la repérage sur site des câbles de Fibre Optique existants, y compris l'ensemble des chambres de tirages ou ouvrages G.C. affiliés aux réseaux de Fibre Optique. FORFAIT | ft |  |
| 105 | NETTOYAGE DES FOURREAUX EXISTANTS Ce prix rémunère le nettoyage des fourreaux existants, y compris l'évacuation et le traitement des déchets extraits dans les fourreaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 106 | CONTRÔLE DES FOURREAUX EXISTANTS (y compris le mandrinage et l'étanchéité) Ce prix rémunère le contrôle des fourreaux existants, y compris l'ensemble des test de mandrinage et d'étanchéité sur les fourreaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 107 | EVACUATION D'EAU DANS CHAMBRE DE TIRAGE EXISTANTE Ce prix rémunère le fonctionnement de l'installation quelle que soit la durée de fonctionnement comprenant notamment : - l'ensemble des frais de fonctionnement de l'installation de pompage, - sa maintenance, son gardiennage, - toutes les fournitures, l'énergie et l'entretien ainsi que la main d'œuvre. L'UNITE | u |  |
| 108 | AMELIORATION DU DRAINAGE DANS CHAMBRE DE TIRAGE EXISTANTE Ce prix rémunère les modifications du Génie Civil permettant d'améliorer le drainage d'une chambre de tirage existante comprenant notamment :- l'ensemble des frais, toutes les fournitures, ainsi que la main d'œuvre pour les modifications. L'UNITE | u |  |
| 111 | TRANCHEE Ce prix rémunère l'exécution des tranchées conformément au C.C.T.G et aux prescriptions complémentaires du marché et comprend notamment: - la préparation du sol, - les fouilles en terrains de toutes natures pour exécution de la tranchée, - la démolition et l'évacuation à la décharge des matériaux cohérents d'un volume < ou = à 0,150m3, - tout dispositif permettant le libre accès aux logements et aux garages, - le dispositif de protection des travailleurs, - les épuisements et détournements éventuels des eaux pluviales et souterraines , - le réglage et le damage du fond de fouille, - le remblaiement de la tranchée avec les matériaux extraits de la fouille soigneusement compactés par couches successives conformément aux prescriptions du marché ; - l’évacuation à la décharge des matériaux excédentaires. Définition Générale |  |  |
| 111a | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,40M ET 0,80M EN ESPACE VERT Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) 0,40m ≤ P ≤ 0,80m en espace vert et de largeur 0,10m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111b | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,80M ET 1,20M EN ESPACE VERT Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) 0,80m < P ≤ 1,20m en espace vert et de largeur 0,10m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111c | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,20M EN ESPACE VERT Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) P < 1,20m en espace vert et de largeur 0,10m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111d | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,40M ET 0,80M EN TROTTOIR Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) 0,40m ≤ P ≤ 0,80m en trottoir et de largeur 0,10m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111e | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,80M ET 1,20M EN TROTTOIR Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) 0,80m < P ≤ 1,20m en trottoir et de largeur 0,10m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111f | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,20M EN TROTTOIR Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) P < 1,20m en trottoir et de largeur 0,10m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111g | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,40M ET 0,80M EN CHAUSSEE Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) 0,40m ≤ P ≤ 0,80m en chaussée et de largeur 0,10 m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111h | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,80M ET 1,20M EN CHAUSSEE Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) 0,80m < P ≤ 1,20m en chaussée et de largeur 0,10m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111i | OUVERTURE DE MICRO-TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,20M EN CHAUSSEE Ce prix rémunère l’ouverture de micro-tranchée de profondeur (P) P < 1,20m en chaussée et de largeur 0,10m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111j | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,40M ET 0,80M EN ESPACE VERT Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) 0,40m ≤ P ≤ 0,80m en espace vert et de largeur 0,30m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111k | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,80M ET 1,20M EN ESPACE VERT Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) 0,80m < P ≤ 1,20m en espace vert et de largeur 0,30m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111l | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,20M EN ESPACE VERT Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) P < 1,20m en espace vert et de largeur 0,30m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111m | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,40M ET 0,80M EN TROTTOIR Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) 0,40m ≤ P ≤ 0,80m en trottoir et de largeur 0,30m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111n | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,80M ET 1,20M EN TROTTOIR Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) 0,80m < P ≤ 1,20m en trottoir et de largeur 0,30m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111o | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,20M EN TROTTOIR Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) P < 1,20m en trottoir et de largeur 0,30m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111p | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,40M ET 0,80M EN CHAUSSEE Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) 0,40m ≤ P ≤ 0,80m en chaussée et de largeur 0,35m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111q | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 0,80M ET 1,20M EN CHAUSSEE Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) 0,80m < P ≤ 1,20m en chaussée et de largeur 0,35m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111r | OUVERTURE DE TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,20M EN CHAUSSEE Ce prix rémunère l’ouverture de tranchée de profondeur (P) P < 1,20m en chaussée et de largeur 0,35m pour une pose de 3 fourreaux Ø 32,6/40 mm LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 111s | PLUS VALUE AU PRIX 111 POUR TERRASSEMENT MANUEL Ce prix rémunère la plus-value au prix 111 pour les démolitions de chaussées et/ou trottoirs dans le cadre des travaux de terrassement manuel. LE METRE CUBE | m3 |  |
| 112 | DEMOLITION DES ENROBES EN CHAUSSEE ET/OU TROTTOIR Ce prix rémunère les démolitions d’enrobés en chaussée et/ou trottoir dans le cadre des travaux de terrassement. Ce prix comprend notamment : - Les pertes de cadences, - Le découpage à l’engin ou sciage des revêtements superficiels suivant les prescriptions du marché, - La démolition de la chaussée et du trottoir, quelle qu’en soit l’épaisseur, - Les sujétions de reprise, - L’évacuation des produits de démolition à la décharge de l’entrepreneur, ou leur réutilisation dans le cadre d’une réfection ponctuelle, ou provisoire. Définition Générale |  |  |
| 112a | DEMOLITION DE CHAUSSEE Ce prix rémunère la démolition de chaussée, voie communale et chemin rural. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 112b | DEMOLITION DE TROTTOIR Ce prix rémunère la démolition de trottoir. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 113 | FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreaux .Ce prix comprend notamment la fourniture de fourreaux, le transport à pied d'œuvre et la mise en place en tranchée ouverte des fourreaux, les raccordements et la confection des joints, y compris la mise en œuvre d'un lit de pose de 10cm de sable Il comprend également leur préaiguillage, le repérage en surface ainsi que la fourniture éventuelle précisée au marché. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des fourreaux sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé. (D = diamètre nominal) Définition Générale |  |  |
| 113a | FOURNITURE ET POSE DE 3 FOURREAUX P.E.H.D. Ø 32,6/40MM Ce prix rémunère la pose de 3 fourreaux P.E.H.D. de diamètre D = 32,6/40mm. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 113b | PERCEMENT D'UNE CHAMBRE EXISTANTE POUR PENETRATION DE FOURREAUX P.E.H.D. Ø 32,6/40MM Ce prix rémunère le percement d'une chambre existante pour la pénétration de fourreaux P.E.H.D. D = 32,6/40mm y compris l'évacuation des déblais et le ragréage des masques L'UNITE | u |  |
| 113c | FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS OBTURATEURS Ø 32,6/40MM Ce prix rémunère la fourniture et pose de bouchons obturateurs de diamètre D = 32,6/40mm. L'UNITE | u |  |
| 115 | REMBLAIEMENT AVEC MATERIAUX D’APPORT Ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériaux d’apport et comprenant : - l’évacuation à la décharge des déblais excédentaires correspondants aux matériaux d’apport, - la fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives des matériaux d’apport conformément aux prescriptions du CCTP. Définition Générale |  |  |
| 115a | ENROBAGE DES FOURREAUX EN SABLE Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de sable pour permettre l'enrobage des fourreaux sur 20 cm au-dessus des fourreaux et comprend notamment toutes fournitures et main d'œuvre pour la confection suivant les prescriptions des coupes types définies dans le marché. LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115b | REMBLAIEMENT EN ACCOTEMENT NON-STABILISE (ESPACE VERT) Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de sable de dune + terre végétale en accotement non-stabilisé suivant les prescriptions des coupes types définies dans le marché, y compris l'évacuation à la décharge des matériaux excédentaires. LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115c | REMBLAIEMENT DE TRANCHEE EN GNT 0/31,5 + MATERIAUX D2/D3 Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de sable de dune + GNT 0/31,5 + matériaux D2/D3 en accotement stabilisé suivant les prescriptions des coupes types définies dans le marché, y compris l'évacuation à la décharge des matériaux excédentaires. LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115d | REMBLAIEMENT DE TRANCHEE EN SABLE DE REMBLAI OU CARRIERE Ce prix rémunère le remblaiement de tranchée en sable de remblai ou de Carrière selon les coupes types définies au CCTP et comprend notamment l'évacuation des déblais excédentaires correspondant au sable, la fourniture à pied d'œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives du sable. LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115e | REMBLAIEMENT DE TRANCHEE EN GNT 0/31,5 Ce prix rémunère le remblaiement de tranchée en Graves Non-Traitées 0/31,5 selon les coupes types définies au CCTP et comprend notamment l'évacuation des déblais excédentaires correspondant à la grave, la fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives de la grave. LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115f | REMBLAIEMENT DE TRANCHEE EN BETON DOSE A 350KG/M3 Ce prix rémunère le remblaiement de tranchée en béton dosé à 350kg/m3 selon les coupes types définies au CCTP et comprend notamment l'évacuation des déblais excédentaires correspondant à la grave, la fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives de la grave. LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115g | REMBLAIEMENT DE MICRO-TRANCHEE EN TROTTOIR Ce prix rémunère le remblaiement de micro-tranchée en trottoir suivant les prescriptions du CCTP et comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de fondation suivant le profil type défini au marché (25 cm de GNT et 4 cm d'enrobés à chaud porphyre 0/6). LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115h | REMBLAIEMENT DE TRANCHEE EN TROTTOIR Ce prix rémunère le remblaiement de tranchée en trottoir suivant les prescriptions du CCTP et comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de fondation suivant le profil type défini au marché (25 cm de GNT et 4 cm d'enrobés à chaud porphyre 0/6). LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115i | REMBLAIEMENT DE MICRO-TRANCHEE EN CHAUSSEE Ce prix rémunère le remblaiement de micro-tranchée en chaussée suivant les prescriptions du CCTP et comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de fondation suivant le profil type défini au marché (34cm de béton dosé 350kg/m3 et 6cm d'enrobés à chaud 0/8 porphyre). LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115j | REMBLAIEMENT DE TRANCHEE EN CHAUSSEE Ce prix rémunère le remblaiement de tranchée en chaussée suivant les prescriptions du CCTP et comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de fondation suivant le profil type défini au marché (30cm de GNT 0/31,5 et 14cm de grave bitume et 6cm d'enrobés à chaud 0/8 porphyre). LE METRE CUBE | m3 |  |
| 115k | FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur couleur verte situé à 0,20 m au-dessus des réseaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 116 | REFECTION PROVISOIRE Ce prix rémunère la réfection provisoire de chaussées ou trottoirs conformément au C.C.T.G. et aux prescriptions du marché. Ce prix comprend notamment : - la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux constitutifs des assises suivant les prescriptions du marché, - l'exécution des réglages et compactages. Définition Générale |  |  |
| 116a | REFECTION PROVISOIRE DE MICRO-TRANCHEE EN TROTTOIR Ce prix rémunère la réfection provisoire de micro-tranchée en trottoir suivant les prescriptions du marché, ou au minimum 25cm de matériaux D2 ou D3 jusqu’à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d’apport dès apparition de tassements supérieurs à trois centimètres. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 116b | REFECTION PROVISOIRE DE MICRO-TRANCHEE EN CHAUSSEE Ce prix rémunère la réfection provisoire de micro-tranchée en chaussée suivant les prescriptions du marché, ou au minimum 40cm de matériaux D2 ou D3 jusqu’à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d’apport dès apparition de tassements supérieurs à trois centimètres. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 116c | REFECTION PROVISOIRE DE TRANCHEE EN TROTTOIR Ce prix rémunère la réfection provisoire de tranchée en trottoir suivant les prescriptions du marché, ou au minimum 25cm de matériaux D2 ou D3 jusqu’à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d’apport dès apparition de tassements supérieurs à trois centimètres. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 116d | REFECTION PROVISOIRE DE TRANCHEE EN CHAUSSEE Ce prix rémunère la réfection provisoire de tranchée en chaussée suivant les prescriptions du marché, ou au minimum 40cm de matériaux D2 ou D3 jusqu’à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d’apport dès apparition de tassements supérieurs à trois centimètres. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 117 | REFECTION DEFINITIVE Ce prix rémunère la réfection définitive de chaussées ou trottoirs conformément au C.C.T.G. et aux prescriptions du marché. Ce prix comprend notamment : - la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux constitutifs des assises suivant les prescriptions du marché, - la découpe soignée à l’engin des revêtements existants, - la mise à niveau du fond de forme par décaissement éventuel ou rabotage avec évacuation des produits à la décharge, - l'exécution des réglages et compactages. Définition Générale |  |  |
| 117a | REFECTION DEFINITIVE DE MICRO-TRANCHEE EN CHAUSSEE Ce prix rémunère la réfection définitive de micro-tranchée en chaussée en enrobés suivant prescriptions du marché, y compris l'enlèvement et l'évacuation des matériaux excédentaires, le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement suivant le profil type défini au marché. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 117b | REFECTION DEFINITIVE DE TRANCHEE EN CHAUSSEE Ce prix rémunère la réfection définitive de tranchée en chaussée en enrobés suivant prescriptions du marché, y compris l'enlèvement et l'évacuation des matériaux excédentaires, le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement suivant le profil type défini au marché. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 117c | REFECTION DEFINITIVE DE MICRO-TRANCHEE EN TROTTOIR Ce prix rémunère la réfection définitive de micro-tranchée en trottoir en enrobés suivant prescriptions du marché, y compris l'enlèvement et l'évacuation des matériaux excédentaires, le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement suivant le profil type défini au marché. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 117d | REFECTION DEFINITIVE DE TRANCHEE EN TROTTOIR Ce prix rémunère la réfection définitive de tranchée en trottoir en enrobés suivant prescriptions du marché, y compris l'enlèvement et l'évacuation des matériaux excédentaires, le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement suivant le profil type défini au marché. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 117e | REFECTION DEFINITIVE DE TRANCHEE EN TROTTOIR (béton désactivé) Ce prix rémunère la réfection définitive de tranchée en trottoir en béton désactivé suivant prescriptions du marché, y compris l'enlèvement et l'évacuation des matériaux excédentaires, le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement suivant le profil type défini au marché. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 117f | DEPOSE ET REPOSE DALLES BETON Ce prix rémunère la dépose et la repose de dalle béton en trottoir. Il comprend notamment : - Le démontage soigné des dalles béton. - Leur mise en dépôt. - La préparation du support y compris balayage. - La repose des dalles béton. - La fourniture des dalles béton identiques, n’ayant pu être récupérée et la pose. - Le sablage de finition. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 117g | DEPOSE ET REPOSE PAVES Ce prix rémunère la dépose et la repose de pavés en trottoir. Il comprend notamment : - Le démontage soigné des pavés. - Leur mise en dépôt. - La préparation du support y compris balayage. - La repose des pavés. - La fourniture de pavés identiques, n’ayant pu être récupérée et la pose. - Le sablage de finition. LE METRE CARRE | m2 |  |
| 118 | FONCAGE/FORAGE Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de prestations diverses pour des travaux de Fonçage ou Forage Définition Générale |  |  |
| 118a | INSTALLATION DE CHANTIER POUR DES TRAVAUX DE FONCAGE OU FORAGE Ce prix rémunère, pour des travaux de fonçage ou forage : - La fourniture et frais d'installation des baraques de chantier, entrepôts, bureaux, locaux à disposition du personnel (législation en vigueur), etc... - Les branchements aux réseaux divers - Les frais de gardiennage et de clôtures - Amenée sur chantier du matériel - Enlèvement en fin de chantier et repliement du matériel -Remise en état des lieux FORFAIT | ft |  |
| 118b | REMISE DU DOSSIER EXE AVANT TRAVAUX Ce prix rémunère les prestations prévues dans les spécifications du Marché pour l'établissement et la remise du Dossier EXE pendant la période de préparation pour des travaux de fonçage ou de forage, y compris la remise du devis en fonction du bordereau des prix et du Document d'Assurance Qualité (D.A.Q.).NOTA : Chaque intervention fera l'objet d'un dossier EXE et sera validé par un bon de commande, faisant office d'ordre de service pour démarrer les travaux. FORFAIT | ft |  |
| 118c | FONCAGE D'UN FOURREAUX DE Ø 90MM MAXIMUM Ce prix rémunère le fonçage d'un fourreau de Ø 90mm maximum y compris : - installation de la fosse et remise en état des abords après exécution, - l'amenée et le repli du matériel. La longueur prise en compte sera celle du fonçage ou forage mesuré, augmentée de 3 ml (fosses) LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 118d | FORAGE DIRIGE AVEC PASSAGE D'UN TUBE ACIER DE Ø 120MM MINIMUM AVEC 4 TUBES A L'INTERIEUR DE Ø 32/40MM Ce prix rémunère le forage d'un tube acier Ø120mm avec 4 tubes intérieur de Ø32/40mm y compris : - installation de la fosse et remise en état des abords après exécution, - l'amenée et le repli du matériel. La longueur prise en compte sera celle du forage mesuré, augmentée de 3 ml (fosses) LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 118e | PERCEMENT D'UNE CHAMBRE EXISTANTE POUR PENETRATION DE FOURREAUX Ce prix rémunère le percement d'une chambre existante pendant des travaux de fonçage ou de forage pour la pénétration des fourreaux, y compris l'évacuation des déblais et le ragréage des masques L'UNITE : | u |  |
| 119 | CONFECTION DE CHAMBRE DE TIRAGE Ce prix rémunère la confection de chambre de tirage y compris les terrassements, l'évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise, le percement des parois pour passage des fourreaux, la mise à niveau des dispositifs de recouvrement et toutes sujétions. Définition générale : |  |  |
| 119a | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE L0T Ce prix rémunère la fourniture et pose de chambre de tirage L0T y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119b | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE L1T Ce prix rémunère la fourniture et pose de chambre de tirage L1T y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119c | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE L2T Ce prix rémunère la fourniture et pose de chambre de tirage L2T y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119d | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE L3T Ce prix rémunère la fourniture et pose de chambre de tirage L3T y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119e | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE L4T Ce prix rémunère la fourniture et pose de chambre de tirage L4T y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119f | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE K2C Ce prix rémunère la fourniture et pose de chambre de tirage K2C y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119g | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE K3C Ce prix rémunère la fourniture et pose de chambre de tirage K3C y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119h | FOURNITURE ET POSE DE REGARD 40x40 Ce prix rémunère la fourniture et pose de regard de dimensions intérieurs 40x40 et de 0,80 m de profondeur, préfabriqué ou coulé en place en béton armé dosé à 350 kg. Il comprend notamment : - Les fouilles et l’évacuation des déblais à la décharge. - Le béton de propreté. - L’exécution du radier et de la cheminée. - La pose et le scellement du cadre et du tampon fonte correspondants de 250 kN. - Les perçages et raccordements divers. - Main d’œuvre et toutes sujétions de parfait achèvement. L'UNITE | u |  |
| 119i | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE TAMPON VERROUILLABLE SUR L2T AVEC LOGO GRAND CALAIS Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'un tampon vérrouillable sur une chambre de tirage L2T avec Logo GRAND CALAIS y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119j | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE TAMPON VERROUILLABLE SUR L3T AVEC LOGO GRAND CALAIS Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'un tampon vérrouillable sur une chambre de tirage L3T avec Logo GRAND CALAIS y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119k | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE TAMPON VERROUILLABLE SUR L4T AVEC LOGO GRAND CALAIS Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'un tampon vérrouillable sur une chambre de tirage L4T avec Logo GRAND CALAIS y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119l | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE TAMPON VERROUILLABLE SUR K2C AVEC LOGO GRAND CALAIS Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'un tampon vérrouillable sur une chambre de tirage K2C avec Logo GRAND CALAIS y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119m | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE TAMPON VERROUILLABLE SUR K3C AVEC LOGO GRAND CALAIS Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'un tampon vérrouillable sur une chambre de tirage K3C avec Logo GRAND CALAIS y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119n | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE GRILLE DE PROTECTION DANS L2T Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'une grille de protection dans une chambre de tirage L2T y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119o | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE GRILLE DE PROTECTION DANS L3T Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'une grille de protection dans une chambre de tirage L3T y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119p | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE GRILLE DE PROTECTION DANS L4T Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'une grille de protection dans une chambre de tirage L4T y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119q | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE GRILLE DE PROTECTION DANS K2C Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'une grille de protection dans une chambre de tirage K2C y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 119r | PLUS-VALUE POUR MISE EN PLACE DE GRILLE DE PROTECTION DANS K3C Plus-value au prix 119 pour la mise en place d'une grille de protection dans une chambre de tirage K3C y compris toutes sujétions. L'UNITE | u |  |
| 120 | TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE SUR DES RESEAUX OPTIQUES DANS DES FOURREAUX EXISTANTS Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de prestations diverses pour des travaux de Fibre Optique dans des fourreaux existants. Définition Générale : |  |  |
| 120a | F. ET P. DE FOURREAUX Ø30/33MM OU Ø22/24MM DANS UN FOURREAU EXISTANT Ce prix rémunère la fourniture et pose de fourreaux Ø30/33mm ou Ø22/24mm dans un fourreau existant, y compris toutes sujétions dans la cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 121 | TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE SUR DES RESEAUX OPTIQUES DANS LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de prestations. Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de prestations diverses pour des travaux de Fibre Optique dans des réseaux d'assainissement. Définition Générale : |  |  |
| 121a | F. ET P. D'UN FOURREAU PEHD Ø32/40MM DANS UNE CANALISATION D'ASSAINISSEMENT Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un fourreau Ø32/40mm dans une canalisation d'assainissement accessible à pied, y compris les fixations et l'accrochage manuellement sur la canalisation et toutes sujétions dans la cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 121b | RACCORDEMENT DES FOURREAUX EXTERIEURS DE FIBRE OPTIQUE DANS RV ASSAINISSEMENT EXISTANT Ce prix rémunère le raccordement des fourreaux extérieurs de fibre Optique dans un regard de visite assainissement existant, y compris le percement et la reprise de l'étanchéité dans le regard de visite. LE FORFAIT | ft |  |
| 125 | PASSAGE EN AERIEN Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de passage en aérien de fibre optique y compris les demandes d'autorisations au niveau des concessionnaires. Définition Générale : |  |  |
| 125a | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 6 OU 12 BRINS EN AERIEN SUR DES APPUIS EXISTANTS. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une fibre optique 6 ou 12 brins en aérien sur des appuis existants, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 125b | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 24 OU 36 BRINS EN AERIEN SUR DES APPUIS EXISTANTS. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une fibre optique 24 ou 36 brin en aérien sur des appuis existants, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 125c | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 48 OU 72 BRINS EN AERIEN SUR DES APPUIS EXISTANTS. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une fibre optique 48 ou 72 brins en aérien sur des appuis existants, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 125d | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 144 OU 288 BRINS EN AERIEN SUR DES APPUIS EXISTANTS. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une fibre optique 144 ou 288 brins en aérien sur des appuis existants, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 125e | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 6 ou 12 BRINS EN AERIEN, Y COMPRIS F. ET P. D'APPUIS. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une fibre optique 6 ou 12 brins en aérien avec la mise en place d'appuis, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 125f | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 24 OU 36 BRINS EN AERIEN, Y COMPRIS F. ET P. D'APPUIS. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une fibre optique 24 ou 36 brins en aérien avec la mise en place d'appuis, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 125g | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 48 ou 72 BRINS EN AERIEN, Y COMPRIS F. ET P. D'APPUIS. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une fibre optique 48 ou 72 brins en aérien avec la mise en place d'appuis, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 125h | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 144 ou 288 BRINS EN AERIEN, Y COMPRIS F. ET P. D'APPUIS. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une fibre optique 144 ou 288 brins en aérien avec la mise en place d'appuis, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 128 | PASSAGE EN ENCORBELLEMENT Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché pour des franchissement d'ouvrages en encorbellement, y compris les demandes d'autorisations au niveau des pétitionnaires et toutes d'ouvrages en encorbellement, y compris les demandes d'autorisations au niveau des pétitionnaires et toutes sujétions dans le cadre des travaux. Définition Générale : |  |  |
| 128a | FOURNITURE ET POSE D'UNE D'UN CHEMIN DE CÂBLE POUR PASSAGE D'UN FOURREAU PEHDØ32,6/40MM Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un chemin de câble pour le passage d'un fourreau PEHD Ø32,6/40mm, y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 128b | FOURNITURE ET POSE D'UNE D'UN CHEMIN DE CÂBLE POUR PASSAGE DE 3 FOURREAUX PEHDØ32,6/40MM Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un chemin de câble pour le passage de 3 fourreaux PEHDØ32,6/40mm , y compris le raccordement sur les ouvrages enterrés existants et toutes les sujétions dans le cadre des travaux. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 130 | TECHNIQUE DE MISE EN PLACE DE CÂBLE FIBRE OPTIQUE Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de prestations diverses pour la mise en place de câble Fibre Optique Définition Générale |  |  |
| 130a | AIGUILLAGE DE CÂBLE DANS FOURREAUX EXISTANTS Ce prix rémunère l'aiguillage dans des fourreaux existants y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 130b | TIRAGE OU SOUFFLAGE DE CÂBLE FIBRE OPTIQUE EN SOUTERRAIN Ce prix rémunère le tirage ou le soufflage d'un câble fibre optique quel que soit la conduite, avec la mise en place de "lovage" dans les chambres. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 130c | DEROULAGE DE CÂBLE, y compris pour un passage dans un accès souterrain Ce prix rémunère le déroulage d'un câble fibre optique dans le cas de non accessibilité d’un touret. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 130d | F. ET P. DE GAINE DE PROTECTION FENDUE VERTE POUR FIBRE OPTIQUE Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une gaine de protection selon les prescriptions du marché en PVC spiralée de couleur verte annelée d'un diamètre extérieur de 22,7mm y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 130e | F. ET P. D'ETIQUETTE DE REPERAGE SUR LA FIBRE Ce prix rémunère la fourniture et pose d'étiquette dans les chambres mentionnant Fibre Optique GRAND CALAIS, y compris la fixation à l'aide de deux colliers rilsan. L'UNITE | u |  |
| 131 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE FIBRE OPTIQUE Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de prestations diverses pour la fourniture et pose de câble Fibre Optique Définition Générale : |  |  |
| 131a | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 6 BRINS DANS FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose dans fourreaux d'une fibre optique 6 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 131b | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS DANS FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose dans fourreaux d'une fibre optique 12 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 131c | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 24 BRINS DANS FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose dans fourreaux d'une fibre optique 24 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 131d | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 36 BRINS DANS FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose dans fourreaux d'une fibre optique 36 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 131e | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 48 BRINS DANS FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose dans fourreaux d'une fibre optique 48 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 131f | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 72 BRINS DANS FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose dans fourreaux d'une fibre optique 72 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 131g | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 144 BRINS DANS FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose dans fourreaux d'une fibre optique 144 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 131h | FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE 288 BRINS DANS FOURREAUX Ce prix rémunère la fourniture et pose dans fourreaux d'une fibre optique 288 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 133 | RACCORDEMENT DES CÂBLES FIBRE OPTIQUE DANS CHAMBRE DE TIRAGE Ce prix rémunère le raccordement des câbles Fibre Optique dans une chambre de tirage y compris la fourniture des accessoires de raccordement Définition Générale : |  |  |
| 133a | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 6 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 6 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133b | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 12 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 12 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133c | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 24 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 24 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133d | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 36 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 36 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133e | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 48 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 48 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133f | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 72 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 72 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133g | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 144 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 144 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans chambre de tirage. L'UNITE : | u |  |
| 133h | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 288 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 288 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133i | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 6 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 6 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133j | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 12 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133k | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 24 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 24 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133l | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 36 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 36 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133m | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 48 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 48 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133n | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 72 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 72 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133o | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 144 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 144brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133p | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 288 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 288 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133q | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 6 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement câble fibre optique 6 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133r | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement câble fibre optique 12 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133s | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 24 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement câble fibre optique 24 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133t | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 36 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement câble fibre optique 36 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133u | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 48 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement câble fibre optique 48 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133v | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 72 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement câble fibre optique 72 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133w | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 144 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement câble fibre optique 144 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 133x | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 288 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement câble fibre optique 288 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans la chambre de tirage. L'UNITE | u |  |
| 134 | RACCORDEMENT DES CÂBLES FIBRE OPTIQUE DANS UN REGARD DE VISITE ASSAINISSEMENT Ce prix rémunère le raccordement des câbles Fibre Optique dans un regard de visite assainissement y compris la fourniture des accessoires de raccordement. Définition Générale : |  |  |
| 134a | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 6 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 6 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134b | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 12 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 12 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134c | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 24 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 24 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134d | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 36 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 36 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134e | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 48 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 48 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134f | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 72 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 72 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134g | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 144 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 72 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134h | F. et P. D'UN BOITIER DE RACCORDEMENT POUR FIBRE OPTIQUE 288 BRINS Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un boitier de raccordement pour fibre optique 288 brins y compris ensemble casettes et toutes sujétions de pose dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134i | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 6 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 6 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134j | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 12 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134k | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 24 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 24 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134l | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 36 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 36 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134m | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 48 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 48 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134n | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 72 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 72 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134o | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 144 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 144 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134p | PREPARATION DU CÂBLE FIBRE OPTIQUE 288 BRINS AVANT RACCORDEMENT Ce prix rémunère la préparation du câble fibre optique 288 brins avant raccordement y compris toutes sujétions et travaux dans un regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134q | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 6 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement du câble Fibre Optique 6 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans le regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134r | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement du câble Fibre Optique 12 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans le regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134s | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 24 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement du câble Fibre Optique 24 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans le regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134t | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 36 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement du câble Fibre Optique 36 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans le regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134u | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 48 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement du câble Fibre Optique 48 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans le regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134v | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 72 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement du câble Fibre Optique 72 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans le regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134w | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 144 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement du câble Fibre Optique 144 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans le regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 134x | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 288 BRINS PAR SOUDURE Ce prix rémunère le raccordement du câble Fibre Optique 288 brins par soudure y compris l'agencement des tubes et des fibres dans la boîte et toutes sujétions et travaux dans le regard de visite assainissement. L'UNITE | u |  |
| 135 | RACCORDEMENT DES CÂBLES FIBRE OPTIQUE SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement des câbles Fibre Optique sur tiroir optique y compris la fourniture des accessoires de raccordement. Définition Générale : |  |  |
| 135a | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 6 BRINS SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement optique d’un câble 6 Fo sur le tiroir optique. Il comprend notamment : - La préparation du câble 6 Fo avant raccordement. - L’agencement des tubes dans le tiroir. - Le repérage des cassettes par étiquettes. - Le repérage des fibres. - Les soudures optiques par thermo-fusion. L'UNITE | u |  |
| 135b | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement optique d’un câble 12 Fo sur le tiroir optique. Il comprend notamment : - La préparation du câble 12 Fo avant raccordement. - L’agencement des tubes dans le tiroir. - Le repérage des cassettes par étiquettes. - Le repérage des fibres. - Les soudures optiques par thermo-fusion. L'UNITE | u |  |
| 135c | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 24 BRINS SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement optique d’un câble 24 Fo sur le tiroir optique. Il comprend notamment : - La préparation du câble 24 Fo avant raccordement. - L’agencement des tubes dans le tiroir. - Le repérage des cassettes par étiquettes. - Le repérage des fibres. - Les soudures optiques par thermo-fusion. L'UNITE | u |  |
| 135d | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 36 BRINS SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement optique d’un câble 36 Fo sur le tiroir optique. Il comprend notamment : - La préparation du câble 36 Fo avant raccordement. - L’agencement des tubes dans le tiroir. - Le repérage des cassettes par étiquettes. - Le repérage des fibres. - Les soudures optiques par thermo-fusion. L'UNITE | u |  |
| 135e | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 48 BRINS SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement optique d’un câble 48 Fo sur le tiroir optique. Il comprend notamment : - La préparation du câble 48 Fo avant raccordement. - L’agencement des tubes dans le tiroir. - Le repérage des cassettes par étiquettes. - Le repérage des fibres. - Les soudures optiques par thermo-fusion. L'UNITE | u |  |
| 135f | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 72 BRINS SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement optique d’un câble 72 Fo sur le tiroir optique. Il comprend notamment : - La préparation du câble 72 Fo avant raccordement. - L’agencement des tubes dans le tiroir. - Le repérage des cassettes par étiquettes. - Le repérage des fibres. - Les soudures optiques par thermo-fusion. L'UNITE | u |  |
| 135g | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 144 BRINS SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement optique d’un câble 144 Fo sur le tiroir optique. Il comprend notamment : - La préparation du câble 144 Fo avant raccordement. - L’agencement des tubes dans le tiroir. - Le repérage des cassettes par étiquettes. - Le repérage des fibres. - Les soudures optiques par thermo-fusion. L'UNITE | u |  |
| 135h | RACCORDEMENT CÂBLE FIBRE OPTIQUE 288 BRINS SUR TIROIR OPTIQUE Ce prix rémunère le raccordement optique d’un câble 288 Fo sur le tiroir optique. Il comprend notamment : - La préparation du câble 288 Fo avant raccordement. - L’agencement des tubes dans le tiroir. - Le repérage des cassettes par étiquettes. - Le repérage des fibres. - Les soudures optiques par thermo-fusion. L'UNITE | u |  |
| 136 | DOE Ces prix rémunèrent les prestations prévues dans les spécifications du marché en matière de prestations diverses pour les Dossiers des Ouvrages Exécutés. Définition Générale : |  |  |
| 136a | TEST DE REFLECTOMETRIE SUR UNE FIBRE OPTIQUE 6 BRINS Ce prix rémunère la réalisation d'un test de réflectométrie sur une fibre optique 6 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | u |  |
| 136b | TEST DE REFLECTOMETRIE SUR UNE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS Ce prix rémunère la réalisation d'un test de réflectométrie sur une fibre optique 12 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | u |  |
| 136c | TEST DE REFLECTOMETRIE SUR UNE FIBRE OPTIQUE 24 BRINS Ce prix rémunère la réalisation d'un test de réflectométrie sur une fibre optique 24 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | u |  |
| 136d | TEST DE REFLECTOMETRIE SUR UNE FIBRE OPTIQUE 36 BRINS Ce prix rémunère la réalisation d'un test de réflectométrie sur une fibre optique 36 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | u |  |
| 136e | TEST DE REFLECTOMETRIE SUR UNE FIBRE OPTIQUE 48 BRINS Ce prix rémunère la réalisation d'un test de réflectométrie sur une fibre optique 48 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | u |  |
| 136f | TEST DE REFLECTOMETRIE SUR UNE FIBRE OPTIQUE 72 BRINS Ce prix rémunère la réalisation d'un test de réflectométrie sur une fibre optique 72 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | u |  |
| 136g | TEST DE REFLECTOMETRIE SUR UNE FIBRE OPTIQUE 144 BRINS Ce prix rémunère la réalisation d'un test de réflectométrie sur une fibre optique 144 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | u |  |
| 136h | TEST DE REFLECTOMETRIE SUR UNE FIBRE OPTIQUE 288 BRINS Ce prix rémunère la réalisation d'un test de réflectométrie sur une fibre optique288 brins y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | u |  |
| 136i | FOURNITURE D'UN DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE ET D'UN DOSSIER DE RECOLEMENT SOUS CHARTE GRAPHIQUE GRAND CALAIS Ce prix rémunère l’établissement et la fourniture du dossier de récolement conformément au C.C.T.G. et aux stipulations du marché Le dossier de récolement comprend : - Un dossier des ouvrages exécutés (DOE), comprenant les fiches techniques, schémas électriques, notices d’entretien, fiches de dépannage, … - Un plan de récolement en trois exemplaires sur papier plus une disquette format DWG version 2004,comprenant : - Le fond de plan transmis par le maître d’œuvre, - Pour les ouvrages : les côtes tampons et radiers en NGF, - Pour les réseaux L’UNITE | u |  |
| 138 | TRAVAUX BÂTIMENT Ce prix rémunère l’ensemble des prestations pour le raccordement en fibre optique d’un bâtiment. Définition Générale : |  |  |
| 138a | REALISATION D'UNE ETUDE COMPLETE dans un bâtiment comprenant les visites, les prises de rdv, le piquetage, APD/DOE. LE FORFAIT | ft |  |
| 138b | POSE D’UN CABLE FIBRE OPTIQUE DANS UN BATIMENT Ce prix rémunère la pose de câble fibre optique dans un bâtiment, y compris le love et toutes sujétions relatives au passage du câble (passage dans un chemin de câble existant, fixation du câble sur embase, passage en trémie, …). LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138c | P.V. AU PRIX 138 POUR FOURNITURE ET POSE DE GAINE FENDUE VERTE DE PROTECTION Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 138 pour la fourniture et pose d'une gaine de protection de couleur verte annelée d'un diamètre extérieur de 22,7 mm y compris toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138d | P.V. AU PRIX 138 POUR FOURNITURE ET POSE DE TUBE IRO Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 138 pour la fourniture et pose d’un tube IRO pour la protection d’un câble fibre optique à l’intérieur d’un bâtiment. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138e | P.V. AU PRIX 138 POUR FOURNITURE ET POSE DE PROTECTION MECANIQUE Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 138 pour la fourniture et pose d’une protection mécanique en aluminium ou PVC pour la protection d’un câble fibre optique à l’extérieur d’un bâtiment (en façade). LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138f | P.V. AU PRIX 138 POUR DEPOSE ET REPOSE DE DALLES EN FAUX PLAFOND OU FAUX PLANCHER Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 138 pour la dépose et repose de dalles en faux plafond ou faux plancher, y compris le remplacement des dalles détériorées pendant la dépose. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138g | P.V. AU PRIX 138 POUR PERCEMENT ET REBOUCHAGE D’UNE CLOISON LEGERE Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 138 pour le percement et le rebouchage d’une cloison légère pour le passage du câble optique, y compris toutes sujétions à la bonne exécution. LE FORFAIT | ft |  |
| 138h | FOURNITURE ET POSE D’UN REGARD DE VISITE 40X40 POUR ADDUCTION D’UN BATIMENT Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une chambre 40cmx40cm pour l’adduction d’un bâtiment, y compris les terrassements, l'évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise, le percement des parois pour passage des fourreaux, la mise à niveau des dispositifs de recouvrement et toutes sujétions liées aux travaux. LE FORFAIT | ft |  |
| 138i | FOURNITURE ET POSE D’UNE FIBRE OPTIQUE 06 BRINS INTERIEUR/EXTERIEUR LSOH Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un câble Fibre Optique de type 6 brins intérieur/extérieur LSOH. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138j | FOURNITURE ET POSE D’UNE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS INTERIEUR/EXTERIEUR LSOH Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un câble Fibre Optique de type 12 brins intérieur/extérieur LSOH. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138k | FOURNITURE ET POSE D’UNE FIBRE OPTIQUE 24 BRINS INTERIEUR/EXTERIEUR LSOH Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un câble Fibre Optique de type 24 brins intérieur/extérieur LSOH. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138l | FOURNITURE ET POSE D’UNE FIBRE OPTIQUE 36 BRINS INTERIEUR/EXTERIEUR LSOH Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un câble Fibre Optique de type 36 brins intérieur/extérieur LSOH. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138m | FOURNITURE ET POSE D’UNE FIBRE OPTIQUE 48 BRINS INTERIEUR/EXTERIEUR LSOH Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un câble Fibre Optique de type 48 brins intérieur/extérieur LSOH. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138n | FOURNITURE ET POSE D’UNE FIBRE OPTIQUE 72 BRINS INTERIEUR/EXTERIEUR LSOH Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un câble Fibre Optique de type 72 brins intérieur/extérieur LSOH. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138o | FOURNITURE ET POSE D’UNE FIBRE OPTIQUE 144 BRINS INTERIEUR/EXTERIEUR LSOH Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un câble Fibre Optique de type 144 brins intérieur/extérieur LSOH. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 138p | FOURNITURE ET POSE D’UNE FIBRE OPTIQUE 288 BRINS INTERIEUR/EXTERIEUR LSOH Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un câble Fibre Optique de type 288 brins intérieur/extérieur LSOH. LE METRE LINEAIRE | ml |  |
| 139 | RACCORDEMENT Ce prix rémunère l’ensemble des prestations pour le raccordement de la fibre optique. Définition Générale : |  |  |
| 139a | PREPARATION ET EPISSURAGE D’UN TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE OPTIQUE 6 BRINS Ce prix rémunère la préparation et l’épissurage d’un tiroir optique pour une fibre de 6 brins, y compris le repérage par étiquette de type Dymo, la fixation de la tête de câble et toutes sujétions liées à la prestation. L’UNITE | u |  |
| 139b | PREPARATION ET EPISSURAGE D’UN TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE OPTIQUE 12 BRINS Ce prix rémunère la préparation et l’épissurage d’un tiroir optique pour une fibre de 12 brins, y compris le repérage par étiquette de type Dymo, la fixation de la tête de câble et toutes sujétions liées à la prestation. L’UNITE | u |  |
| 139c | PREPARATION ET EPISSURAGE D’UN TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE OPTIQUE 24 BRINS Ce prix rémunère la préparation et l’épissurage d’un tiroir optique pour une fibre de 24 brins, y compris le repérage par étiquette de type Dymo, la fixation de la tête de câble et toutes sujétions liées à la prestation. L’UNITE | u |  |
| 139d | PREPARATION ET EPISSURAGE D’UN TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE OPTIQUE 36 BRINS Ce prix rémunère la préparation et l’épissurage d’un tiroir optique pour une fibre de 36 brins, y compris le repérage par étiquette de type Dymo, la fixation de la tête de câble et toutes sujétions liées à la prestation. L’UNITE | u |  |
| 139e | PREPARATION ET EPISSURAGE D’UN TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE OPTIQUE 48 BRINS Ce prix rémunère la préparation et l’épissurage d’un tiroir optique pour une fibre de 48 brins, y compris le repérage par étiquette de type Dymo, la fixation de la tête de câble et toutes sujétions liées à la prestation. L’UNITE | u |  |
| 139f | PREPARATION ET EPISSURAGE D’UN TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE OPTIQUE 72 BRINS Ce prix rémunère la préparation et l’épissurage d’un tiroir optique pour une fibre de 72 brins, y compris le repérage par étiquette de type Dymo, la fixation de la tête de câble et toutes sujétions liées à la prestation. L’UNITE | u |  |
| 139g | PREPARATION ET EPISSURAGE D’UN TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE OPTIQUE 144 BRINS Ce prix rémunère la préparation et l’épissurage d’un tiroir optique pour une fibre de 144 brins, y compris le repérage par étiquette de type Dymo, la fixation de la tête de câble et toutes sujétions liées à la prestation. L’UNITE | u |  |
| 139h | PREPARATION ET EPISSURAGE D’UN TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE OPTIQUE 288 BRINS Ce prix rémunère la préparation et l’épissurage d’un tiroir optique pour une fibre de 288 brins, y compris le repérage par étiquette de type Dymo, la fixation de la tête de câble et toutes sujétions liées à la prestation. L’UNITE | u |  |
| 139i | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE 19" EQUIPE 6 FO Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un tiroir fibre optique 19" équipe pour 6 FO, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139j | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE 19" EQUIPE 12 FO Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un tiroir fibre optique 19" équipe pour 12 FO, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139k | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE 19" EQUIPE 24 FO Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un tiroir fibre optique 19" équipe pour 24 FO, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139l | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE 19" EQUIPE 36 FO Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un tiroir fibre optique 19" équipe pour 36 FO, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139m | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE 19" EQUIPE 48 FO Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un tiroir fibre optique 19" équipe pour 48 FO, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139n | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE 19" EQUIPE 72 FO Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un tiroir fibre optique 19" équipe pour 72 FO, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139o | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE 19" EQUIPE 144 FO Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un tiroir fibre optique 19" équipe pour 144 FO, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139p | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE 19" EQUIPE 288 FO Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un tiroir fibre optique 19" équipe pour 288 FO, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139q | FOURNITURE ET POSE DE JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX MONOMODE Ce prix rémunère la fourniture et la pose de jarretière optique duplex monomode, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139r | FOURNITURE ET POSE D’UN COFFRET MURAL 19" 9U Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un coffret mural 19 pouces 9U, y compris toutes sujétions liées à la pose. L’UNITE | u |  |
| 139s | FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE DE BRASSAGE 144 FO Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un tiroir optique de brassage 144 FO – 19 pouces. Il comprend notamment : - La fourniture et pose du tiroir équipé de 144 connecteurs et pigtails SC/APC monomodes. - La fourniture et pose d’un épanouisseur de câble. L’UNITE | u |  |
| 140 | RECETTE OPTIQUE Ce prix rémunère l’ensemble des prestations pour la recette des liaisons optique y compris toutes les sujétions à l’exécution des prestations. Définition Générale : |  |  |
| 140a | TEST ET RECETTE D’UNE LIAISON OPTIQUE 6 BRINS Ce prix rémunère le test et recette d’une liaison optique 6 brins comprenant les mesures réflectométriques bidirectionelles aux 2 longueurs d’ondes 1310nm et 1550nm, y compris la remise d’un dossier de mesure de type FIBER CÂBLE avec les courbes associées. L’UNITE | u |  |
| 140b | TEST ET RECETTE D’UNE LIAISON OPTIQUE 12 BRINS Ce prix rémunère le test et recette d’une liaison optique 12 brins comprenant les mesures réflectométriques bidirectionelles aux 2 longueurs d’ondes 1310nm et 1550nm, y compris la remise d’un dossier de mesure de type FIBER CÂBLE avec les courbes associées. L’UNITE | u |  |
| 140c | TEST ET RECETTE D’UNE LIAISON OPTIQUE 24 BRINS Ce prix rémunère le test et recette d’une liaison optique 24 brins comprenant les mesures réflectométriques bidirectionelles aux 2 longueurs d’ondes 1310nm et 1550nm, y compris la remise d’un dossier de mesure de type FIBER CÂBLE avec les courbes associées. L’UNITE | u |  |
| 140d | TEST ET RECETTE D’UNE LIAISON OPTIQUE 36 BRINS Ce prix rémunère le test et recette d’une liaison optique 36 brins comprenant les mesures réflectométriques bidirectionelles aux 2 longueurs d’ondes 1310nm et 1550nm, y compris la remise d’un dossier de mesure de type FIBER CÂBLE avec les courbes associées. L’UNITE | u |  |
| 140e | TEST ET RECETTE D’UNE LIAISON OPTIQUE 48 BRINS Ce prix rémunère le test et recette d’une liaison optique 48 brins comprenant les mesures réflectométriques bidirectionelles aux 2 longueurs d’ondes 1310nm et 1550nm, y compris la remise d’un dossier de mesure de type FIBER CÂBLE avec les courbes associées. L’UNITE | u |  |
| 140f | TEST ET RECETTE D’UNE LIAISON OPTIQUE 72 BRINS Ce prix rémunère le test et recette d’une liaison optique 72 brins comprenant les mesures réflectométriques bidirectionelles aux 2 longueurs d’ondes 1310nm et 1550nm, y compris la remise d’un dossier de mesure de type FIBER CÂBLE avec les courbes associées. L’UNITE | u |  |
| 140g | TEST ET RECETTE D’UNE LIAISON OPTIQUE 144 BRINS Ce prix rémunère le test et recette d’une liaison optique 144 brins comprenant les mesures réflectométriques bidirectionelles aux 2 longueurs d’ondes 1310nm et 1550nm, y compris la remise d’un dossier de mesure de type FIBER CÂBLE avec les courbes associées. L’UNITE | u |  |
| 140h | TEST ET RECETTE D’UNE LIAISON OPTIQUE 288 BRINS Ce prix rémunère le test et recette d’une liaison optique 288 brins comprenant les mesures réflectométriques bidirectionelles aux 2 longueurs d’ondes 1310nm et 1550nm, y compris la remise d’un dossier de mesure de type FIBER CÂBLE avec les courbes associées. L’UNITE | u |  |
| 141 | EQUIPEMENT DE SHELTER Ce prix rémunère l’ensemble des prestations pour les équipements de shelter y compris toutes sujétions liées aux prestations. Définition Générale : |  |  |
| 141a | MENUISERIE 1 VANTAIL EN ALUMINIUM 900mm x 2224mm pleine, avec serrure mécanique 3 clés, sans béquille L’UNITE | u |  |
| 141b | PLANCHER SUR VERIN Ht 250mm - vérins acier LE METRE CARRE | m2 |  |
| 141c | VENTOUSE pour levage dalle plancher L’UNITE | u |  |
| 141d | CLOISON INTERMEDIAIRE pour séparation en locaux 2,4m x 5,9m x 3m max L’ENSEMBLE | ens |  |
| 141e | TRAPPE OBTURABLE ANTI EFFRACTION pour passage d'un câble groupe électrogène L’UNITE | u |  |
| 141f | FERME PORTE L’UNITE | u |  |
| 141g | MISE EN PEINTURE local hors toiture RAL à définir L’UNITE | u |  |
| 141h | ESCALIER ACIER GALVANISE + MAIN COURANTE L’UNITE | u |  |
| 141i | FOURNITURE SHELTER METALLIQUE AZ dim 2,40 x 5,90 x 3,00 ht- structure profilé acier galvanisé ep 3mm plié et assemblé par boulonnage et galvanisé à chaud - Avec 3 renforts pour reprendre surcharge admissible 1000Kg/m² en plancher (zone énergie) - Bardage en panneaux isolants mousse de polyuréthane coloris RAL 9002 - Toiture PVC monobloc L’UNITE | u |  |
| 141j | FOURNITURE ET POSE D’UNE BAIE OPTIQUE 19" 42U Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une baie optique 800x800x2060 mm (LxPxH). Il comprend notamment : - La porte avant vitrée avec serrure. - Les panneaux des côtés gauche, droit et arrière démontables. - L’installation dans le shelter. - La modification du plancher technique. - L’amenée de l’énergie électrique. L’UNITE |  |  |
| 141k | DALLE POUR SUPPORTER LE LOCAL, compris la fouille, le ferraillage, la prise de terre, évacuation des déchet, le positionnement des chambres (non fournis), LE METRE CARRE | m2 |  |
| 141l | TRANSPORT ET DECHARGEMENT SUR SITE L’UNITE | u |  |
| 141m | LOCATION GRUE 35T pour déchargement et mise en place du local (forfait 4h) L’UNITE | u |  |
| 141n | BARRE GENERALE DE MASSE + BARRETTE DE COUPURE + BARRE DE TERRE MULTI CONNEXION + RACCORDEMENT SUR BARRE DE TERRE d'un ceinturage dans chaque local en cuivre plat étamé 30x2 posé en bas des parois pour reprise MALT du faux plancher et tout châssis d'équipement L’UNITE | u |  |
| 141o | TGBT MONOPHASE comportant 1DB90, l'emplacement pour le coupler à un réenclencheur éventuel, 1 départ PC, 1 départ chauffage, 1 départ éclairage et réserve de 30% pour départs opérateurs et parafoudre niveau 1 L’UNITE | u |  |
| 141p | RESERVATION EN FOND DE PLENUM PAR LOCAL : 2 fourreaux D100mm pour terre et EDF (fermeture par bouchon caoutchouc), 1 réservation 300mm pour arrivée fibre optique (fermeture par plaque komacell ou tôle alu) au-dessus d'un regard GC. L’UNITE | u |  |
| 141q | DOSSIER OUVRAGE EXECUTE équipement L’UNITE | u |  |
| 141r | RECEPTION SUR SITE avec le fabriquant / expert L’UNITE | u |  |
| 141s | GRILLE ENTREE air 600x600 avec filtre, porte filtre et volet de surpression L’UNITE | u |  |
| 141t | EXTRACTEUR puissance 1700m3/h L’UNITE | u |  |
| 141u | REGULATEUR AVEC SONDE L’UNITE | u |  |
| 141v | THERMOSTAT TEMPERATURE HAUTE pour déclenchement température haute L’UNITE | u |  |
| 141w | PROFIL C35 fixation plafonniers et chemins de câbles 2m50 L’UNITE | u |  |
| 141x | PLAFONNIER ECLAIRAGE 2x36W à balast électronique, y compris interrupteur de commande L’UNITE | u |  |
| 141y | CHEMINEMENT DE CHEMIN DE CABLE filaire 54/300 périphérique, pose inversée en plafond repris sur rail C35 + descente en 100/54 derrière chaque TGBT (par local) L’UNITE | u |  |