

**Communauté d’Agglomération**

**Grand Calais Terres et Mers**

**Direction de l’Assainissement**

LA Fourniture, LA pose et LA mise en service d’un groupe de surpression des eaux industrielles SUR LA station d’épuration JACQUES MONOD

**BORDEREAUX DES PRIX**

| **Numéro** | **Libellé et prix unitaire en toutes lettres en Euros** | **Prix unitaire en chiffre** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ce prix comprend le démontage de l’installation existante y compris démolition du massif béton si nécessaire.  *Le forfait* |  |
| 2 | Fourniture d’un groupe de surpression, comprenant 4 pompes à régulation automatique autonome fournit avec son armoire électrique.  *Le forfait* |  |
| 3 | Ce prix comprend la pose du groupe de surpression y compris modification tuyauteries, raccordement hydraulique, etc...  *Le forfait* |  |
| 4 | Ce prix comprend la mise en place de l’armoire électrique, le raccordement, la reprise des alarmes.  *Le forfait* |  |
| 5 | Fourniture et pose de 4 vannes DN 200 y compris modifications tuyauteries y compris raccordement électrique.  *Le forfait* |  |
| 6 | Fourniture et pose de 1 vanne DN 150 y compris modifications tuyauteries.  *Le forfait* |  |
| 7 | Fourniture et pose de 2 « dilatoflex » DN 200 y compris modifications tuyauteries.  *Le forfait* |  |
| 8 | Supervision (création des informations, animation, etc...)  *Le forfait* |  |
| 9 | Ce prix comprend les essais pour le bon fonctionnement et la mise en service du système de surpression et de la régulation y compris retour d’information sur surpervision.  *Le forfait* |  |
| 10 | Ce prix comprend toutes les notices techniques, plans d’installations du matériel installé y compris l’ajout du filtre Hydac, les plans électriques modifiés, du système de surpression le tout au format papier et informatique (format DWG pour les plans).  *Le forfait* |  |
| *Total HT* | |  |
| *TVA* | |  |
| *Total TTC* | |  |