_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

### Maître de l'ouvrage

### GRAND CALAIS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS

### Objet du marché

Communauté d’Agglomération Grand Calais Mise en séparatif du réseau d’assainissement – Rue Paul Gauguin à Calais

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

| Rubrique 1 : Travaux Préparatoires |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| A10 | Implantation des ouvrages Ce prix rémunère les prestations prévues aux articles 27.2 et 27.3 du CCAG complétées ou modifiées par les spécifications du marché. |  |
| A10a | Piquetage général Application au prix A10, ce prix rémunère l’implantation des ouvrages annexes et des branchements. LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ……………………………………….. |
| A11 | Préparation de chantier (Charte de qualité) Ce prix rémunère, au forfait, la préparation de chantier, à raison de 70 % à l'ouverture et le solde après réception du chantier. Il comprend : une à deux réunions systématiques de préparation du chantier, regroupant le Maître d'Ouvrage, le représentant du Maître d’Ouvrage, entreprises et industriels, un procès-verbal des décisions prises qui tiendra lieu de document d'assurance qualité, une réunion de bilan de la démarche qualité qui sera effectuée collégialement en fin de chantier, un compte rendu écrit de cette réunion à communiquer à tous les intervenants du chantier (y compris le Maître d'Ouvrage) CCTU titre I - Chapitre I LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ……………………………………….. |
| A12 | Installation de chantier Ce prix rémunère les prestations prévues aux articles 31-1, 31-4 et 37 du C.C.A.G., complétés ou modifiés par les spécifications du marché. Le prix sera réglé en deux fractions : - 70% après réalisation de l'installation, - 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel et remise en état des lieux. LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ……………………………………….. |
| A20 | Etablissement d’un constat d’huissier Ce prix rémunère l’établissement d’un constat d’huissier pour l’état des lieux principalement au niveau de la limite public privé avant la réalisation des travaux. LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ……………………………………….. |
| A22 | Signalisation temporaire La signalisation temporaire de chantier, conformément à l'article 31-5 du C.C.A.G. et suivant les prescriptions éventuelles du marché. Ces prix comprennent notamment : L'amenée, la mise en place, la maintenance (l'exploitation, la surveillance et le remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit), et le repliement en fin de travaux des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire. Dans le cas d'un paiement au forfait, le prix sera réglé en deux fractions : - 70% après amenée du matériel et mise en place - 30% après repli du matériel |  |
| A222 | Au droit des travaux : Application au prix A22, ce prix rémunère la signalisation temporaire du chantier, conformément à l’article 31-5 du C.C.A.G. et suivant les prescriptions éventuelles du marché. LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| A223 | Déviations : Application au prix A22, ce prix rémunère les déviations dans le cadre de la signalisation temporaire de chantier, conformément à l’article 31-5 du C.C.A.G. et suivant les prescriptions éventuelles définies au marché. LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| A23 | Panneau d’information des travaux : Ce prix rémunère la fourniture et la pose dès le début des travaux d’un panneau de 2,00m de haut par 1,50m de large sur lequel seront indiquées les informations concernant la réalisation des travaux notamment : le Maître de l’ouvrage, le Maître d’œuvre, le montant des travaux, les entreprises travaillants sur le site, le délai de réalisation, le mode de financement. Ce prix comprend : - La mise en peinture et écriture sur panneau avec les logos réglementaires ; - Les déblais avec évacuation à la décharge pour la réalisation des fosses de scellement, béton de scellement dosé à 250kg de ciment ; - Le scellement des supports, toutes sujétions de fixation et d’installation ; - Sa maintenance pendant la durée des travaux et son enlèvement dès la réception des ouvrages prononcé et repliement du matériel. - La remise en état des lieux. L’emplacement sera définit avec le maître d’ouvrage. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| A30 | Sondages de terrain : La réalisation de sondages préalables soit pour : - La reconnaissance des sols dans le cadre de la validation des reconnaissances géologiques ; - La reconnaissance et la vérification de l’encombrement du sous-sol ; - Toutes les sujétions liées à la réalisation de ces sondages ; - Démolition et réfection de voirie ; - Ouverture et remblaiement de tranchées et/ou de carottages ; - Analyse du sol ou des échantillons ou report de l’emplacement des réseaux existants ; - Remise en état du terrain au droit des travaux. |  |
| A301 | Réalisation de sondages préalables : Application au prix A30, ce prix rémunère la réalisation de sondages préalables. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| A60 | Travaux préalables : Ce prix rémunère l’ensemble des prestations spécifiques en matière de travaux préalables prévues au marché. |  |
| A601 | Enquête de raccordement riverain au réseau d’assainissement : Application au prix A60, ce prix rémunère les prescriptions à réaliser suivant le CCTP pour l’enquête de raccordement d’un riverain, y compris la remise des documents au Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de l’enquête. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| A70 | Etablissement et remise des plans (dossiers) d’exécution : Etablissement et remise des plans et dossiers conformément aux pièces du marché. Ce prix comprend notamment, pour le dossier d’exécution : Ce prix s’applique aux études nécessaires à la réalisation complète des ouvrages. - Les études nécessaires à la justification des ouvrages et des moyens d’exécution ; - La réalisation des profils en long du réseau après réalisation des sondages ; - L’établissement et la fourniture des plans d’exécution, notes de calculs, dessins d’exécution, programme d’exécution, … ; - Les études d’organisation et méthodes. |  |
| A701 | Plan d’exécution Application au prix A70, ce prix rémunère la réalisation et la fourniture du dossier (plans) d’exécution conformément aux pièces du marché. LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |

| Rubrique 2 : Extension du réseau d’eaux usées rue Paul Gauguin |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| C10 | Tranchée de réseaux Ce prix rémunère l’exécution des tranchées conformément au fascicule 70 C.C.T.G et aux prescriptions complémentaires du marché et comprend notamment : - La préparation du sol ; - Les fouilles en terrains de toutes natures pour exécution de la tranchée ; - La démolition et l’évacuation à la décharge des matériaux cohérents d’un volume < ou = à 0,150 m3 ; - Tout dispositif permettant le libre accès aux logements et aux garages ; - Le dispositif de protection des travailleurs, à l’exception du battage de palplanches, havage, ou tout autre procédé de tenue des terres ; - Les épuisements et détournements éventuels des eaux pluviales et souterraines lorsque le débit est < ou = à 25 m3/h ; - Le réglage et le damage du fond de fouille et la mise en place du matériau fin prescrit au marché pour lit de pose à 0,10m sous la canalisation et de calage jusqu’à la côte égale au D nominal plus 0,20m ; - Le remblaiement de la tranchée avec les matériaux extraits de la fouille soigneusement compactés par couches successives conformément aux prescriptions du marché ; - L’évacuation à la décharge des matériaux excédentaires. Le volume de tranchée théorique sera obtenu à partir des dimensions définies comme suit : LONGUEUR mesurée horizontalement suivant axe des canalisations ou fourreaux suivant axe des canalisations ou fourreaux entre 2 regards consécutifs, sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé, x MOYENNE DES PROFONDEURS mesurées à chaque regard de visite ou en l’absence de regard tous les 50m, entre le niveau du radier de la canalisation ou fourreau et, soit celui du fond de forme des terrassements ou chaussées neuves, x LARGEUR théorique prise égale au D nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage ou groupe de fourreaux à poser, majoré de 0,60 m pour profondeur (voir ci-dessus) < ou = 1,00 m et majoré de 0,90m pour profondeur (voir ci-dessus) supérieur à 1,00m. |  |
| C101 | Tranchée de réseaux profondeur comprise entre 1,00 m et 3,00 m Ce prix rémunère la suite du prix C10, pour une tranchée de réseau avec une profondeur comprise entre 1,00 m et 3,00 m. |  |
| C101a | 1,00 m ≤ P ≤ 3,00 m et Ø ≤ 200 mm en trottoir/chaussée Application au prix C101, ce prix rémunère le calcul du volume pour une tranchée de réseau en trottoir/chaussée avec une profondeur comprise entre 1,00 m et 3,00 m et d’un diamètre inférieur ou égal à 200mm, la LARGEUR théorique prise est égale au Diamètre nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage, majoré de 0,90 m. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C101c | Plus-value au prix C10 pour terrassement manuel Ce prix rémunère la plus-value au prix C10, pour la réalisation d’une tranchée exécutée entièrement à la main sur prescription du Maître d’œuvre. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C11 | Démolition de chaussées et/ou trottoirs Les démolitions de chaussées et/ou trottoirs dans le cadre des travaux d’assainissement / eau pluviales conformément au chapitre V du fasc. 70 du C.C.T.G.. Ce prix comprend notamment : - Les pertes de cadences ; - Le découpage à l’engin ou sciage des revêtements superficiels suivant les prescriptions du marché ; - La démolition de la chaussée et du trottoir, quelle qu’en soit l’épaisseur ; - Les sujétions de reprise ; - L’évacuation des produits de démolition à la décharge de l’entrepreneur, ou leur réutilisation dans le cadre d’une réfection ponctuelle, ou provisoire. Le volume sera déterminé par l’application de la longueur concernée, à la largeur théorique de tranchée fixée au prix C10 majorée de 0,30 m, et à la profondeur reconnue contradictoirement entre l’entrepreneur et le Maître d’œuvre. L’entrepreneur sera rémunéré selon les largeurs théoriques du présent bordereau mais tiendra compte dans son offre des cubes réels en application des prescriptions du nouveau fascicule70. |  |
| C111 | Démolition de chaussée Application au prix C11, ce prix rémunère la démolition de chaussée, voie communale et chemin rural. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C114 | Plus-value au prix C10 pour démolition en maçonnerie Plus-value au prix C10, ce prix rémunère la démolition de maçonnerie et comprenant notamment : - La démolition, le cassage du béton en éléments de dimensions inférieurs à TRENTE centimètres, la coupe des armatures, la remontée des déblais et leur évacuation à la décharge de l’entrepreneur ; - Le blindage, les étaiements, asséchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. Il est spécifié que les dallages de cave, les murs de moins de VINGT centimètres et les maçonneries de toutes catégories à démolir mesurant moins d’un DIXIEME de mètre cube qu’elles constituent des massifs à entailler, sont considérés comme déblais ordinaires et que leur démolition est, de ce fait, rémunérée par les prix de base applicables au mètre linéaire d’ouverture de tranchée. LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C15 | Assainissement / remblaiement avec matériaux d’apport Le remblaiement de la tranchée avec matériaux d’apport et comprenant : - L’évacuation à la décharge des déblais excédentaires correspondants aux matériaux d’apport ; - La fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives des matériaux d’apport conformément aux prescriptions du marché. Le volume théorique sera obtenu par application de la longueur et de la largeur de tranchée fixées au prix C10 à l’épaisseur de la couche de matériau d’apport mise en œuvre. |  |
| C156 | Fourniture et mise en œuvre de sable de remblai Application au prix C15, ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériau d’apport de sable de remblai. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C157 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux autocompactant Application au prix C15, ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériau d’apport d’autocompactant. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C20 | Tranchée de branchements Ce prix rémunère l’exécution des tranchées conformément au fascicule 70 du C.C.T.G. et aux prescriptions complémentaires du marché et comprend notamment : - L’exécution de sondages de recherche de réseaux divers ; - L’exécution des déblais pour fouilles quel que soit leur nature, le triage, l’évacuation à la décharge des terres impropres y compris chargement, transport, déchargement et régalage ; - Toutes fournitures et main d’œuvre pour exécution des étaiements, des blindages et pour les dérivations des eaux véhiculées par égouts existants rencontrés ou interceptés et la dérivation des effluents de la canalisation ; - Le pilonnage et le dressement soigné du fond de fouille ; - Tout dispositif permettant le libre accès aux logements et aux garages ; - La dérivation des effluents de la canalisation ; Le volume de tranchée théorique sera obtenu à partir des dimensions définies comme suit : - Longueur mesurée entre la boîte et l’axe du collecteur principal ou entre deux regards consécutifs ; - Moyenne des profondeurs mesurées entre la boîte et le collecteur ou entre les deux regards ; - Largeur théorique prise égale au D nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage ou groupe de fourreaux à poser, majoré en fonction de la profondeur. |  |
| C201 | Tranchée de branchements profondeur comprise entre 1,00 m et 1,50 m Ce prix rémunère la suite du prix C20, pour une tranchée de branchement avec une profondeur comprise entre 1,00 m et 1,50 m. |  |
| C201a | 1,00 m ≤ P ≤ 1,50 m et Ø ≤ 160 mm Ce prix rémunère la suite du prix C20 pour le calcul du volume pour une tranchée de branchement avec une profondeur au radier supérieure à 1,00 m et inférieure ou égale à 1,50 m et jusqu’au diamètre 160 mm inclus. La largeur théorique prise est égale au diamètre nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage, majoré de 0,80 m. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C201b | Plus-value au prix C20 pour terrassement manuel Ce prix rémunère la plus-value au prix C20, pour la réalisation d’une tranchée exécutée entièrement à la main sur prescription du Maître d’œuvre. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C21 | Démolition de chaussées et/ou trottoirs (tranchée de branchements) Les démolitions de chaussées et/ou trottoirs dans le cadre des travaux d’assainissement / eau pluviales conformément au chapitre V du fasc. 70 du C.C.T.G.. Ce prix comprend notamment : - Les pertes de cadences ; - Le découpage à l’engin ou sciage des revêtements superficiels suivant les prescriptions du marché ; - La démolition de la chaussée et du trottoir, quelle qu’en soit l’épaisseur ; - Tout dispositif permettant le libre accès aux logements et aux garages ; - Les sujétions de reprise ; - L’évacuation des produits de démolition à la décharge de l’entrepreneur, ou leur réutilisation dans le cadre d’une réfection ponctuelle, ou provisoire. Le volume sera déterminé par l’application de la longueur concernée, à la largeur théorique de tranchée fixée au prix C20 majorée de 0,30 m, et à la profondeur reconnue contradictoirement entre l’entrepreneur et le Maître d’œuvre. |  |
| C211 | Démolition de chaussée Application au prix C21, ce prix rémunère la démolition de chaussée, voie communale et chemin rural. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C212 | Démolition de trottoir Application au prix C21, ce prix rémunère la démolition de trottoir. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C214 | Plus-value au prix C20 pour démolition en maçonnerie Plus-value au prix C20, ce prix rémunère la démolition de maçonnerie et comprenant notamment : - La démolition, le cassage du béton en éléments de dimensions inférieurs à TRENTE centimètres, la coupe des armatures, la remontée des déblais et leur évacuation à la décharge de l’entrepreneur ; - Le blindage, les étaiements, asséchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. Il est spécifié que les dallages de cave, les murs de moins de VINGT centimètres et les maçonneries de toutes catégories à démolir mesurant moins d’un DIXIEME de mètre cube qu’elles constituent des massifs à entailler, sont considérés comme déblais ordinaires et que leur démolition est, de ce fait, rémunérée par les prix de base applicables au mètre linéaire d’ouverture de tranchée. LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C22 | Assainissement / remblaiement avec matériaux d’apport Le remblaiement de la tranchée avec matériaux d’apport et comprenant : - L’évacuation à la décharge des déblais excédentaires correspondants aux matériaux d’apport ; - La fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives des matériaux d’apport conformément aux prescriptions du marché. Le volume théorique sera obtenu par application de la longueur et de la largeur de tranchée fixées au prix C10 à l’épaisseur de la couche de matériau d’apport mise en œuvre. |  |
| C220 | Fourniture et mise en œuvre de sable de remblai Application au prix C22, ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériau d’apport de sable de remblai. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C221 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux autocompactant Application au prix C22, ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériau d’apport autocompactant. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C242 | Fourniture et pose de grillage avertisseur pour canalisation d’eaux usées Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un grillage avertisseur couleur marron situé à 0,20 m au-dessus des réseaux. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C245 | Canalisations en PVC CR8 Fourniture et pose de canalisation en PVC et comprend notamment : - la fourniture de canalisation en PVC avec joints incorporés ; - le transport à pied d’œuvre et la mise en place des canalisations en tranchées ouvertes, y compris toutes fournitures et main d’œuvre pour la confection de la semelle d’assise en béton conformément au profil en travers type. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l’axe des canalisations sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé. (D = diamètre nominal : diamètre extérieur pour le PVC) Le prix s’entend quelle que soit la profondeur de la fouille. |  |
| C245a | Fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 DN 160mm pour EU Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un tuyau PVC classe 34 ou CR8 de diamètre nominal 160mm. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C245b | Fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 DN 200mm pour EU Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un tuyau PVC classe 34 ou CR8 de diamètre nominal 200mm. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C25 | Fourniture et pose de regard de visite Fourniture et pose de regard de visite conformément aux articles 22, 23 et 50 du fascicule 70 du C.C.T.G. et suivant le plan joint au dossier. Ce prix comprend notamment : - Les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la tranchée ; - L’évacuation à la décharge des déblais excédentaires ; - Le radier sur béton de propreté ; - La cheminée ; - Eventuellement la dalle de couverture et le couronnement ; - Tous les raccordements avec joints d’étanchéité incorporés en traversée de paroi et manchons d’un (1) mètre ; - La fourniture et le scellement des échelons et crosses de descente ; - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa côte définitive mais non compris sa fourniture. Pour un regard coulé en place ou préfabriqué, de hauteur maximale 1,50 mètre entre le radier et le niveau du tampon à sa côte définitive construit sur une canalisation de largeur inférieure ou égale à 1000mm. |  |
| C25b | 1,00 x 1,00m ou D=1,00m Application au prix C25, ce prix rémunère la fourniture et pose de regard de section carrée de 1,00 x 1,00m ou circulaire de 1,00m de diamètre. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C26 | Plus-value au prix C25 pour H > 1,50m Ce prix rémunère la plus-value au prix C25 pour la fourniture et pose de regard de visite de hauteur supérieure à 1,50 m de décimètre de cheminée supplémentaire. Le nombre de décimètre sera un entier, arrondi par excès. |  |
| C26a | 1,00 x 1,00m ou D=1,00m Application au prix C26, ce prix rémunère la fourniture et pose de regard de section carrée de 1,00 x 1,00m ou circulaire de 1,00m de diamètre pour une hauteur supérieur à 1,50 m. LE DECIMETRE : ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C28 | Regard de façade Ce prix rémunère la construction de regard de façade ou de limite de propriété conformément au chapitre V du fasc. 70 du C.C.T.G.. Ce prix comprend notamment : - Les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la tranchée ; - Le radier sur béton de propreté ; - Tous les raccordements, avec fourniture et pose éventuelle des coudes nécessaires ; - La confection de joints en traversée de parois ; - Le scellement du dispositif de recouvrement. |  |
| C28a | F. et P. d’un regard de façade 0,40 x 0,40m béton ou tabouret PVC DN315mm de profondeur ≤ 1,50 m En application au prix C28, ce prix rémunère la fourniture et pose de regard de façade 0,40 x 0,40m béton ou tabouret PVC DN315mm de profondeur ≤ 1,50 m. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C28b | Plus-value au prix C28a pour une profondeur 1,50 m < P ≤ 2,00 m Ce prix rémunère la plus-value au prix C28a, pour une profondeur de regard supérieur à 1,50 m et inférieure ou égale à 2,00 m. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C281 | Reprise raccordement riverain sur tabouret ou puisard En application au prix C28, ce prix rémunère la reprise des raccordements des riverains sur le nouveau tabouret en limite de façade ou de propriété y compris : - Toutes fournitures et pose de tuyaux, coudes, tés ou autres accessoires nécessaires aux raccordements des tuyaux des riverains ; - Le percement du puisard, si nécessaire, pour raccorder les tuyaux et la fourniture et pose des joints d’étanchéité. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C290 | Démontage de bordures, caniveaux et fil d’eau Ce prix rémunère le démontage de bordures, caniveaux ou fils d’eau avec soin, quelles que soient leur nature et leurs dimensions, y compris démolition de la fondation béton, reprises, chargements, transports et évacuation des éléments non réutilisables et produits de démolition à la décharge de l’entrepreneur. Les bordures en bon état seront reposées sur le chantier. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C291 | Reconstruction de bordures, caniveaux et fil d’eau Ce prix rémunère le remontage de bordures, caniveaux ou fils d’eau avec les éléments réutilisables du prix C290 ou avec des matériaux neufs et identiques à la charge de l’entrepreneur. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C292 | Dépose de Gargouille et Tuyau Ce prix rémunère l’enlèvement et le transport au dépôt ou à la décharge de l’entrepreneur. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C293 | Pose et remontage de Gargouille Ce prix rémunère la pose ou le remontage de gargouille, y compris la fourniture ou le nettoyage de gargouille et le béton pour la pose. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C30 | Réfection provisoire La réfection provisoire de chaussées ou trottoirs conformément à l’article 60 du fascicule 70 du C.C.T.G. et aux prescriptions du marché. Ce prix comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des matériaux constitutifs des assises suivant les prescriptions du marché ; - L’exécution des réglages et compactages ; - Les décaissements éventuels liés à la différence des épaisseurs entre la structure existante et la structure projetée avec évacuation des déblais théoriques du présent bordereau mais tiendra compte dans son offre des cubes réels en application des prescriptions du nouveau fascicule 70. La surface sera déterminée par application de la longueur concernée à la largeur théorique de la tranchée fixée au prix C10 majoré de 0,30 m. |  |
| C30a | Chaussée (min 50 cm de matériaux) Application au prix C30, ce prix rémunère la réfection provisoire de chaussée suivant prescriptions du marché, ou au minimum 50 cm de matériaux de classe D2 à D3 jusqu’à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d’apport dès apparition de tassements supérieurs à trois centimètres. LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C30b | Trottoir Application au prix C30, ce prix rémunère la réfection provisoire de trottoir suivant prescriptions du marché, ou au minimum 25cm de matériaux de classe D2 à D3 jusqu’à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d’apport dès apparition de tassements supérieurs à trois centimètres. LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C31 | Réfection définitive La réfection définitive de chaussées ou trottoirs conformément à l’article 61 du fascicule 70 du C.C.T.G. et aux prescriptions du marché. Ce prix comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des matériaux constitutifs des assises suivant les prescriptions du marché ; - La découpe soignée à l’engin des revêtements existants ; - La mise à niveau du fond de forme par décaissement éventuel ou rabotage avec évacuation des produits à la décharge ; - La fourniture et mise en œuvre des matériaux et ou revêtement selon les prescriptions du C.C.T.P. ; - L’exécution des réglages et compactages. L’entrepreneur sera rémunéré selon les largeurs théoriques du présent bordereau mais tiendra compte dans son offre des cubes réels en application des prescriptions du nouveau fascicule 70. La surface sera déterminée par application de la longueur concernée à la largeur théorique de la tranchée fixée au prix C10 majoré de 0,30 m ou 0,60 m selon les catégories de voies. |  |
| C31a | Chaussée Application au prix C31, ce prix rémunère la réfection définitive de chaussée suivant prescriptions du marché, y compris : - L’enlèvement et l’évacuation des matériaux excédentaires ; - Le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement ; - La fourniture et la mise en œuvre des matériaux et revêtement suivant profil type défini au marché (évacuation matériaux excédentaires et ou matériaux réfection provisoire). LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C31b | Trottoir Application au prix C31, ce prix rémunère la réfection définitive de trottoir suivant prescriptions du marché, y compris : - L’enlèvement et l’évacuation des matériaux excédentaires ; - Le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement ; - La fourniture et la mise en œuvre des matériaux et revêtement suivant profil type défini au marché (évacuation matériaux excédentaires et ou matériaux réfection provisoire). LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C35 | Cadres, tampons, grilles Ce prix comprend la fourniture et pose de cadres, tampons et grille conformément à l’article 28 du fascicule 70 du C.C.T.G. Ce prix comprend notamment : - Le transport à pied d’œuvre. - La pose du dispositif de recouvrement (mais non le scellement – prévu dans la pose de l’ouvrage). Le poids sera conforme aux indications du catalogue du fournisseur. |  |
| C35a | En fonte ductile Application au prix C35, ce prix rémunère la fourniture et pose de cadres, tampons et grilles en fonte ductile. LE KILOGRAMME : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C35b | Moins-value au prix C35a pour la réparation des fontes existantes Ce prix rémunère la moins-value au prix C35a pour la récupération et la revalorisation des fontes ductiles existantes sur les dispositifs de recouvrement changés. LE KILOGRAMME : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C41 | Rabattement de nappe Le rabattement de nappe exécuté par pointes filtrantes ou autres procédés … |  |
| C411 | Installation de rabattement Application au prix C41, ce prix rémunère l’installation de rabattement et travaux préparatoires comprenant notamment : - L’amenée à pied d’œuvre et la mise en place de l’installation de pompage et des moyens lui permettant de fonctionner ; - La réalisation des puisards de pompage et leur consolidation éventuelle ; - Le repliement de ces installations à l’issue des travaux et la remise en état des lieux. Le prix sera payé en deux fractions : - 70% après réalisation de l’installation et exécution des travaux préparatoires ; - 30% après replis des installations et remise en état des lieux. LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C412 | Fonctionnement de rabattement Application au prix C41, ce prix rémunère le fonctionnement de l’installation de rabattement comprenant notamment : - L’ensemble des frais de fonctionnement de l’installation ; - Sa maintenance, gardiennage toutes fournitures ; - L’énergie et l’entretien, le déplacement de l’installation à l’avancement et la main d’œuvre. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C44 | Croisement de câbles / canalisations Le croisement de câbles ou canalisations en service, sans modification de la canalisation croisée. Ce prix comprend notamment : - La réfection ou le remplacement éventuel des ouvrages détériorés par les travaux ; - Les opérations de reconnaissance permettant la localisation de l’ouvrage rencontré ; - Les sujétions de travail à la main au voisinage des ouvrages rencontrés ; - Toutes les sujétions pour pertes de cadence. Ce prix sera rémunéré par unité d’ouvrage rencontré. NOTA : Ce prix ne s’applique pas aux tranchées de branchement. |  |
| C44a | Croisement d’ouvrage Ø ≤ 200 mm Application au prix C44, ce prix rémunère les croisements d’ouvrages de diamètre inférieur ou égal à 200 mm. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C44b | Croisement d’ouvrage 200 mm < Ø ≤ 500 mm Application au prix C44, ce prix rémunère les croisements d’ouvrages de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 500 mm. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C82 | Petits ouvrages divers Ce prix rémunère la fourniture et (ou) mise en œuvre pour petits ouvrages divers y compris coffrages et toutes sujétions. |  |
| C82a | Béton dosé à 350 kg de ciment Application au prix C82, ce prix rémunère la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment, y compris : - Les terrassements, remblaiements, transports, blindages, étaiements, asséchements, épuisements et rabattements supplémentaires entraînés par l’opération ; - Les fournitures et mises en œuvre des coffrages et du béton et toutes sujétions. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |

| Rubrique 3 : Extension et réhabilitation du réseau d’eaux pluviales rue Paul Gauguin |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| C10 | Tranchée de réseaux Ce prix rémunère l’exécution des tranchées conformément au fascicule 70 C.C.T.G et aux prescriptions complémentaires du marché et comprend notamment : - La préparation du sol ; - Les fouilles en terrains de toutes natures pour exécution de la tranchée ; - La démolition et l’évacuation à la décharge des matériaux cohérents d’un volume < ou = à 0,150 m3 ; - Tout dispositif permettant le libre accès aux logements et aux garages ; - Le dispositif de protection des travailleurs, à l’exception du battage de palplanches, havage, ou tout autre procédé de tenue des terres ; - Les épuisements et détournements éventuels des eaux pluviales et souterraines lorsque le débit est < ou = à 25 m3/h ; - Le réglage et le damage du fond de fouille et la mise en place du matériau fin prescrit au marché pour lit de pose à 0,10m sous la canalisation et de calage jusqu’à la côte égale au D nominal plus 0,20m ; - Le remblaiement de la tranchée avec les matériaux extraits de la fouille soigneusement compactés par couches successives conformément aux prescriptions du marché ; - L’évacuation à la décharge des matériaux excédentaires. Le volume de tranchée théorique sera obtenu à partir des dimensions définies comme suit : LONGUEUR mesurée horizontalement suivant axe des canalisations ou fourreaux suivant axe des canalisations ou fourreaux entre 2 regards consécutifs, sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé, x MOYENNE DES PROFONDEURS mesurées à chaque regard de visite ou en l’absence de regard tous les 50m, entre le niveau du radier de la canalisation ou fourreau et, soit celui du fond de forme des terrassements ou chaussées neuves, x LARGEUR théorique prise égale au D nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage ou groupe de fourreaux à poser, majoré de 0,60 m pour profondeur (voir ci-dessus) < ou = 1,00 m et majoré de 0,90m pour profondeur (voir ci-dessus) supérieur à 1,00m. |  |
| C102 | Tranchée de réseaux profondeur comprise entre 1,00 m et 2,00 m Ce prix rémunère la suite du prix C10, pour une tranchée de réseau avec une profondeur comprise entre 1,00 m et 2,00 m. |  |
| C102a | 1,00 m ≤ P ≤ 2,00 m et Ø ≤ 200 mm en espace vert Application au prix C102, ce prix rémunère le calcul du volume pour une tranchée de réseau en espace vert avec une profondeur comprise entre 1,00 m et 2,00 m et d’un diamètre inférieur ou égal à 200mm, la LARGEUR théorique prise est égale au Diamètre nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage, majoré de 0,90 m. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C102b | 1,00 m ≤ P ≤ 2,00 m et Ø ≤ 200 mm en trottoir/chaussée Application au prix C101, ce prix rémunère le calcul du volume pour une tranchée de réseau en trottoir/chaussée avec une profondeur comprise entre 1,00 m et 2,00 m et d’un diamètre inférieur ou égal à 200mm, la LARGEUR théorique prise est égale au Diamètre nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage, majoré de 0,90 m. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C102c | Plus-value au prix C10 pour terrassement manuel Ce prix rémunère la plus-value au prix C10, pour la réalisation d’une tranchée exécutée entièrement à la main sur prescription du Maître d’œuvre. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C11 | Démolition de chaussées et/ou trottoirs Les démolitions de chaussées et/ou trottoirs dans le cadre des travaux d’assainissement / eaux pluviales conformément au chapitre V du fasc. 70 du C.C.T.G.. Ce prix comprend notamment : - Les pertes de cadences ; - Le découpage à l’engin ou sciage des revêtements superficiels suivant les prescriptions du marché ; - La démolition de la chaussée et du trottoir, quelle qu’en soit l’épaisseur ; - Les sujétions de reprise ; - L’évacuation des produits de démolition à la décharge de l’entrepreneur, ou leur réutilisation dans le cadre d’une réfection ponctuelle, ou provisoire. Le volume sera déterminé par l’application de la longueur concernée, à la largeur théorique de tranchée fixée au prix C10 majorée de 0,30 m, et à la profondeur reconnue contradictoirement entre l’entrepreneur et le Maître d’œuvre. L’entrepreneur sera rémunéré selon les largeurs théoriques du présent bordereau mais tiendra compte dans son offre des cubes réels en application des prescriptions du nouveau fascicule70. |  |
| C111 | Démolition de chaussée Application au prix C11, ce prix rémunère la démolition de chaussée, voie communale et chemin rural. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C114 | Plus-value au prix C10 pour démolition en maçonnerie Plus-value au prix C10, ce prix rémunère la démolition de maçonnerie et comprenant notamment : - La démolition, le cassage du béton en éléments de dimensions inférieurs à TRENTE centimètres, la coupe des armatures, la remontée des déblais et leur évacuation à la décharge de l’entrepreneur ; - Le blindage, les étaiements, asséchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. Il est spécifié que les dallages de cave, les murs de moins de VINGT centimètres et les maçonneries de toutes catégories à démolir mesurant moins d’un DIXIEME de mètre cube qu’elles constituent des massifs à entailler, sont considérés comme déblais ordinaires et que leur démolition est, de ce fait, rémunérée par les prix de base applicables au mètre linéaire d’ouverture de tranchée. LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C15 | Assainissement / remblaiement avec matériaux d’apport Le remblaiement de la tranchée avec matériaux d’apport et comprenant : - L’évacuation à la décharge des déblais excédentaires correspondants aux matériaux d’apport ; - La fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives des matériaux d’apport conformément aux prescriptions du marché. Le volume théorique sera obtenu par application de la longueur et de la largeur de tranchée fixées au prix C10 à l’épaisseur de la couche de matériau d’apport mise en œuvre. |  |
| C156 | Fourniture et mise en œuvre de sable de remblai Application au prix C15, ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériau d’apport de sable de remblai. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C157 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux autocompactant Application au prix C15, ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériau d’apport d’autocompactant. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C20 | Tranchée de branchements Ce prix rémunère l’exécution des tranchées conformément au fascicule 70 du C.C.T.G. et aux prescriptions complémentaires du marché et comprend notamment : - L’exécution de sondages de recherche de réseaux divers ; - L’exécution des déblais pour fouilles quel que soit leur nature, le triage, l’évacuation à la décharge des terres impropres y compris chargement, transport, déchargement et régalage ; - Toutes fournitures et main d’œuvre pour exécution des étaiements, des blindages et pour les dérivations des eaux véhiculées par égouts existants rencontrés ou interceptés et la dérivation des effluents de la canalisation ; - Le pilonnage et le dressement soigné du fond de fouille ; - Tout dispositif permettant le libre accès aux logements et aux garages ; - La dérivation des effluents de la canalisation ; Le volume de tranchée théorique sera obtenu à partir des dimensions définies comme suit : - Longueur mesurée entre la boîte et l’axe du collecteur principal ou entre deux regards consécutifs ; - Moyenne des profondeurs mesurées entre la boîte et le collecteur ou entre les deux regards ; - Largeur théorique prise égale au D nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage ou groupe de fourreaux à poser, majoré en fonction de la profondeur. |  |
| C201 | Tranchée de branchements profondeur comprise entre 1,00 m et 1,50 m Ce prix rémunère la suite du prix C20, pour une tranchée de branchement avec une profondeur comprise entre 1,00 m et 1,50 m. |  |
| C201a | 1,00 m ≤ P ≤ 1,50 m et Ø ≤ 160 mm Ce prix rémunère la suite du prix C20 pour le calcul du volume pour une tranchée de branchement avec une profondeur au radier supérieure à 1,00 m et inférieure ou égale à 1,50 m et jusqu’au diamètre 160 mm inclus. La largeur théorique prise est égale au diamètre nominal de la canalisation ou au gabarit de l’ouvrage, majoré de 0,80 m. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C201b | Plus-value au prix C20 pour terrassement manuel Ce prix rémunère la plus-value au prix C20, pour la réalisation d’une tranchée exécutée entièrement à la main sur prescription du Maître d’œuvre. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C21 | Démolition de chaussées et/ou trottoirs (tranchée de branchements) Les démolitions de chaussées et/ou trottoirs dans le cadre des travaux d’assainissement / eaux pluviales conformément au chapitre V du fasc. 70 du C.C.T.G.. Ce prix comprend notamment : - Les pertes de cadences ; - Le découpage à l’engin ou sciage des revêtements superficiels suivant les prescriptions du marché ; - La démolition de la chaussée et du trottoir, quelle qu’en soit l’épaisseur ; - Tout dispositif permettant le libre accès aux logements et aux garages ; - Les sujétions de reprise ; - L’évacuation des produits de démolition à la décharge de l’entrepreneur, ou leur réutilisation dans le cadre d’une réfection ponctuelle, ou provisoire. Le volume sera déterminé par l’application de la longueur concernée, à la largeur théorique de tranchée fixée au prix C20 majorée de 0,30 m, et à la profondeur reconnue contradictoirement entre l’entrepreneur et le Maître d’œuvre. |  |
| C212 | Démolition de trottoir Application au prix C21, ce prix rémunère la démolition de trottoir. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C21+ | Démolition de canalisations et/ou branchements abandonnés. La démolition de canalisations et/ou branchements existants comprend notamment : - la préparation du sol ; - les fouilles en terrains de toutes natures pour exécution de la tranchée ; - la démolition et l’évacuation à la décharge des matériaux cohérents d’un volume inférieur ou égal à 0,3 m3 ; - la démolition des semelles de pose et d’enrobage ; - les blindages (sauf par battage de palplanches ou havage) ; - les étaiements ou talutages ; - les épuisements et détournements éventuels des eaux pluviales et souterraines lorsque le débit est inférieur ou égal à 25 M3/h ; - la dépose des branchements existants ; - les sujétions des croisements de canalisations ; - câbles ou fourreaux ; - le remblaiement de la tranché avec les matériaux extraits de la fouille ou avec les matériaux excédentaires ; - des produits de démolition et des canalisations déposées ; - la remise en état des lieux ; - D = diamètre nominal |  |
| C21+a | D ≤ 200 mm Application au prix C21+, ce prix rémunère la démolition de canalisation de diamètre inférieur ou égale à 200 mm LE METRE LINEAIRE : ………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C22 | Assainissement / remblaiement avec matériaux d’apport Le remblaiement de la tranchée avec matériaux d’apport et comprenant : - L’évacuation à la décharge des déblais excédentaires correspondants aux matériaux d’apport ; - La fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives des matériaux d’apport conformément aux prescriptions du marché. Le volume théorique sera obtenu par application de la longueur et de la largeur de tranchée fixées au prix C20 à l’épaisseur de la couche de matériau d’apport mise en œuvre. |  |
| C221 | Fourniture et mise en œuvre de sable de remblai Application au prix C15, ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériau d’apport de sable de remblai. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C222 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux autocompactant Application au prix C15, ce prix rémunère le remblaiement de la tranchée avec matériau d’apport autocompactant. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C231 | Démolition de B.E. ou de R.V. Ce prix rémunère la démolition proprement dite d’une bouche d’égout ou d’un regard de visite, quel que soit son importance ou son diamètre, y compris les semelles béton de fondation et la remontée des produits de démolition et leur évacuation à la décharge de l’entrepreneur. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C232 | Démolition de B.B. Ce prix rémunère la démolition proprement dite d’une boite de branchement, quel que soit son importance ou son diamètre, y compris les semelles béton de fondation et la remontée des produits de démolition et leur évacuation à la décharge de l’entrepreneur. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C233 | Démolition ou démontage d’un réservoir de chasse Ce prix rémunère la démolition des pièces du réservoir ou la démolition proprement dite d’un réservoir de chasse, quel que soit son importance ou son diamètre, y compris les semelles béton de fondation et la remontée des produits de démolition et leur évacuation à la décharge de l’entrepreneur. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C242 | Fourniture et pose de grillage avertisseur pour canalisation d’eaux usées Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un grillage avertisseur couleur marron situé à 0,20 m au-dessus des réseaux. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C245 | Canalisations en PVC CR8 Fourniture et pose de canalisation en PVC et comprend notamment : - la fourniture de canalisation en PVC avec joints incorporés ; - le transport à pied d’œuvre et la mise en place des canalisations en tranchées ouvertes, y compris toutes fournitures et main d’œuvre pour la confection de la semelle d’assise en béton conformément au profil en travers type. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l’axe des canalisations sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé. (D = diamètre nominal : diamètre extérieur pour le PVC) Le prix s’entend quelle que soit la profondeur de la fouille. |  |
| C245c | Fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 DN 160mm pour EP Application au prix C245, ce prix rémunère la fourniture et pose de tuyau PVC CR8 de diamètre nominal 160 mm. LE METRE LINEAIRE : ………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C245d | Fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 DN 200mm pour EP Application au prix C245, ce prix rémunère la fourniture et pose de tuyau PVC CR8 de diamètre nominal 200 mm. LE METRE LINEAIRE : ………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C25 | Fourniture et pose de regard de visite Fourniture et pose de regard de visite conformément aux articles 22, 23 et 50 du fascicule 70 du C.C.T.G. et suivant le plan joint au dossier. Ce prix comprend notamment : - Les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la tranchée ; - L’évacuation à la décharge des déblais excédentaires ; - Le radier sur béton de propreté ; - La cheminée ; - Eventuellement la dalle de couverture et le couronnement ; - Tous les raccordements avec joints d’étanchéité incorporés en traversée de paroi et manchons d’un (1) mètre ; - La fourniture et le scellement des échelons et crosses de descente ; - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa côte définitive mais non compris sa fourniture. Pour un regard coulé en place ou préfabriqué, de hauteur maximale 1,50 mètre entre le radier et le niveau du tampon à sa côte définitive construit sur une canalisation de largeur inférieure ou égale à 1000mm. |  |
| C25b | 1,00 x 1,00m ou D=1,00m Application au prix C25, ce prix rémunère la fourniture et pose de regard de section carrée de 1,00 x 1,00m ou circulaire de 1,00m de diamètre. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C25c | Reprise étanchéité d’un R.V. Ce prix rémunère la reprise d’étanchéité d’un regard de visite y compris fourniture et mise en œuvre de produit d’étanchéité et toutes sujétions. Ce prix comprend notamment le ragréage des parois avec la reprise d’étanchéité de la cunette, des banquettes de regards de visite quelles que soient leurs dimensions, y compris : - l’amenée, la mise en place et le repli du matériel et des équipes ; - la signalisation de chantier adaptée ; - les branchements aux réseaux divers (EDF, assainissement, AEP, Télécom, …) ; - la fourniture de l’eau éventuellement nécessaire à la réalisation des travaux ; - la réhabilitation du regard de visite avec la reprise d’étanchéité y compris fourniture et mise en œuvre de produit d’étanchéité et toutes sujétions ; - les pompages éventuels et nettoyages ; - l’évacuation et le traitement des déchets ; Et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux. Pour un regard de DN variable, le ragréage sera effectué mécaniquement ou manuellement et repris au mortier hydraulique résistant à l’hydrogène sulfuré (H2S) sur 10 mm d’épaisseur. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C28 | Regard de façade Ce prix rémunère la construction de regard de façade ou de limite de propriété conformément au chapitre V du fasc. 70 du C.C.T.G.. Ce prix comprend notamment : - Les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la tranchée ; - Le radier sur béton de propreté ; - Tous les raccordements, avec fourniture et pose éventuelle des coudes nécessaires ; - La confection de joints en traversée de parois ; - Le scellement du dispositif de recouvrement. |  |
| C28a | F. et P. d’un regard de façade 0,40 x 0,40m béton ou tabouret PVC DN315mm de profondeur ≤ 1,50 m En application au prix C28, ce prix rémunère la fourniture et pose de regard de façade 0,40 x 0,40m béton ou tabouret PVC DN315mm de profondeur ≤ 1,50 m. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C28b | Plus-value au prix C28a pour une profondeur 1,50 m ≤ P ≤ 2,00 m Ce prix rémunère la plus-value au prix C28a, pour une profondeur de regard supérieur à 1,50 m et inférieure ou égale à 2,00 m. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C281 | Reprise raccordement riverain sur tabouret ou puisard En application au prix C28, ce prix rémunère la reprise des raccordements des riverains sur le nouveau tabouret en limite de façade ou de propriété y compris : - Toutes fournitures et pose de tuyaux, coudes, tés ou autres accessoires nécessaires aux raccordements des tuyaux des riverains ; - Le percement du puisard, si nécessaire, pour raccorder les tuyaux et la fourniture et pose des joints d’étanchéité. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C30 | Réfection provisoire La réfection provisoire de chaussées ou trottoirs conformément à l’article 60 du fascicule 70 du C.C.T.G. et aux prescriptions du marché. Ce prix comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des matériaux constitutifs des assises suivant les prescriptions du marché ; - L’exécution des réglages et compactages ; - Les décaissements éventuels liés à la différence des épaisseurs entre la structure existante et la structure projetée avec évacuation des déblais théoriques du présent bordereau mais tiendra compte dans son offre des cubes réels en application des prescriptions du nouveau fascicule 70. La surface sera déterminée par application de la longueur concernée à la largeur théorique de la tranchée fixée au prix C10 majoré de 0,30 m. |  |
| C30b | Trottoir Application au prix C30, ce prix rémunère la réfection provisoire de trottoir suivant prescriptions du marché, ou au minimum 25cm de matériaux de classe D2 à D3 jusqu’à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d’apport dès apparition de tassements supérieurs à trois centimètres. LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C31 | Réfection définitive La réfection définitive de chaussées ou trottoirs conformément à l’article 61 du fascicule 70 du C.C.T.G. et aux prescriptions du marché. Ce prix comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des matériaux constitutifs des assises suivant les prescriptions du marché ; - La découpe soignée à l’engin des revêtements existants ; - La mise à niveau du fond de forme par décaissement éventuel ou rabotage avec évacuation des produits à la décharge ; - La fourniture et mise en œuvre des matériaux et ou revêtement selon les prescriptions du C.C.T.P. ; - L’exécution des réglages et compactages. L’entrepreneur sera rémunéré selon les largeurs théoriques du présent bordereau mais tiendra compte dans son offre des cubes réels en application des prescriptions du nouveau fascicule 70. La surface sera déterminée par application de la longueur concernée à la largeur théorique de la tranchée fixée au prix C10 majoré de 0,30 m ou 0,60 m selon les catégories de voies. |  |
| C31b | Trottoir Application au prix C31, ce prix rémunère la réfection définitive de trottoir suivant prescriptions du marché, y compris : - L’enlèvement et l’évacuation des matériaux excédentaires ; - Le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement ; - La fourniture et la mise en œuvre des matériaux et revêtement suivant profil type défini au marché (évacuation matériaux excédentaires et ou matériaux réfection provisoire). LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C31c | Espace vert Application au prix C31, ce prix rémunère le remblaiement en accotement non-stabilisé suivant prescriptions du marché, y compris : - L’enlèvement et l’évacuation des matériaux excédentaires ; - La fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le compactage par couches successives des matériaux d’apport conformément aux prescriptions du C.C.T.P. LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C35 | Cadres, tampons, grilles Ce prix comprend la fourniture et pose de cadres, tampons et grille conformément à l’article 28 du fascicule 70 du C.C.T.G. Ce prix comprend notamment : - Le transport à pied d’œuvre. - La pose du dispositif de recouvrement (mais non le scellement – prévu dans la pose de l’ouvrage). Le poids sera conforme aux indications du catalogue du fournisseur. |  |
| C35a | En fonte ductile Application au prix C35, ce prix rémunère la fourniture et pose de cadres, tampons et grilles en fonte ductile. LE KILOGRAMME : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C35b | Moins-value au prix C35a pour la réparation des fontes existantes Ce prix rémunère la moins-value au prix C35a pour la récupération et la revalorisation des fontes ductiles existantes sur les dispositifs de recouvrement changés. LE KILOGRAMME : …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C35c | Remplacement de l’ensemble de fermeture d’un regard de visite de classe 400kN d’ouverture de DN 800mm Application au prix C35, ce prix rémunère le remplacement de l’ensemble de fermeture d’un regard de visite de classe 400kN d’ouverture de DN 800mm, y compris : - Le démontage de la fonte existante et évacuation éventuelle à la décharge de l’entreprise ; - La modification de la tête y compris toutes fournitures et main d’œuvre ; - La fourniture d’un tampon articulé en fonte ductile, de classe 400kN, d’ouverture de diamètre 800mm, avec contact sur joint néoprène et une sécurité anti-retour à 90° ; - La pose de l’ensemble de fermeture ; - La mise à niveau à la côte définitive. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C44 | Croisement de câbles / canalisations Le croisement de câbles ou canalisations en service, sans modification de la canalisation croisée. Ce prix comprend notamment : - La réfection ou le remplacement éventuel des ouvrages détériorés par les travaux ; - Les opérations de reconnaissance permettant la localisation de l’ouvrage rencontré ; - Les sujétions de travail à la main au voisinage des ouvrages rencontrés ; - Toutes les sujétions pour pertes de cadence. Ce prix sera rémunéré par unité d’ouvrage rencontré. NOTA : Ce prix ne s’applique pas aux tranchées de branchement. |  |
| C44a | Croisement d’ouvrage Ø ≤ 200 mm Application au prix C44, ce prix rémunère les croisements d’ouvrages de diamètre inférieur ou égal à 200 mm. L'UNITE : ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |
| C82 | Petits ouvrages divers Ce prix rémunère la fourniture et (ou) mise en œuvre pour petits ouvrages divers y compris coffrages et toutes sujétions. |  |
| C82a | Béton dosé à 350 kg de ciment Application au prix C82, ce prix rémunère la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment, y compris : - Les terrassements, remblaiements, transports, blindages, étaiements, asséchements, épuisements et rabattements supplémentaires entraînés par l’opération ; - Les fournitures et mises en œuvre des coffrages et du béton et toutes sujétions. LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………. |