****

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Bordereau des Prix

**Communauté d’Agglomération Grand Calais, Terres et Mers**

**76, Boulevard Gambetta**

**CS 40 021**

**62 101 CALAIS CEDEX**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Remise en état du pont bascule sur la station d’épuration Jacques Monod

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation des travaux** | **Prix Total en € HT** |
| Mise du tablier sur calles  Le forfait |  |
| Démontage des capteurs  Le forfait |  |
| Découpe des 2 points d'appuis à moderniser et remplacement des fers (Remplacement des 3 fers I par 3 fers HEB de 100mm)  Le forfait |  |
| Réparation des deux points d'appuis sortie de pont bascule  Le forfait |  |
| Confection et pose de goussets de renfort  Le forfait |  |
| Mise en peinture antirouille des réparations  Le forfait |  |
| Remontage des capteurs  Le forfait |  |
| Fourniture et pose nouvel indicateur  Le forfait |  |
| Adaptation de la communication entre l'indicateur et le logiciel  Le forfait |  |
| Déplacement des techniciens  Le forfait |  |
| Déplacement de l'informaticien  Le forfait |  |
| Vérification primitive CE avec camions étalons  Le forfait |  |
| **MONTANT HT** |  |
| **MONTANT TVA** |  |
| **MONTANT TTC** |  |