Etat des prix forfaitaires

rehabilitation de la station d’epuration de sangatte

février 2018

ZAC Valenciennes-Rouvignies

9 avenue Marc Lefrancq

59121 – PROUVY

Tel : 03.27.20.11.80

Fax : 03.27.20.11.89

e-mail : amodiag@amodiag.com

| N° DE PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES PRIX EN TOUTES LETTRES (HORS TAXE) | PRIX EN CHIFFRES (H.T.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Filière eau |  |  |  |  |
| A.1. Prétraitements A.1.1. Poste de refoulement existant Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - la fourniture et pose des équipements (pompes, vannes, instrumentation…) - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages. FORFAIT A.1.2.Dégrillage fin Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques y compris les équipements d’extraction des refus, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages, - la fourniture et pose des batardeaux permettant l’isolement de chaque file. FORFAIT |  |  |  |  |
| A.1.3. Dessablage - dégraissage Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques y compris les équipements d’extraction des sables les équipements d’extraction des graisses, la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages, FORFAIT |  |  |  |  |
| A.1.4. Stockage des sous-produits (refus de dégrillage, sables et graisses) Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages, - la fourniture et pose des bennes de refus de dégrillage. FORFAIT |  |  |  |  |
| A2 Réhabilitation du bassin d’aération existant Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - les aménagements génie civil nécessaires à la réutilisation du bassin d’aération existant - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose des équipements d’apport d’oxygène dans le bassin d’aération (turbines d’aération), - la fourniture et pose des différents agitateurs, - la fourniture et pose de l’instrumentation, FORFAIT |  |  |  |  |
| A.3. Bassin d’aération complémentaire |  |  |  |  |
| Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose des équipements d’apport d’oxygène dans le bassin d’aération (turbines d’aération), - la fourniture et pose des différents agitateurs, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages. FORFAIT |  |  |  |  |
| A.4. Déphophatation physico-chimique Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages. FORFAIT |  |  |  |  |
| A.5. Dégazeur Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages. FORFAIT |  |  |  |  |
| A.6. Poste Toutes eaux Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose des équipements (pompes,…) - la fourniture et pose des variateurs de vitesse permettant un fonctionnement progressif des pompes, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages. FORFAIT |  |  |  |  |
| A.7. Désinfection UV Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques, électromécaniques nécessaires à la désinfection UV y compris l’automatisme - La fourniture et pose des vannes de régulation du débit - la fourniture et pose de la serrurerie destinés à équiper ces ouvrages FORFAIT |  |  |  |  |
| A.8 Canal de comptage Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de la serrurerie destinés à équiper ces ouvrages FORFAIT |  |  |  |  |
| B. Filière SOUS PRODUITS |  |  |  |  |
| B.1 Boues B.1.1. Puits à boues (Recirculation, Extraction) Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques nécessaires pour assurer les fonctionnalités de recirculation et d’extraction des boues et la reprise des flottants - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper cet ouvrage. FORFAIT |  |  |  |  |
| B.1.2.Bâche d’homogénéisation Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques nécessaires - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper cet ouvrage. FORFAIT |  |  |  |  |
| B.1.3. Epaississement des boues Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de la table d’égouttage et de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques associés, - la fourniture et pose des équipements hydrauliques et électromécaniques y compris le stockage, les bacs de préparation, les organes de dosage, les pompes d’injection permettant le conditionnement des boues, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces ouvrages. FORFAIT |  |  |  |  |
| B.1.4 Stockage des boues épaissies Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le raccordement des boues épaissies au silo de stockage existant FORFAIT |  |  |  |  |
| C. Filière Odeurs |  |  |  |  |
| C.1. Traitement des odeurs Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil (béton de propreté, coffrage, ferraillage, bétonnage, finition et reprises…), - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements aérauliques et électromécaniques y compris le système de ventilation (air neuf et air vicié) - la fourniture et pose des canalisations d’extraction d’air vicié - la fourniture et pose de la cheminée d’exhaure, - la fourniture et pose du biofiltre vertical et de l'ensemble de l'appareillage relatif à la désodorisation biologique, y compris l’appareillage, les équipements hydrauliques et électromécaniques. - la fourniture et pose de la serrurerie destinés à équiper ces ouvrages FORFAIT |  |  |  |  |
| C.2. Couverture des ouvrages Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - la fourniture et pose de couvertures d’ouvrages non systématiquement intégrées à l’ouvrage, et visant à limiter les problèmes d’émission d’odeurs - la fourniture et pose de la serrurerie destinés à équiper ces ouvrages. FORFAIT |  |  |  |  |
| D. Postes généraux |  |  |  |  |
| D.1. Electricité, automatismes, télégestion |  |  |  |  |
| D.1.1. Électricité générale Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la confection et remblaiement des tranchées, - la fourniture et pose de fourreaux et gaines, - la fourniture, la pose et le raccordement des câbles émanant des différents équipements et appareils aux différentes armoires, - la fourniture et pose des coffrets de commande et de l'appareillage pour chaque ouvrage - la protection contre la foudre, - la vérification des installations par un organisme agréé, - l’établissement du rapport final permettant l’obtention du consuel. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.1.2. Eclairage extérieur par candélabre(s) Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la fourniture et pose des fourreaux et gaines, - la fourniture et pose des câbles d'alimentation des candélabres et des consoles, - la fourniture et pose des candélabres, non compris les massifs d'ancrage, ainsi que des consoles, - les différents raccordements nécessaires à leur fonctionnement. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.1.3. Armoires de commande Le prix rémunère les prestations relatives à la fourniture et la pose des armoires électriques y compris les raccordements telles que définies au CCTP et/ou au CCAP. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.1.4. Télégestion, automatisme, aide au pilotage Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - la fourniture et pose des automatismes et armoires de commande tels que définis au CCTP, - la fourniture et pose d’un système de télégestion de la station d’épuration tel que défini au CCTP, - la fourniture et pose d’un système d’aide au pilotage tel que défini au CCTP. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.1.5. Synoptique Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - la fourniture et pose du système de synoptique général de la supervision tel que défini au CCTP, - La fourniture et pose des matériels informatiques tels que demandés au CCTP, - La fourniture et pose des moyens de communication vers l’extérieur tels que demandés au CCTP. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.2. Instrumentation de contrôle et de commande |  |  |  |  |
| D.2.1. Contrôle et prélèvements Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la fourniture et pose de l’appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques (débitmètres, capteurs, analyseurs et totalisateurs y compris canaux venturi), - la fourniture et pose de préleveurs-échantillonneurs, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces équipements. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.2.2. Instrumentation de contrôle et/ou de commande Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la fourniture et pose de l’appareillage affectés à des fonctions de contrôle et/ou de commande tels que les capteurs Phmètre, oxymètre, sondes redox, sondes de niveau (Ultra-sons ou poires de niveau), les transmetteurs et enregistreurs/régulateurs, - la fourniture et pose de la serrurerie destinée à équiper ces équipements. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.3. Canalisations et réseaux |  |  |  |  |
| D.3.1. Canalisation d’amenée des effluents Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la confection et le remblaiement de tranchées, - la fourniture, pose et raccordement de la canalisation de refoulement existante aux nouveaux prétraitements, - la fourniture et pose de l'appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose des différentes pièces de raccordement des canalisations précitées, - la fourniture et pose de la serrurerie. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.3.2. Canalisations de liaisons, regards Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la confection et le remblaiement de tranchées, - la fourniture et pose des canalisations (hors traitement des boues), - la fourniture et pose des regards de visite liés au cheminement hydraulique de la nouvelle unité de traitement, - la fourniture et pose des différentes pièces de raccordement permettant les raccordements précités, - la fourniture et pose de l'appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose de la serrurerie. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.3.3. Canalisation rejet Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la confection et le remblaiement de tranchées, - la fourniture et pose de la canalisation de rejet en sortie de canal de comptage jusqu’à la canalisation de rejet existante - la fourniture et pose des regards de visite liés au cheminement hydraulique de la nouvelle unité de traitement, - la fourniture et pose des différentes pièces de raccordement permettant les raccordements précités, - la fourniture et pose de l'appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose de la serrurerie. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.3.4 Canalisations filière boues Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la confection et le remblaiement de tranchées, - la fourniture et pose des canalisations (traitement des boues uniquement), - la fourniture et pose des regards de visite liés au cheminement hydraulique de la nouvelle unité de traitement, - la fourniture et pose des différentes pièces de raccordement permettant les raccordements précitées, - la fourniture et pose de l'appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose de la serrurerie. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.3.5 Réseau Eau potable Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la confection et le remblaiement de tranchées, - la fourniture et pose des canalisations ainsi que les différentes pièces de raccordement et les prises d'eau, - la fourniture et pose de l'appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques, - la fourniture et pose de la serrurerie. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.3.6. Réseau Eau industrielle Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - la confection et le remblaiement de tranchées, - la fourniture et pose de l'appareillage, des équipements hydrauliques et électromécaniques pour le réseau d’eau industrielle à 6 bars, - la fourniture et pose des canalisations ainsi que les différentes pièces de raccordement et les prises d'eau, - la fourniture et pose de la serrurerie. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.4. Préparation de chantier |  |  |  |  |
| D.4.1. Installation de chantier Ce prix rémunère les prestations prévues aux articles 31-1, 31-4 et 37 du CCAG, complétées ou modifiées par les spécifications du marché. Le prix sera réglé en deux fractions : - 70 % après réalisation de l'installation, - 30 % après démontage des bâtiments, repli du matériel et remise en état des lieux. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.4.2. Démolition s prévisibles Le prix rémunère l'ensemble des prestations nécessaires à la démolition l’installation actuelle qui ne seront pas réhabilités dans le cadre de l’extension telles que définies au CCAP et/ou CCTP. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.4.3. Implantation des ouvrages Le prix rémunère l'ensemble des prestations nécessaires à l’implantation des ouvrages telles que définies au CCAP et/ou CCTP. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.4.4. Signalisation temporaire de chantier Le prix rémunère l'ensemble des prestations nécessaires à la signalisation temporaire de chantier telles que définies au CCAP et/ou CCTP. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.4.5. Clôtures provisoires Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - la fourniture et la pose d'une clôture provisoire établie pour les besoins du chantier, - la fourniture et pose d’équipements d’hygiène et sécurité (signalisation temporaire) et les prestations prévues aux articles 31-5 du CCAG, complétées ou modifiées par les spécifications du marché. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.4.6. Préparation, Dégagement canalisations et ouvrages Ces prix rémunèrent les prestations prévues aux articles 27.2 et 27.3 du CCAG complétées ou modifiées par les spécifications du marché -Piquetage général FORFAIT |  |  |  |  |
| D.4.7. Lutte contre la venue des eaux Le prix rémunère : - l'installation de tous les équipements nécessaires au rabattement de nappe, compris fourniture des pompes, FORFAIT |  |  |  |  |
| D.5. Aménagements généraux |  |  |  |  |
| D.5.1. Déblais Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - l'extraction et le chargement, le déchargement aux lieux d'utilisation ou de dépôt choisi par l'entrepreneur, - le fractionnement et/ou l'enlèvement des blocs selon les prescriptions du marché, - le réglage des plates-formes et des talus, - le dressement et le compactage du fond de forme, - la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement y compris l'exécution et l'entretien des ouvrages correspondants. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.5.2. Remblais Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - pour les remblais avec les matériaux d'emprunts : - l'extraction éventuelle sur le lieu retenu, - le chargement et le déchargement sur les lieux d'utilisation, - le transport et toutes sujétions avec l'acheminement des matériaux, - le compactage par couches de 0.50 m maximum. - pour les remblais avec les matériaux issus des déblais : - l'exécution des remblais avec les matériaux de déblais, - le compactage soigné autour des sites où leur réemploi est prévu, - mise en merlon ou en butte paysagère ou tout autre modelage paysager. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.5.3. Fondations spéciales Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - pour la substitution de sol : - l'amenée du sol sain, - le compactage soigné par couche afin d'obtenir 98 % de l'optimum proctor modifié, - le réglage permettant de couler le béton de propreté. - pour les pieux : - les substituts de sol ou les préparations de plate-forme pour l'amenée des machines de forage ou de battage des pieux, - le forage ou le battage des pieux, - l'évacuation des produits de déblais à une décharge choisie par l'entrepreneur, - la fourniture et pose des bétons et aciers pour les pieux, - le recepage des têtes de pieux, - le coffrage de celles-ci, - la pose des aciers de renfort ainsi que le coulage des bétons. - pour les longrines : - leur coffrage en bois brut, - le ferraillage tel que prévu sur les plans d'exécution et les notes de calcul, l'amenée du béton, sa mise en place par pompage éventuel, sa pervibration, - le décoffrage, l'évacuation et le stockage en un site choisi par l'entrepreneur des bois de coffrage. - si le lestage est nécessaire : - le ferraillage tel que prévu sur les plans d'exécution et les notes de calcul, - l'amenée du béton, sa mise en place par pompage éventuel, sa pervibration, - les suggestions rencontrées lors du coulage du béton amenées par la présence de la nappe sont incluses dans le poste D.4.5. lutte contre la venue des eaux. FORFAIT |  |  |  |  |
| C.6. Bâtiment technique Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - le génie civil, - les huisseries vitrées, - la serrurerie, - les revêtements de sols et muraux, - les peintures, - la fourniture et pose d'équipements électriques, thermiques et de sécurité, - la fourniture des équipements acoustiques permettant de limiter le niveau de bruit, - la fourniture du matériel d'exploitation, FORFAIT |  |  |  |  |
| D.7. Clôture et portail Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.8. Voiries Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - la construction des voiries piétonnes, des cheminements piétonniers et voiries lourdes, - le décaissement, la réalisation des fondations et de la couche de finition de la voirie lourde ou piétonne d’accès aux ouvrages, quelle qu’en soit sa nature (engravement, dalle béton, enrobé…), - la fourniture et pose des bordures de voiries lourdes ou piétonnes y compris toutes sujétions de finition. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.9. Aménagements architecturaux et paysagers Le prix rémunère les prestations liées aux aménagements architecturaux et paysagers définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - les aménagements architecturaux définis par l’architecte du groupement, - Les espaces verts … FORFAIT |  |  |  |  |
| - D.10. Divers : matériel divers de sécurité Le prix rémunère les prestations relatives à la fourniture et pose du matériel de sécurité définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment l’ensemble des équipements de sécurité tels que les bouées de sauvetage, les mesures de gaz… FORFAIT |  |  |  |  |
| D.11. Études Le prix rémunère les prestations définies au CCTP et/ou au CCAP et comprend notamment : - les études de Béton Armé, du génie épuratoire et de ses équipements ainsi que les frais de confection de dossiers, - la fourniture de l'ensemble des documents définis au CCAP et CCTP, et notamment : - les notices caractéristiques, de maintenance et d'exploitation, - l'ensemble des dossiers et plans à remettre au Maître d'Ouvrage durant le chantier et à la réception définitive des ouvrages. FORFAIT |  |  |  |  |
| D.12. Frais de mise en route - Contrôles divers Ce prix rémunère : - les frais de consommables au cours du chantier tels que définie au CCAP et CCTP, - les frais énergétiques au cours du chantier tels que définie au CCAP et CCTP, - la mise en route de la station telle que définie au CCAP et CCTP, - les frais relatifs aux essais définis au CCAP, - le premier entretien, - le fonctionnement des installations jusqu'à la réception des ouvrages, - les contrôles des installations (étanchéité, qualité béton...). FORFAIT |  |  |  |  |
| D.13. Assurances Ce prix rémunère les prestations décrites au CCAP et notamment : - les frais relatifs à la TRC à souscrire par les entreprises, - les frais relatifs à la garantie décennale à souscrire par les entreprises pour leur compte, - la responsabilité civile. FORFAIT |  |  |  |  |