MAITRE D'OUVRAGE

MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE

ETUDE DIAGNOSTIC DU SYSTEME

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

DE GRAND CALAIS TERRES & MERS

DOSSIER DE

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Détail Estimatif d’Aide à la Décision

(Document servant uniquement aux jugements des offres)

PARTENAIRE FINANCIER

|  | Quantité | Unité | PU en € HT | Montant total en € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPE 1 : COLLECTE DES DONNEES ET ENQUETES DE TERRAIN |  |  |  |  |
| Réunion de démarrage | 1 | Forfait |  |  |
| Réunion dans chaque commune afin de recueillir un maximum d'informations et établissement d'un compte rendu par commune | 1 | Forfait |  |  |
| Collecte et analyse des documents existants sur l'aire d'étude plus établissement d'un résumé | 1 | Forfait |  |  |
| Analyse des données | 1 | Forfait |  |  |
| Détermination des charges par sous bassins versants à partir des données récupérées dans l'étude de la station d'épuration et des fichiers abonnés | 1 | Forfait |  |  |
| Reconnaissance des réseaux eaux usées et unitaires comprenant au minimum l'ouverture d'un regard sur 3 plus établissement de fiches de synthèse - Reconnaissance des 25 déversoirs d'orage et des 200 postes de refoulement | 1 | Forfait |  |  |
| Reconnaissance des réseaux eaux pluviales comprenant au minimum l'ouverture d'un regard sur 3 plus établissement de fiches de synthèse – Reconnaissance des exutoires | 1 | Forfait |  |  |
| Reprise des plans existants et mise à jour sur un fond de plan informatique des réseaux d'eaux usées, unitaires et eaux pluviales | 1 | Forfait |  |  |
| Réalisation des relevés topographiques nécessaires à l'établissement de la modélisation des écoulements des réseaux d'eaux usées et unitaires | 1 | Forfait |  |  |
| Réalisation des relevés topographiques nécessaires à l'établissement de la modélisation des écoulements des réseaux d'eaux pluviales | 1 | Forfait |  |  |
| Rapport d’ETAPE 1 | 1 | Forfait |  |  |
| Réunion avec le COPIL | 1 | Forfait |  |  |
| Réalisation de l’étude sur le secteur du pont d’Ardres | 1 | Forfait |  |  |
| Etape 1 Sous Total |  |  |  |  |
| Etape 1 Bis : Etude du Pont d’Ardres |  |  |  |  |
| Réalisation de l’étude sur le secteur du pont d’Ardres | 1 | Forfait |  |  |
| Etape 1 Bis Sous Total |  |  |  |  |
| ETAPE 2 : CAMPAGNE DE MESURES des VOLUMES ET DES FLUX DE POLLUTION |  |  |  |  |
| Inspection nocturne des réseaux | 1 | Forfait |  |  |
| Mesures de débit sur réseaux eaux usées ou unitaires. Le prix comprend la fourniture pour la durée de la campagne du matériel, la pose, l'entretien à raison d'une fois par semaine au minimum pendant 6 semaines | 30 | Points |  |  |
| Mesures de débit sur réseaux eaux pluviales. Le prix comprend la fourniture pour la durée de la campagne du matériel, la pose, l'entretien à raison d'une fois par semaine au minimum pendant 6 semaines (Identification des débits de temps sec sur réseaux pluviaux) | 20 | Points |  |  |
| Mesures de débit sur poste (débit pompé et débit sur versé). Le prix comprend la fourniture pour la durée de la campagne du matériel, la pose, l'entretien à raison d'une fois par semaine au minimum pendant 6 semaines (pince ampérométrique sur chaque pompes et mesure en continu du niveau) | 140 | Points |  |  |
| Mesures de débit sur Déversoir d’orage. Le prix comprend la fourniture pour la durée de la campagne du matériel, la pose, l’entretien à raison d’une fois par semaine au minimum pendant 6 semaines. Chaque point comprend la mesure du débit entrant et déversé | 25 | Points |  |  |
| Mesures de pollution par temps sec (2 bilans continus de 24 heures par point). Le prix comprend la fourniture des préleveurs et appareils de mesures pour la campagne, l’installation, le suivi, l’échantillonnage proportionnel au débit, l’amenée au laboratoire et l’analyse selon les dispositions du CCTP | 8 | Points |  |  |
| Mesures de pollution par temps de pluie. Le prix comprend la fourniture des préleveurs et appareils de mesures pour la campagne, l’installation, le suivi, l’échantillonnage proportionnel au débit, l’amenée au laboratoire et l’analyse selon les dispositions du CCTP | 8 | Points |  |  |
| Mesures de débit et des charges polluantes sur le milieu naturel. Le prix comprend la fourniture des préleveurs et appareils de mesures pour la campagne, l’installation, le suivi, l’échantillonnage proportionnel au débit, l’amenée au laboratoire et l’analyse selon les dispositions du CCTP | 4 | Points |  |  |
| Mesures de l'H2S, pour réaliser l'étude et les propositions de solution sur cette problématique. (vérification de point ponctuel avec problématique avéré ) Le prix comprend la fourniture des appareils de mesures pour la campagne, l’installation, le suivi, et l’analyse des données selon les dispositions du CCTP | 10 | Points |  |  |
| Analyse des mesures | 1 | Forfait |  |  |
| Rapport d’ETAPE 2 | 1 | Forfait |  |  |
| Réunion avec le COPIL | 1 | Forfait |  |  |
| ETAPE 2 Sous Total |  |  |  |  |
| ETAPE 3 : LOCALISATION PRECISE DES ANOMALIES |  |  |  |  |
| Réalisation d’inspections télévisées associées à un curage systématique du réseau concerné DN 100 à199 mm | 6 000 | m |  |  |
| Réalisation d’inspections télévisées associées à un curage systématique du réseau concerné DN 400 à 599 mm | 3000 | m |  |  |
| Réalisation d’inspections télévisées associées à un curage systématique du réseau concerné DN 1000 et supérieur | 1000 | m |  |  |
| Rapport d’ETAPE 3 | 1 | Forfait |  |  |
| Réunion avec le COPIL | 1 | Forfait |  |  |
| ETAPE 3 Sous Total |  |  |  |  |
| ETAPE 4 : SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE |  |  |  |  |
| Synthèse des phases 1, 2 & 3 | 1 | Forfait |  |  |
| Rapport d’ETAPE 4 | 1 | Forfait |  |  |
| Réunion avec le COPIL | 3 | Forfait |  |  |
| ETAPE 4 Sous Total |  |  |  |  |
| ETAPE 5 : MODELISATION HYDRAULIQUE DES ECOULEMENTS |  |  |  |  |
| Modélisation du réseau sur INFOWORKS | 1 | Forfait |  |  |
| Calage et validation du modèle | 1 | Forfait |  |  |
| Rapport d’ETAPE 5 | 1 | Forfait |  |  |
| Réunion avec le COPIL | 1 | Forfait |  |  |
| ETAPE 5 Sous Total |  |  |  |  |
| ETAPE 6 : SCHEMA D’AMELIORATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| Etablissement d'un schéma directeur d’assainissement correspondant au programme de travaux détaillé et hiérarchisé sur les réseaux d’eaux usées unitaires et d’eaux pluviales | 1 | Forfait |  |  |
| Mise à niveau du dispositif d’autosurveillance | 1 | Forfait |  |  |
| Elaboration du dispositif de diagnostic permanent | 1 | Forfait |  |  |
| Rapport d’ETAPE 6 | 1 | Forfait |  |  |
| Réunions avec le COPIL | 1 | Forfait |  |  |
| ETAPE 6 Sous Total |  |  |  |  |
| RAPPORT DE SYNTHESE |  |  |  |  |
| Rapport final, rapport de synthèse et réunion de synthèse | 1 | Forfait |  |  |
| Rapport de synthèse Sous Total |  |  |  |  |
| Total en € HT |  |  |  |  |
| TVA (20 %) |  |  |  |  |
| Total en € TTC |  |  |  |  |

A			Le

Signature et cachet de l'entreprise