Communauté d’Agglomération GRANS CALAIS,

Terres & Mers

Direction Technique

Service Assainissement

BORDEREAU DES PRIX

CREATION DE DEUX POSTES DE DEGRILLAGE SUR LES SITES SUIVANT :

- Station d’épuration Jacques Monod

- Station de pompage Marcel Doret

Date limite de réception des offres :

Lundi 5 novembre 2018 à 11h30

Pour l’Entreprise,					Pour Grand Calais,

Terres & Mers

A ____________________				A Calais,

Le ___________________				Le

Signature et Cachet

|  | CREATION DE DEUX POSTES DE DEGRILLAGE SUR LES SITES SUIVANT : |  |
| --- | --- | --- |
| Dégrilleur poste marcel Doret |  |  |
| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres en Euros | Prix en chiffre ht |
| 1-1 | Préparation et installation du chantier Le forfait | € |
| 1-2 | Mise en place pompage provisoire y compris astreinte Le forfait | € |
| 1-3 | Rabattement de nappe Le forfait | € |
| 1-4 | Note technique pour dimensionnement ouvrage Le forfait | € |
| 1-5 | Terrassement Le forfait | € |
| 1-6 | Mise ne place coffrage, ferraillage et joint water- stop Le forfait |  |
| 1-7 | Béton armé pour radier et voiles Le forfait |  |
| 1-8 | Fourniture batardeau Le forfait |  |
| 1-9 | Fourniture et pose d’un dégrilleur automatique conformément au CCTP Le forfait | € |
| 1-10 | Fourniture et pose d’une vanne mural DN 400 mm Le forfait | € |
| 1-11 | Fourniture et pose d’une grille de by-pass Le forfait | € |
| 1-12 | Réalisation massif armoire Le forfait |  |
| 1-13 | Fourniture et pose de fourreaux entre ouvrage et armoire électrique Le forfait | € |
| 1-14 | Fourniture armoire électrique pour commande poste et dégrilleur y compris mesures de niveau différentielle et niveau dans le poste Le forfait | € |
| 1-15 | Fourniture et pose caillebotis Le forfait | € |
| 1-16 | Raccordement et mise en route Le forfait | € |
| 1-17 | Mise ne place clôture et Portail Le forfait | € |
| 1-18 | Réparation clôture béton Le forfait |  |
| 1-19 | Réfection enrobé Le forfait | € |
| 1-20 | Modification vue écran existante Superviseur Topkapi (animation pompe et dégrilleur, mesure de niveau dégrilleur et du poste) Le forfait |  |
| 1-21 | Dossier de recollement y compris reprise plan du poste existant au format DWG Le forfait |  |
| Sous Total 1 |  | € |

| Dégrilleur Station Jacques Monod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres en Euros | Prix en chiffre ht |
| 2-1 | Préparation et installation du chantier Le forfait | € |
| 2-2 | Mise en place pompage provisoire y compris astreinte Le forfait | € |
| 2-3 | Rabattement de nappe Le forfait | € |
| 2-4 | Note technique pour dimensionnement ouvrage Le forfait | € |
| 2-5 | Terrassement Le forfait | € |
| 2-6 | Mise en place coffrage, ferraillage et joint water- stop Le forfait |  |
| 2-7 | Béton armé pour radier et voiles Le forfait |  |
| 2-8 | Fourniture batardeau Le forfait |  |
| 2-9 | Fourniture et pose d’un dégrilleur automatique conformément au CCTP Le forfait | € |
| 2-10 | Fourniture et pose d’une vanne mural DN 600 mm Le forfait | € |
| 2-11 | Fourniture et pose d’une grille de by-pass Le forfait | € |
| 2-12 | Réalisation massif armoire et dalle 200*200 cm Le forfait |  |
| 2-13 | Fourniture et pose de fourreaux entre ouvrage et armoire électrique existante, y compris chambre de tirage et pénétration dans armoire relèvement Le forfait | € |
| 2-14 | Fourniture armoire électrique pour commande dégrilleur y compris mesures de niveau différentielle et niveau dans le poste y compris remplacement coffret existant Le forfait | € |
| 2-15 | Fourniture et pose caillebotis Le forfait | € |
| 2-16 | Raccordement et mise en route Le forfait | € |
| 2-17 | Dépose et mise ne place clôture Le forfait | € |
| 2-18 | Réfection espace vert Le forfait | € |
| 2-19 | Modification vue écran existante Superviseur Intouch (animation dégrilleur, mesure de niveau dégrilleur et du poste) Le forfait |  |
| 2-20 | Modification programme existant et programmation nouvel automate (y compris matériel nécessaire à la mise en réseau sur celui existant) Le forfait |  |
| 2-21 | Passage des câbles entre nouvel armoire et « armoire relèvement » Le forfait |  |
| 1-21 | Dossier de recollement y compris reprise plan du poste existant au format DWG Le forfait |  |
| Sous Total 2 Ht |  | € |
| Total 1+2 Ht |  |  |
| TVA |  |  |
| TTC |  |  |