Mise à niveau de la supervision et toilettage du Topkapi des systèmes d’assainissement de Grand Calais Terres & Mers

BORDEREAU DES PRIX

|  |  | Quantité | Cout Unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Licences |  |  |  |  |
|  | - Mise à jour et extension de la licence TOPKAPI existante, avec Open Client (5 connexions) et | 1 |  |  |
|  | Webserv2 (1 connexion) et modules décrits dans le CCTP | 1 |  |  |
|  | - Mise à jour de la licence TOPKAP EXISTANTE de Préville avec driver Sofrel | 1 |  |  |
|  | -TOTAL LICENCES |  |  |  |
| Matériel |  |  |  |  |
|  | - PC type Intel Core I5 avec écran 21" et 8 Go RAM | 4 |  |  |
|  | - mini PC avec écran encastrable durci | 1 |  |  |
|  | - écran supplémentaire | 1 |  |  |
|  | - équipements de télécommunication | 1 |  |  |
|  | - équipements de sauvegarde | 1 |  |  |
|  | - TOTAL MATERIEL |  |  |  |
| Prestations |  |  |  |  |
|  | - Gestion de projet | 1 |  |  |
|  | - Réunions de lancement et d'avancement | 5 |  |  |
|  | - Plan de Prévention | 4 |  |  |
|  | - Plan Qualité Projet | 1 |  |  |
|  | - TOTAL PRESTATIONS |  |  |  |
| Développement de l'applicatif STEP |  |  |  |  |
|  | - Paramétrage (en Heure)° |  |  |  |
|  | - Création de fonds de plan (40 vues environ) (en Heure) |  |  |  |
|  | - Relecture des automates et intégration des variables dans TOPKAPI(en Heure) |  |  |  |
|  | - Animation des vues, création des courbiers, alarme, bilan …(en Heure) |  |  |  |
|  | - Interface avec la GMAO(en Heure) |  |  |  |
|  | - TOTAL APPLICATIF STEP |  |  |  |
| Développement de l'applicatif "postes de relevage" |  |  |  |  |
|  | - Paramétrage(en Heure) |  |  |  |
|  | - Création de vues géographiques(en Heure) |  |  |  |
|  | - Restructuration de l'ensemble des vues(en Heure) |  |  |  |
|  | - Reprise des vues de base des postes(en Heure) |  |  |  |
|  | - Animation des vues, création des courbiers, (en Heure)… |  |  |  |
|  | - Interface avec la GMAO (en Heure) |  |  |  |
|  | - TOTAL APPLICATIF POSTES DE RELEVAGE |  |  |  |
| Reprise programmes Sofrel |  |  |  |  |
|  | - Modification des appellations et des adresses (en Heure) |  |  |  |
|  | - Réintégration des données des postes(en Heure) |  |  |  |

|  | - TOTAL REPRISE PROGRAMMES SOFREL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Développement de l'applicatif "site de Coquelles" |  |  |  |  |
|  | - Paramétrages et déclaration des modules d'acquisition (en Heure) |  | h |  |
|  | - Création et animation des vues de supervision (en Heure) |  | h |  |
|  | - TOTAL APPLICATIF COQUELLES |  |  |  |
| Installation sur site |  |  | 1 |  |
| Mise en service et tests de bon fonctionnement sur site |  |  | 1 |  |
| Formation sur site |  |  | 1 |  |
| DOE |  |  | 1 |  |
|  | - TOTAL PRESTATIONS SUR SITE (tous frais inclus) Hors PSE |  |  |  |
| PSE 1 : Redondance |  |  |  |  |
| Matériel |  |  | 1 |  |
| Licence |  |  | 1 |  |
| Installation sur site |  |  | 1 |  |
| Tests de bon fonctionnement |  |  | 1 |  |
| TOTAL PSE 1 |  |  |  |  |
| PSE 2 : Contrat de maintenance annuel après garantie |  |  |  |  |
| Contrat de maintenance annuel comprenant les évolutions logicielles TOPKAPI |  |  |  |  |
| TOTAL PSE 2 |  |  |  |  |

A ........................................... , le ........................... Signature du (des) prestataire(s) :