REMPLACEMENT DU RESEAU D’AUTOMATES DE LA STATION TOUL

Détail des Prix Globaux et Forfaitaires (D.P.G.F.)

| REMPLACEMENT DE 3 AUTOMATES ET DU RESEAU INTER AUTOMATES STATION D’EPURATION TOUL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres en Euros | Prix en chiffre HT |
| 1 | Préparation du chantier, essais de fonctionnement en manu des organes essentiels de la station Le Forfait | € |
| 2 | Démontage de l’ancien réseau FIPWAY existant Le Forfait | € |
| 3 | Fourniture Cartes et accessoires Réseau Ethernet |  |
| 3-1 | Achat des cartes, boîtiers et accessoires de raccordement et de mise en œuvre du réseau Ethernet Le Forfait | € |
| 3-2 | Installation des cartes, boîtiers et accessoires de raccordement et de mise en œuvre du réseau Ethernet entre les automates et la supervision Le Forfait | € |
| 3-3 | Paramétrage et mise en service du nouveau réseau Ethernet suivie de la validation des échanges supervision-automates. Le Forfait | € |
| 4 | Fourniture et installation des 4 automates |  |
| 4-1 | Fourniture des automates avec les processeurs adéquats, cartes E/S, accessoires de raccordements et interfaces. Le Forfait | € |
| 4-2 | Démontage des anciens automates. Le Forfait | € |
| 4-3 | Installations et raccordement des nouveaux automates Le Forfait |  |

| 5 | Installation et migration |  |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | Mise en place du nouveau PC de supervision et de la carte Applicom Ethernet à la station Rue de Toul. Le Forfait | € |
| 5-2 | Installation d’Intouch, la version existante Patch Français correspondant sur le poste supervision Installation du logiciel de télésurveillance ALERT existant Le Forfait | € |
| 5-3 | Migration de l’application vers la nouvelle version du patch –Réalisation des bilans de fonctionnement Le Forfait | € |
| 5-4 | Installation du logiciel UNITY (mises à jour), PL PRO existant sur le portable de programmation des automates Le Forfait | € |
| 5-5 | Migration et modifications éventuelles des programmes automates vers la nouvelle version du logiciel de programmation installé. Le Forfait | € |
| 5-6 | Mise en place d’un programme de régulation par PID pour les 2 pompes de relèvement (2P1.1 et 2P1.2) !Le Forfait | € |
| 5-7 | Réalisation des bilans de fonctionnement à la supervision (temps de marche des moteurs, des débits etc) conformément aux modèles fournis. Le Forfait | € |
| 6 | Essais et fournitures des documentations techniques |  |
|  | - Essais de fonctionnement en automatique des installations - Vérification des retours de marche et d’arrêt, des défauts sur le poste superviseur - Tester les consignes passées depuis la supervision vers les automates - Essais de la télésurveillance (avec logiciel alert) - Fourniture des documents techniques, des CD de sauvegarde des programmes automates et de la supervision. - Astreinte de 2 semaines avant la réception définitive de la nouvelle installation Le Forfait | € |
| 7 | Fourniture 5 onduleurs d’une longue autonomie (4 h) adaptés pour les automates et la supervision (UC + le Modem servant à l’astreinte) Le Forfait |  |
| 8 | Fourniture des documents conformément au CCTP Le Forfait | € |
|  | Total HT HORS Prestations Supplémentaires Éventuelles | € |

| 9 | Prestations Supplémentaires Éventuelles |  |
| --- | --- | --- |
| 9-1 | Fourniture et pose de 2 caméras haute résolution (y compris mat) pour contrôle de la qualité du rejet,( programmation, reprise des images sur la supervision, archivage, etc) Le Forfait | € |
| 9-2 | Fourniture d’un PC Portable de programmation pour les automates. Avec les pilotes indispensables. (voir avec les services de Grand Calais pour les caractéristiques). Le Forfait | € |
|  | Total HT AVEC Prestations Supplémentaires Éventuelles | € |